Zabrze, dnia 15.03.2012r

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/12

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działąjąc zgodnie z art 38 ust 6 Zamawiając przesuwa termin składania ofert na dzień 22/03/2012r . Godziny składania ofert pozostają bez zmian.

Pytanie 1 - Pakiet 10 poz 3.

Czy Zamawiający  wymaga, aby koreczki posiadały trzpień  poniżej jego krawędzi?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający  nie wymaga.

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 10 poz 4

Proszę o dopuszczenie kranika z optycznym wskaźnikiem pozycji otwarty-zamknięty.

Odpowiedź nr 2

Zamawiając dopuszcza  kranik również z  optycznym wskaźnikiem  przepływów w pozycji otwarty/zamknięty.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga  aby przyrządy posiadały  skrzydełka uciskowe  na szczycie komory   kroplowej, ułatwiającej wprowadzanie igły  do butelki?

Odpowiedź 3

Zamawiając dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 - Dotyczy pakietu 21:

Czy Zamawiający zgodzi się w pakiecie 21 na zaoferowanie klipsów naczyniowych obustronnie rowkowanych, wraz z  bezpłatną dzierżawę klipsownicy laparoskopowej i/lub klipsownicy do zabiegów „ otwartych” - klipsownice kompatybilne z oferowanymi klipsami.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie klipsów naczyniowych obustronnie rowkowanych, wraz 
z  bezpłatną dzierżawę klipsownicy laparoskopowej i/lub klipsownicy do zabiegów „ otwartych” - klipsownice kompatybilne z oferowanymi klipsami.

Pytanie nr 5

Dotyczy zadania 14

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Atest jakości en 455”

Czy Zamawiający uzna za wystarczające potwierdzenie jakości złożenie Deklaracji Zgodności

Odpowiedź nr 5

# Zamawiajacy wymaga,  aby zaoferowane rękawice posiadały zgodność z normami: EN 455 -1-2-3 określajacymi odpowiednio:

Część 1: Wymagania i badanie na nieobecność dziur. Określono wymagania i podano metodę badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur.

Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych. Norma określa wymagania oraz podaje metody badawcze właściwości fizycznych rękawic medycznych jednorazowego użytku (rękawic chirurgicznych, rękawic diagnostycznych/zabiegowych i innych) w celu zagwarantowania, iż zapewniają one i utrzymują w czasie użytkowania odpowiedni poziom ochrony przed wzajemnym zakażeniem i zanieczyszczeniem zarówno pacjenta, jak i użytkownika.

Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej. Norma określa wymagania dotyczące oceny bezpieczeństwa biologicznego rękawic medycznych do jednorazowego użytku. W treści normy zostały zdefiniowane wymagania dotyczące oznakowania i pakowania rękawic oraz ujawniania informacji o zastosowanych metodach badania. Norma określa przegląd immunologicznych metod badań w celu oznaczania wymywalnych białek i alergenów.

Pnadto zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie  stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, że oferowane produktu dopuszczone są do obrotu w Polsce  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy dokument potwierdzający ten fakt.

Pytanie nr 6 - Pakiet nr 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, dł. całkowita 13-16 cm, śr. 2,4mm, do aparatury typu Valleylab, przysstosowana do sterylizacji parowej?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający dopuszcza również zoferowanie  elektrody o w/w. parametrach.

Pytanie nr 7 - Pakiet nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkowa, nożowa  do koagulacji, prosta, elastyczna, wielorazowa, dł. całkowita 66mm?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie  elektrody o w/w. parametrach.

Pytanie nr 8- Pakiet 23, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrochirurgiczny  wielorazowego użytku  - końcówka z dwoma  przyciskami  ( cięcie/koagulacja)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający dopuszcza również zoferowanie  elektrody o w/w. parametrach.

Pytanie nr 9 - Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o średniej grubości 0,13-0,19 (mm) zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający Wymaga rękawic zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 10 - Pakiet 14 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic chirurgicznych lateksowych a od wewnątrz polimeryzowanych.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający wymaga rękawic zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 11 - Pakiet 20 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod przedsercowych w jednym kolorze.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 - Pakiet 20 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

Pozycja 5.- Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm).

Odpowiedź nr 12

Zamawiając wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 - Pakiet 20 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości dokonania wyceny za opakowanie=50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 380 opakowań. Przeliczenie opakowań pozwoli zaoferować niższą cenę.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 14 - Pakiet 20 poz. 6.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie modelu aparatu Ascard, w przypadku modelu Ascard 3 prosimy także o podanie roku produkcji aparatu.

Odpowiedź nr 14

Mr Silwer, Mr Blue, Mr Red.

Pytanie nr 15 - Pakiet 20 poz. 6

Czy w powyższej pozycji kabel ma być łączny (kabel główny i przewody pacjenta połączone na stałe)?

Odpowiedź nr 15

Tak. Zamawiający wymaga aby połączenie kabla głównego z przewodami Pacjenta były  połączone na stałe.

Pytanie nr 16  - Pakiet 20 poz. 6

Jakie ma być zakończenie po stronie pacjenta (klamra, zatrzask, wtyk)?

Wtyk, Klamra, Zatrzask.

Odpowiedź nr 16

Zakończenie kabla po stronie Pacjenta  ma być na wtyk.

Pytanie nr 17 -Pakiet 20 poz. 7

Jakie ma być zakończenie po stronie pacjenta (klamra, zatrzask, wtyk)?

Jakie ma być zakończenie po stronie kabla głównego( Din czy VS)?

Odpowiedź nr 17

Zakończenie kabla po stronie pacjenta  ma być na wtyk.

Zakończenie po stronie  kabla głównego ma być - Din.

Pytanie nr 18 - Pakiet 40 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru do EEG o rozmiarze 420x300x2000 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 16 opakowań.

Odpowiedź nr 18

Zamawiajacy wyraża zgodę z jednoczesym przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 19- Pakiet 40 poz. 11

Czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź nr 19

W związku ze zmianą sterylizatora Zamawiając rezygunje z powyżaszj pozycji. Pozycja 11 pakietu 40 zostaje wykreślona.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza nowy druk Formularza ofertowego z wykreslona pozycją- Pakiet 40 po zmianie.

Pytanie nr 20 - Pakiet 40 poz. 13

Czy w opisie powyższego papieru nie zaszła pomyłka w rozmiarze. Papier do drukarki jest w rolkach i  ma 2 rozmiary. Czy Zamawiającemu chodziło o papier do drukarki, gładki o rozmiarze 110mmx24m? Prosimy o podanie rozmiaru.

Odpowiedź nr 20

Zamawiając wyjaśnia, ze wpoz. 13 pakietu 40 należy zaoferować papier komputerowy do drukarki zintegrowanej z urzadzeniem laboratoryjnym w rozmiarze 240mmx12 jednowarstwowy gładki.

Pytanie nr 21 - Projekt umowy- §5 pkt. 4

Prosimy o skrócenie minimalnego terminu płatności do 30 dni (mamy na uwadze treść art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323).

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to, bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych ... (patrz Art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna.

Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie nr 22

Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy:

§ 4 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy w zakresie pakietu nr 36 z max 5 dni roboczych do max 15 dni roboczych? Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu, który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany na zamówienie.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający zmieni zapis w §3 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu zapłaty w §5 ust. 1 z 90 dni na 30 dni? Chcielibyśmy zauważyć, że niezależnie od uzgodnionego terminu Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty odsetek zgodnie z art. 5 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie wyraża zgody. Patrz odp.21

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6

Ust. 1 – usunięcie zwrotu nienależytego

Ust. 2 – usunięcie zapisu w związku ze zdublowaniem kar umownych

Ust. 3 - zmiana z 1% na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy określone §6 wzoru mowy.

Szpital ze względu na swoją działalność jest jednostką gdzie terminowe dostawy są  szczególnie istotne. Każde Przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji i stanów zgodnie  z zasadą  „just In time”. W skazany w umowie siedmiodniowy termin realizacji zamówienia jest wystarczająco długi, natomiast Wykonawca składający ofertę również zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości  i terminowości dostaw  oraz właściwe oszacowanie swoich możliwości logistycznych.

Przewidziane w ust 1 i 2 § 6 umowy kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy mają zdyscyplinować Wykonawcę i zabezpieczyć głównie Zamawiającego przed rozwiązaniem umowy. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przewidzianych nią procedur, które są czasochłonne. Przetargi na dostawy sukcesywne np: środków dezynfekcyjnych, odczynników i materiałów zużywalnych, czy sprzętu jednorazowego użytku są organizowane z wyprzedzeniem aby zapewnić ciągłość dostaw. Nieprzewidziane rozwiązanie umowy prowadzi do poważnych utrudnień w normalnym funkcjonowaniu szpitala.

Pytanie nr 26- Dotyczy pakietu nr 4, poz. 1, 2, 4, 5, 19.

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu celem złożenia oferty. Ze względu na ograniczony zakres asortymentu, nie możemy złożyć oferty na pełny pakiet.

Odpowiedź nr 26

Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27 - Dotyczy pakietu nr 4, poz. 1, 2, 4, 19.

Prosimy o dopuszczenie produktów mikrobiologicznie czystych. Jednorazowe, nieinwazyjne wyroby medyczne stosowane w terapii oddechowej, takie jak filtry oddechowe, czy też „przedłużki” nie muszą być sterylne, a mikrobiologicznie czyste. Posiadane przez nas produkty spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej nr 93/42/EEC, posiadają wszelkie dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i stosowania w placówkach świadczących usługi medyczne wymagane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych tj. Deklaracje Zgodności wystawianą przez producenta i certyfikat CE zatwierdzony przez zewnętrzny uprawniony organ certyfikujący – CZYSTE MIKROBIOLOGICZNIE.

Odpowiedź nr 27

Zamawiając wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 28 - dot. pakietu 11 poz. 17,18 i 21 (SIWZ, zał. nr 4, Umowa § 4 pkt 4).

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji 
i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 17 , 18 i 21 w Pakiecie nr 11 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tych produktów ani inny dokument dopuszczający do obrotu.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawaijacego o zmiane zapisu  w SIWZ pkt. VIII, zał. nr 4  i  w umowie  § 4 pkt 4 poprzez dopisanie słów „:....o ile wymaga tego ustawa” i dopuszcza  możliwość złożenia stosownego oświadczenia przez Wykonawce dla wyrobów, które nie zostały zakwalifikowane jako medyczne .

Odpowiedź nr 28

Oświadczenie, jakie Wykonawcy muszą złożyć do oferty (załącznik Nr 4 do SIWZ) w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego (zgodnie z opisem SIWZ rozdz. VIII) dotyczy tych produktów, które w myśl ustawy o wyrobach medycznych zostały zaklasyfikowane, jako wyrób medyczny i w związku z tym  ustawa nakłada obowiązek  dopuszczenia ich do obrotu i używania w Polsce.

Dla produktów nie zakwalifikowanych, jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą  o wyrobach medycznych Zamawiający nie wymaga, (ale dopuszcza)  żadnych  oświadczeń i dokumentów.

Pytanie nr 29

Dot. Pakietu 1 poz. 37-40

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje  by strzykawki posiadały, co najmniej logo producenta w celu lepszej jej identyfikacji oraz czy skala na cylindrze ma odpowiadać nominalnej objętości strzykawki?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 30 - Dot. Pakietu 10 poz. 1

Czy oferowane kaniule dożylne ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania powinny posiadać koreczki zabezpieczające luer-lock z trzpieniem zamykającym światło kaniul położonym poniżej własnej krawędzi?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 31 - Dot. Pakietu 10 poz. 1

Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego implantowanego pacjentowi na okres użytkowania - oferowane kaniule dożylne powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby kaniule dożylne  posiadały logo lub nazwę producenta na samym wyrobie. Wymaga natomiast, aby posiadały nazwę producenta na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym. Oznakowanie nazwy Producenta lub autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych

Pytanie nr 32 - Dot. Pakietu 10 poz. 1

Czy oferowane kaniule dożylne powinny charakteryzować się barwnym oznaczeniem skrzydełek oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami ISO, ułatwiającym natychmiastową identyfikację rozmiaru?

Odpowiedź nr 32

Rozmiary kaniul powinny charakteryzować się odpowiednimi kolorami, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów które określają rozmiar kaniul.

Pytanie nr 33 - Dot. Pakietu 10 poz. 1

Czy oferowane kaniule dożylne z portem bocznym, zgodnie z pkt. 4.4.4 PN-EN ISO 10555-5 powinny być wyposażone w zawór zwrotny (zatyczkę odpowietrzającą) zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi żylnej z komory wypływu, z zapewnioną jednoczesną swobodną dyfuzją gazów (w postaci filtru hydrofobowego), co umożliwia w pełni bezpieczne, zgodne z normą użytkowanie?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający wymaga kaniul z portem bocznym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 34 -Dotyczy pakietu 41

Czy do oferty ma być dołączone oświadczenie producenta (wraz z typem filmu, nr katalogowym i nazwą producenta) informujące, że oferowane filmy są dedykowane do posiadanej przez Zamawiającego kamery? Pozwoli to Zamawiającemu uzyskać wyroby medyczne wysokiej jakości przeznaczone przez Wytwórcę do stosowania w połączeniu z wyposażeniem sprzętowym pracowni Rtg.

Odpowiedź nr 34

Zaoferowane filmy muszą  posiadać dopuszczenie do stosowania  w kamerach laserowych KODAK DRY VIEW 8150 Firmy Kodak wydane przez Producenta, zgodnie z zapisem pod tabelą asortymentowo-cenowa pakietu nr 41 do okazania na żądanie Zamawiającego

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności, co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego w wkładzie?

Odpowiedź nr 35

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent, próżnia) , 
o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odpowiedź nr 36

Zamawiający  wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamwienia.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający wymaga aby kanistry nie posiadały żadnych przyłączeń ( wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). co sprawia, że system jest znacznie łatwiejszy w obsłudze?

Odpowiedź nr 123

Zamawiając nie wymaga

Pytanie 38- Pakiet 7 poz 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mieszka o pojemności 125ml jak dotychczas stosowany w Państwa Szpitalu?

Odpowiedź nr 38

Zamawiający dopuszcz pojemność mieszka  również o poj. 125ml.

Pytanie nr 39 – Pakiet 7 poz. 11

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli jednorazowy przetwornik z kranikiem trójdrożnym i przedłużaczem o długości 25 cm + 125cm?

Odpowiedź nr 39

Zamawiajacy wymaga produktu zgodnie z opisem przdmiotu zamówienia.

Pytanie nr 40 – Pakiet 8 poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy maska krtaniowa ma być wielorazowa?

Odpowiedź nr 40

Tak.

Pytanie nr 41 – Pakiet 8 poz. 5

Prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakiety co umożliwi złożenie naszej firmie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź nr 41

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42 – Pakiet 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy materiał z jakiego mają być wykonane kaniule poliuretan ma mięknąć w ciele pacjenta pod wpływem temperatury do 70%?

Prosimy o wyjaśnienie czy kaniula ma posiadać samo domykający się koreczek portu boczny?

Odpowiedź nr 42

Zamawiający wymaga kaniul z portem bocznym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiajacy wymaga kaniul  z  samo domykający się koreczek portu bocznego.

Pytanie nr 43 Pakiet 10, poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy kaniule mają posiadać zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie do naczynia?

Prosimy o wyjaśnienie czy kaniule mają charakteryzować się przepływem 13ml/min w celu zapobiegnięcia przewodnieniu pacjenta?

Odpowiedź nr 43

Zamawiający  nie wymaga, aby kaniule miały posiadać zdejmowalny uchwyt. zamawiający oczekuje zaoferowania kaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 44 – Pakiet 10, poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy kraniki mają być tego samego producenta co kaniule z pozycji 1 i 2 w celu zapewnienia pełnej kompatybilności produktu?

Odpowiedź nr 44

Zamawiając nie wymaga.

Pytanie nr 45 – Pakiet 14, poz 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lekko pudrowanych o grubości ścianek od 0,14 mm do max 0,24 mm, spełniających pozostałe zapisy siwz, mikroteksturowanych na całej powierzchni.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający wymaga rękawic zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 46 - Pakiet 14, poz 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy norma En 455-1,2 ma być potwierdzona przez jednostkę notyfikowana , organ niezależny od producenta. Pragniemy nadmienić, iż taka jednostka daje 100% pewność iż rękawice są produkowane zgodnie z normami medycznymi?

Odpowiedź nr 46

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 47 - Pakiet 14, poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezlateksowych, bezpudrowych wykonanych z poliizoprenu, który odznacza się tymi samymi właściwościami fizycznymi, co lateks naturalny: największa elastyczność i siła zrywająca, przy niskim naprężeniu, a jednocześnie w pełni eliminuje problem alergii na lateks.

Odpowiedź nr 47

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48 Poz. 2,4

Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź nr 48

Zamawiający wyraża zgodę, z odpowiednim przeliczeniem żądanych ilości.

Pytanie nr 49 pakiet 28

Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz  dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 10 ml wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nawilżacz rezerwuarowy ma być stosowany do 30 dni u różnych pacjentów – krzyżowo, bez ryzyka wystąpienia zakażenia,  co znacznie zmniejsza koszty użytkowania oraz czy czas stosowania ma być potwierdzony badaniami klinicznymi załączonymi do oferty?

Odpowiedź nr 49

Tak, Zamawiający wymaga. Natomiast nie wymaga potwierdzenia załączonego do oferty.

Pytanie nr 50 - dotyczy Rozdziału VIII SIWZ

Zamawiający w niniejszym Rozdziale wpisał następujący warunek, iż "na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r  o wyrobach medycznych – (DZ. U. Nr 107, poz. 679) oraz potwierdzające spełnianie przez wyrób wymogów opisanych w SIWZ".

Poza sporem powinno być, iż Zamawiający władny jest do oceny ofert tylko na podstawie dokumentów, które wykonawcy zobligowani byli złożyć do upływu terminu składania ofert. Naszym zdaniem, żądanie dodatkowych dokumentów już po terminie otwarcia ofert w celu oceny czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego nie ma odniesienia w PZP, narusza wprost art. 7 PZP, doprowadza do niemożności zastosowania art. 26 ust. 3 PZP oraz może doprowadzić, ze względu na nieostrość zapisu (jakie dokumenty?) do arbitralnych rozstrzygnięć Zamawiającego. Postanowienie to stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz zasadami społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa wyrażonymi w art. 5 k.c.i nie powinno być uważane za wykonywanie prawa i korzystać z ochrony. Zgodnie z treścią art. 3531 k.c. zasady współżycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art. 58 §2 k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej.

Wnosimy o wykreślenie tego zapisu lub dookreślenie jakich dokumentów żąda jeszcze Zamawiający na dzień składania ofert w celu potwierdzenia, by oferowane dostawy odpowiadały wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 50

Zamawiający podtrzymuje zapisy  w rozdz. VIII SIWZ i w celu potwierdzenia, że oferowane produkty  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego  wymaga złożenia Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 4 potwierdzające, że oferowane w formularzu ofertowym produkty (załącznik nr 1 do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r  o wyrobach medycznych – (DZ. U. Nr 107, poz. 679). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć ww. dokumenty.

Wykonawca składając ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i ośwaidczeniami zobowiązuje się do dostarczani produktów zgodnych ze SIWZ. W toku badania i ofert Zamawaiający zgodnie z art 87 ustawy Prawo zamówien publicznych może ( w przypadku powzięcia watpliwości ) żądać wyjaśnien w tym potwierdzenia, ze ofrowane produkty medyczne zgodne są z wymogasmi stawianym w SIWZ.

Pytanie nr 51 - Pytanie nr 2 dotyczy  §3 ust.2 wzoru umowy. Zamawiający zawarł, iż "zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadkach:

a) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

b) po każdej podwyżce cen jednostkowych z zastrzeżeniem § 7 pkt 1 /f .

"Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia lub enumeratywnego wyszczególnienia naruszeń umowy powodujących możliwość od jej  odstąpienia lub jej rozwiązania przez Zamawiającego, gdyż nieostrość tego pojęcia może prowadzić do arbitralnych decyzji Zamawiającego. Ponieważ sankcje za odstąpienie od umowy są dotkliwe brak uregulowania tej kwestii jest sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi oraz zasadami współżycia społecznego. Jednocześnie biorąc pod uwagę równość stron w stosunku cywilno-prawnym, wnosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ, gdzie podobne uregulowania dotyczące możliwości odstąpienia od umowy będą również należały do domeny wykonawcy. Jednocześnie biorąc pod uwagę definicję ustawową ceny w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 05.07.2011r. o cenach, gdzie zapisano, że w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, wnosimy o modyfikacje tego zapisu §3 ust.2 lit. b). Cena jednostkowa przedmiotu umowy zawierać będzie bowiem stosowny podatek VAT i w razie podwyższenia takiego podatku Zamawiający zgodnie z obecnym zapisem §3 ust.2 lit. b) będzie mógł rozwiązać umowę za skutkiem natychmiastowym co stanowi naszym zdaniem rażące naruszenie art. 5 k.c. i w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną. Wnosimy o wykreślenie zapisu §3 ust.2 lit. b).

Odpowiedź nr 51

Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych brutto, w przypadku zmiany stawki podatku VAT 
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,  tylko o wysokość tych zmian.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy poprzez następujące zmiany:

- do § 7 ust. 1 dopisuje się podpunkt „f” o brzmieniu: podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku: urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian

- do pkt 2/b §3 dopisuje  „ z zastrzeżeniem § 7 pkt 1 /f. „

Pozostałe  postanowienia pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 52 dotyczy §5 ust.1 wzoru umowy

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 5 ustawy z dn. 12 czerwca 2003 r. o terminach płatności w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139, poz. 1323 ze zm ) nawet jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Wnosimy o zakreślenie minimalnego terminu płatności w wysokości 30 dni a nie 90 dni.

Odpowiedź nr 52

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to, bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych ... (patrz Art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna.

Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy 
i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie nr 53 - dotyczy  §6 ust. 1 do 3 wzoru umowy –

Zgodnie z art. 3531 k.c. zasady współżycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art. 58 §2 k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowie wysokość odsetek jest rażąco wysoka, to już tylko z tego powodu jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną. Nadto naliczanie tak wysokich kar umownych od całości umowy wypełnia w pełni przesłankę zakreśloną w art.484 § 2 k.c. Prosimy zatem o zmianę ust.1,2 i 3 w §6 wzoru umowy na następujący:

1.      W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 % wartości niezrealizowanej części umowy. 2.      W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3 3.      W razie zwłoki w realizacji dostaw w terminie określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odpowiedź nr 53

Zamawiający nie wyraża zgody zmianę  kar umownych  w ust.1,2 i 3 w §6 wzoru umowy.

Szpital ze względu na swoją działalność jest jednostką gdzie terminowe dostawy są  szczególnie istotne. Każde Przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji i stanów zgodnie  z zasadą  „just In time”. W skazany w umowie siedmiodniowy termin realizacji zamówienia jest wystarczająco długi, natomiast Wykonawca składający ofertę również zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości  i terminowości dostaw  oraz właściwe oszacowanie swoich możliwości logistycznych.

Przewidziane w ust 1 i 2 § 6 umowy kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy mają zdyscyplinować Wykonawcę i zabezpieczyć głównie Zamawiającego przed brakiem realizacji zamówienia.

Pytanie nr 54 -  dotyczy pakietu 14 pozycji 1

Zwracam się z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic spełniających wszystkie wymogi specyfikacji, ale o grubości na mankiecie 0,15-0,16 mm.

Odpowiedź nr 54

Zamawiający wyraża zgodę, z zachowaniem pozostałych  wymogów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 55 - Pytanie nr 6 dotyczy pakietu 14 pozycji 2 i 4

Proszę o zgodę na przeliczenie zamawianych ilości na op.a’100 szt. i podanie ceny za opakowanie. Wycena pojedynczej sztuki lub pary może sztucznie zawyżyć wartość oferty.

Odpowiedź 55

Zamawiajacy wyraża zgodę.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi i zachowanie zasady wolnej konkurencji, dokona podziału pakietu  nr 10 na dwa osobne pod zadania 10a – Kaniule i korki ( poz. 1 – 3 ) oraz 10b – Przedłużacze i przyrządy do przetaczania płynów ( poz. 4 – 10) oraz dopuści w zakresie poz. 2 złożenie oferty z kaniulami o średnicy 24 ( przepływ 29 ml/min) i 26G (przepływ 19 ml/min) wykonanymi z podwójnie oczyszczonego polimery teflonu typu FEP, którego biozgodność potwierdzona jest badaniami klinicznymi, dostępnymi na każde wezwanie Zamawijącego?

Odpowiedź nr 56

Zamawiając nie wyraża zgody na podział pakietu nr 10.

W zakresie poz. 2 Zamawiający dopuszcza  złożenie oferty na wyżej opisane kaniule.

Pytanie nr 57 - paragraf 4 ust. 4

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Wykonawca oświadcza, że oferowane wyroby medyczne jednorazowego użytku oraz materiały zużywalne do aparatury medycznych będące przedmiotem umowy dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ. U. (DZ. U. Nr 107, poz. 679)) o wyrobach medycznych. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów w terminie 5 dni roboczych, na podstawie, których  w/w przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu.

Odpowiedź nr 57

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, po uprzednim przesłaniu dokumentów faksem lub e-mailem.

Pytanie nr 58 - Paragraf 5 ust. 1

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... dni (min 30 dni) od daty jej otrzymania.

Odpowiedź nr 58

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59 -Paragraf 6 ust. 1

Prosimy o wykreślenie zapisu:  W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

Odpowiedź 59

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60 - Paragraf 6 ust. 2

Prosimy o wykreślenie zapisu:

W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3

Odpowiedź nr  60

Zamawiając nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61 - Paragraf 6 ust. 3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

W razie zwłoki w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką

Odpowiedź nr 61

Zamawiając nie wyraża zgody

Pytanie nr 62 - Paragraf 7 ust. 1c

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części, przy założeniu że ewentualne zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości brutto umowy.

Odpowiedź nr 62

Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63 - Paragraf 4 ust. 5

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 ust. 5 zapisu:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź nr 63

Zamawiajacy nie wyraża zgody na proponowany zapis .

Pytanie nr 64 - dot. SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowaly się takie informacje jak nr serii i data ważności.

Odpowiedź nr 64

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 65 - dot. SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę  cen u producenta ? Wporowadzenie takiej zmiany  będzie możliwe wyłącznie  po wyrazeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 65

Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66 - dot. SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie             z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.) ? Jeśli tak, to czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu do realizacji  zamówienia ?

Odpowiedź nr 66

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 67 - dot. SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej ewentualną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź nr 67

Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr  51

Pytanie 68 - dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie cewników z lateksowym portem.

Odpowiedź nr 68

Zamawiający dopuszcza cewniki również cewniki z lateksowym portem.

Pytanie nr 69 dotyczy Pakietu nr 1, poz. 33

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu z butelką o pojemności 300ml.

Odpowiedź nr 69

Zamawiający dopuszcza zestaw z butelką o poj. 300ml.

Pytanie nr 70

Prosimy Zamawiającego wyłączenie w/w pozycji z pakietu. Produkt ten jest sprzedawany wyłącznie przez jednego dystrybutora który znacząco ogranicza do niego dostęp.

Odpowiedź nr 70

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71 - Pakietu nr 1, poz. 37-40

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skala co pozwala na dokładne napełnienie ponad nominalna skale ?

Odpowiedź nr 71

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie proponowanych strzykawek.

Pytanie nr 72 - Pakietu nr 1, poz. 41-43

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową oraz podwójnym uszczelnieniem tłoka ?

Odpowiedź nr 72

Zamawiający nie wymaga,  ale dopuszcza zaoferowanie proponowanych strzykawek.

Pytanie nr 73 - Pakietu nr 1, poz. 50

Prosimy Zamawiającego wyrazi zgodę na zaoferowanie zaciskacza mikrobiologicznie czystego, produkcji Karasiński ?

Odpowiedź nr 73

Zamawiający  nie wyraża zgody. Wymaga zaciskaczy do pępowiny sterlnych.

Pytanie nr 74 - Pakietu nr 10, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu. Produkt ten jest sprzedawany wyłącznie przez jednego dystrybutora który znacząco ogranicza do niego dostęp.

Odpowiedź nr 74

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 75 - Pakietu nr 10, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul wykonanych z poliuretanu, tak jak w poz. nr 1 ?

Odpowiedź nr 75

Zamawiający  dopuszcza kaniul w poz 2 wykonanych z poliuretanu z zachowanie pozostaych parametrów.

Pytanie nr 76- Pakietu nr 10, poz. 9

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów z informacją o ich braku umieszczoną na opakowaniu jednostkowym ?

Odpowiedź nr 76

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, posiadające dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 77- Pakietu nr 10, poz. 9

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z nazwą producenta umieszczona bezpośrednio na przyrządzie w celu jego identyfikacji po użyciu, bez opakowania ?

Odpowiedź nr 77

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, posiadające dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 78- Pakietu nr 19, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie patyczka drewnianego o średnicy 2,5mm ?

Odpowiedź nr 78

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 79- Pakietu nr 19, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników polistyrenowych (PS) ?

Odpowiedź nr 79

Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowanie pojemników również polistyrenowych.

Pytanie nr 80- Pakietu nr 19, poz. 28, 29

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 80

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 81- dot. Pakietu nr 23, poz. 3

Czy Zamawiajacy dopuści uchwyty elektrochirurgiczne wielorazowego  użytku, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji wraz z elektrodą nożową  ze stali nierdzewnej wielorazowego użytku. Przewód o długości 5m . Uchwyt kompatybilny  z diatermia Valleylab.

Odpowiedź nr 81

Zamawiajacy dopuszcza również zaoferowane uchwyty elektrochirurgiczne. Wymagamy złącze trójbolcowe.

Pytanie nr 82 - dotyczy pakietu nr 23 pozycja 7

Czy Zamawiajacy dopuści elektrode bierna - silikonowana neutralną, wielorazowego użytku, dla dorosłych wym. 150x200mm?. Czy Zamawiający wymaga elektrody dzielonej.

Odpowiedź nr 82

Zamawiajacy wymaga elektrody zgodnie z opisem przedmiotu zamwienia.

Pytanie nr 83 - dotyczy pakietu nr 21

Czy Zamawiajacy może okreslić, czy klipsownica typu REDON  jest stosowana do zabiegów otwartch, czy laparaskopwych.

Odpowiedź nr 83

Klipsownica jest stosowana do zabiegów metodą laparoskopową.

Pytanie nr 84

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisów w zakresie wskazanej pozycji. Czy Zamawiajacemu chodzi o papier komputerowy drukarki zintegrowanej z urzadzeniem laboratoryjnym w rozmiarze 240mmx12” jednowarstwowy , gładki?

Odpowiedź nr 84

Tak, Zamawiający wymaga wyżej opisanego papieru.

Pytanie nr 85

W związku z ogłoszeniem w/w przetargu prosimy o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób, który, zgodnie z Art. 7 i Art. 29, Ust. 2 ustawy pzp, nie utrudni uczciwej konkurencji.

- Poz. 1: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawek o poj. 7,5 ml. i śr. 15 mm. lub poj. 10 ml. -

- Poz. 2: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawek o śr. 11,5 mm.

- Poz. 4: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawek o śr. 11,5 mm.

- Poz. 6: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawek o śr. 11,5 mm.

- Poz. 7: prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu

- Poz. 10: prosimy o dopuszczenie rozwiązania w postaci dostarczenia igły typu motylek o długości 70 lub 120 mm. oraz adaptera do pobrania krwi na posiew

- Poz. 13. prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawek o poj. 2,3 ml.

- Poz. 15.: prosimy o dopuszczenie mikroprobówek o poj. 150 µl.

- Poz. 17: prosimy o dopuszczenie etykiet o wymiarach 24 x 40 mm.

Odpowiedź nr 85

Ad 1 - Zamawiający  nie dopuszcza ponieważ jest to uwarunkowane min. posiadanym sprzętem laboratoryjnym.

Ad. 2 -Zamawiający dopuszcza probówko-strzykawek o śr. 11,5 mm.

Ad. 3 -Zamawiający dopuszcza probówko-strzykawek o śr. 11,5 mm.

Ad. 4 -Zamawiający dopuszczaprobówko-strzykawek o śr. 11,5 mm.

Ad. 5 -Zamawiający  nie wyraża zgody.

Ad.6-Zamawiający w tej pozycji wymaga igły motylkowej  do pobrania krwi na posiew. W celu zabezpieczenia poprawności pobrania igła na posiew  musi być pakowana pojedynczo bez konieczności montażu elementów.

Ad. 7 -Zamawiający  dopuszcza.

Ad. 8 - Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 9- Zamawiający  dopuszcza pod warun kiem, że etykieta nie zasłoni tej części probówki-strzykawki, która musi być widoczna

Pytanie nr 86

Ponadto prosimy o rezygnację z wymogu pochodzenia  elementów systemu  jednego producenta w zakresie pozycji 7 formularza cenowego (pkt. 2 Warunki dodatkowe).

Uzasadnienie:

Nie ma przepisów uzasadniających wymóg pochodzenia wszystkich elementów od jednego producenta. W przypadku zestawu złożonego z wyrobów medycznych MDD Ustawa z dnia 20 maja 2010r. nie nakazuje, aby elementy tego zestawu pochodziły od jednego wytwórcy? Stawia tylko wymóg (art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych), że w przypadku systemu / zestawu wyrobów medycznych MDD składających się z wyrobów oznakowanych znakiem CE, których używanie nie przekracza zakresu przewidzianego dla wyrobów składowych systemu, wytwórca zestawiający taki system ma obowiązek sporządzić oświadczenie potwierdzające wzajemną zgodność tych wyrobów, dostarczenie właściwych instrukcji używania systemu i dokonanie właściwych sprawdzeń.

W skład tzw. systemu zamkniętego wchodzą wyroby medyczne zarówno MDD i IVD.

Ustawa nie nakłada na wytwórcy obowiązku wystawienia oświadczenia o wzajemnej zgodności, a tym bardziej nie wymaga, aby elementy systemu pochodziły od jednego wytwórcy. Kompatybilność elementów systemu nie wynika z tego, że poszczególne elementy są produkowane przez jednego producenta, lecz z tego, że różni producenci wytwarzają poszczególne elementy systemy według tych samych norm, co czyni je standardowymi. Mają podobną konstrukcję, zgodną kolorystykę korków. Dlatego też igłami jednego producenta możemy pobierać krew do probówek innego producenta. Adaptery będą współpracować z różnymi zakończeniami typu Luer itd.

Wymóg, iż wszystkie pozycje mają pochodzić od jednego producenta w żaden sposób nie podnosi jakości systemu, a tylko wpływa na podniesienie ceny oferowanego systemu.

Postawienie takiego wymogu przez Zamawiającego można traktować na równi z żądaniem aby igły i strzykawki, były tego samego producenta, co skazywałoby rynek na bardzo ograniczoną liczbę dostawców i małą konkurencję. Dlatego też uważamy, że wymógł jednego producenta utrudnia uczciwą konkurencję i uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. Wyłączenie takiego wymogu umożliwi Zamawiającemu lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odpowiedź nr 86

Zamawiający  podtrzymuje zapisy w SIWZ i nie odstępuje od wymogu i wymaga aby elementy systemu pochodziły od jednego producenta.

Zamawiajacy  stawia warunek kompatybilnosci produktów oferowanych, jako zamknięty system pobierania krwi, pochodzący od jednego producenta. W żaden sposób nie utrudnia to uczciwej konkurencji. Narynku bowiem jest wiele firm posiadajacych taki właśnie system. Natomiast zwykłych igieł i strzykawek nie można porównać do tak specjalistycznego sprzętu, jakim jest zamkinięty system pobierania krwi.

Pytanie nr 87

Prosimy jeszcze o rezygnację z zapisu niedopuszczenia użycia pisaków alkoholowych jako wymóg całkowicie niezrozumiały i niemający wpływu na pobrania krwi ani wyniki analiz (pkt. 4 Warunki dodatkowe).

Odpowiedź nr 87

Zamawiający  podtrzymuje zapisy w SIWZ i nie odstępuje od wymogu.

Intencją Zamawiajacego jest nanoszenie danych w sposób staranny i trwały za pomoca zwykłych długopisów, a nie specjalistycznych pisaków.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z pakietu 3 pozycji 5,6, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź nr 88

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 89 - Pakiet 1 poz. 31

Czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji ostrzy z nazwą producenta i numerem bezpośrednio na ostrzu?

Odpowiedź nr 89

Zamawiajacy oczekuje zaoferowanie ostrzy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 90 -Pakiet 1 poz. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji zestawu posiadającego dren z trokarem?

Odpowiedź nr 90

Zamawiający w poz 33, pakietu 1  wymga drenu z trokarem.

Pytanie nr 91 -Pakiet 1 poz. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź nr 91

Zamawiający  nie wyraża zgody..

Pytanie nr 92 - Pakiet 1 poz. 59-62

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach zgłębników żołądkowych bez znacznika RTG?

Odpowiedź nr 92

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 93 - Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji kaniul wykonanych z wysokiej jakości FEP?

Odpowiedź nr 93

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniul wykonanych z wysokiej jakości FEP.

Pakiet nr 94 - Pakiet 10 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji kraników w 4 różnych kolorach?

Odpowiedź nr 94

Zamawiający nie wymaga.

Pakiet nr 95 - Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic chirurgicznych o grubości ścianek 0,17 mm?

Odpowiedź nr 95

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 96 - Pakiet 14 poz. 1-2

Czy Zamawiający oczekuje w tych pozycjach rękawic posiadających badania potwierdzające odporność na działanie wirusa HIV i wirusowym zapaleniem wątroby (typ B i C)?

Odpowiedź nr 96

Zamawiający wymaga rękawic zodnie z opisem przedmiotu zamowienia.

Pytanie 97  - Pakiet 16 poz 5

Czy Zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie w tej pozycji kieszeni bez sztywnika do modelowanbia.

Odpwoedź nr 97

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach prześcieradeł o gramaturze 25g/ m??

Pytania nr 98 - Pakiet 16 poz. 8-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach prześcieradeł o gramaturze 25g/ m??

Odpowiedź 98

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 99 - Pakiet 16 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji kieszeni bez sztywnika do modelowania?

Odpowiedź nr 99

Zamawiajacy wyraża zgodę.

Pytanie nr 100 - Pakiet 20 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji elektrod dostępnych tylko w jednym kolorze - granatowym? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców.

Odpowiedź nr 100

Zamawiajacy wyraża zgodę.

Pakiet nr 101 - Pakiet 20 poz.  6 -7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców.

Odpowiedź nr 101

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 102 - Pakiet 23, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową nie elastyczną o długości około 70mm?

Odpowiedź nr 102

Zamawiajacy w poz 2 wymaga elektrody zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytania 103 - Pakiet 23, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści uchwyty elektrochirurgiczne z przyciskami cięcie/koagulacja?

Odpowiedź nr 103

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 104 - Pakiet 23, Pozycja 4 i 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie 100 sztuk elektrod biernych jednorazowego użytku oraz 1 szt. kabla wielorazowego?

Odpowiedź nr 104

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 105 Pakiet 23, Pozycja 6

Prosimy o wyszczególnienie ilości elektrod czynnych jednorazowego użytku z przewodem do aparatów Valleylab oraz ERBE, ponieważ aparaty te mają inny standard wtyku.

Odpowiedź nr 105

Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich  elektrod ze złączem trójbolcowym.

Pytanie nr 106 - Pakiet 23, Pozycja 7.

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną wielorazowego użytku z kablem 0,5m o wymiarach 30x17cm?

Odpowiedź nr 106

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 107 Pakiet 23, Pozycja 7

Czy Zamawiający może określić ile elektrod biernych potrzebuje do aparatu ERBE, a ile do aparatu EMED?

Odpowiedź nr 107

Zamawiajacy wymaga, aby Elektrody bierne używane do aparatu Erbe i do aparatu Emed posiadały  końcówki

o numerze katalowgowym 242-003  firm Aparatus lub równoważne (z końcówką: dwa bolce bananowe ).

Pytanie nr 108 - Pakiet 23, Pozycja 8

Czy Zamawiający może określić ile kabli potrzebuje do aparatu ERBE, a ile do aparatu EMED?

Odpowiedź nr 108

Zamawiając wymaga 3 szt. kabli z końcówkami 295-030 katalogu firm Aparatus lub równoważne pasująca do elektrod  o numerze katalogowym 242-003 firm Aparatus (lub równoważnych)  z dwoma bolcami  bananowymi.

Pytanie nr 109 - Dotyczy wzoru umowy: paragraf 6. ustęp 3.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy do 0,5%, gdyż kara umowna w wysokości 1% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź nr 109

Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Pytanie nr 110

Czy w przypadku wyrobów jednorazowych oferowana gwarancja będzie rozumiana jako termin przydatności do użycia?

Odpowiedź nr 110

Tak.

Pytanie 111

Czy w pakiecie nr 17, poz. 12 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy chemiczne skuteczności mycia w myjniach ultradźwiękowych pakowane a 50 szt. w opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź nr 111

Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem do żądanych ilości.

Pytanie 112

Czy w pakiecie nr 18, poz. 18 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy w rozmiarze 210mm x 200m?

Odpowiedź nr 112

Zamawiajacy wyraża zgodę.

Pytanie nr 113

Czy w pakiecie nr 18, poz. 16 – 21 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający nie miał na myśli rękawów papierowo – foliowych o długości 200 m zamiast 200 cm?

Odpowiedź nr 113

Tak. Zamawiający w pakiecie nr 18, poz. 16-21 wymaga rękawów o długości 200m.

Pytanie 114

Czy w pakiecie nr 18, poz. 22 – 28 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający nie miał na myśli rękawów papierowo – foliowych z fałdą o długości 100 m zamiast 100 cm?

Odpowiedź nr 114

Tak. Zamawiający w pakiecie nr 18, poz. 22-28 wymaga rękawów o długości 100m.

Pytanie 115

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 18 poz. 14 - 28 rękawy papierowo – foliowe oznaczone były znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa a nie bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji użytkowania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?

Odpowiedź nr 115

Zamawiając nie wymaga

Pytanie 116

Czy w pakiecie nr 18, poz. 27 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy 
w rozmiarze 350mm x 200m?

Odpowiedź nr 116

Zamawiajacy wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa paierowo-foliowego również w rozmiarze 350mm 
x 200m.

Pytanie 117

Czy w pakiecie nr 18, poz. 27 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy 
w rozmiarze 400mm x 200m?

Odpowiedź nr 117

Zamawiajacy wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa paierowo-foliowego również w rozmiarze 400mm 
x 200m.

Pytanie 118

Czy w pakiecie nr 18, poz. 28 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy 
w rozmiarze 400mm x 200m?

Odpowiedź nr 118

Zamawiajacy wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa paierowo-foliowego również w rozmiarze  400mm x 200m.

Pytanie119

Czy w pakiecie nr 18, poz. 14 - 28 oraz 3 Zamawiający wymaga, aby zgodnie z normą PN-EN 868 część 4.6.1.1 na rękawach papierowo – foliowych znajdowała się czytelna informacja – „nie używać, jeżeli pakiet uszkodzony”?

Odpowiedź nr 119

Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie 120

Czy w pakiecie nr 18, poz. 14 - 28 Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe posiadały informację o numerze serii i kierunku otwierania umieszczone wzdłuż linii zgrzewu  fabrycznego od strony papieru?

Odpowiedź nr 120

Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe posiadały informację o numerze serii i kierunku otwierania umieszczone wzdłuż linii zgrzewu  fabrycznego od strony papieru?

Pytanie 121

Czy w pakiecie nr 18, poz. 14 – 28 Zamawiający wymaga, aby zgrzew dla każdego rozmiaru rękawa był wielokrotny tj. wielokanałowy i wielorowkowy?

Odpowiedź nr 121

Zamawiający wymaga,  aby zgrzew był min 3 kanałowy.

Pytanie 122

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18, poz. 14 – 28 wymaga, aby kierunek otwierania umieszczony był wyłącznie od strony papieru? Takie umiejscowienie wymaga od personelu kontroli wizualnej pakietu od strony papieru, która jest bardziej podatna na uszkodzenia niż folia, a zatem wpływa na bezpieczeństwo stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji.

Odpowiedź nr 122

Zamawiający nie stawia takiego wymagu.

Pytanie 123

Czy w pakiecie nr 18, poz. 14 – 28 Zamawiający wymaga, aby folia w rękawach była co najmniej 5-cio warstwowa, nie licząc warstwy kleju?

Odpowiedź nr 123

Zamawiający wymaga, aby folia w rękawach była co najmniej 5-cio warstwowa.

Pytanie 124

Czy w pakiecie nr 18, poz. 14 – 28 Zamawiający wymaga, aby zgrzew fabryczny na rękawach papierowo- foliowych był 3-kanałowy, aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość opakowania papierowo – foliowego?

Odpowiedź nr 124

Zamawiający wymaga,  aby zgrzew był min 3 kanałowy.

Pytanie 125

Czy w pakiecie nr 18, poz. 14 – 28 Zamawiający wymaga, aby zgrzew fabryczny był jednolity dla wszystkich wymaganych rozmiarów?

Odpowiedź nr 125

Zamawiający wymaga, aby zgrzew fabryczny był jednolity dla wszystkich wymaganych rozmiarów.

Pytanie 126

Czy w pakiecie nr 18, poz. 14 - 28 Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo – foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

Odpowiedź nr 126

Zamawiający wymaga,

Pytanie 127

Czy w pakiecie nr 18, poz. 14 - 28 Zamawiający wymaga, aby na każdym rękawie papierowo – foliowym umieszczony był wymiar nominalny rękawa (jego długość i szerokość)?

Odpowiedź nr 127

Zamawiający wymaga,  aby na każdym rękawie papierowo – foliowym umieszczony  był wymiar - jego długość i szerokość.

Pytanie 128

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18, poz. 12 wymaga potwierdzenia wydanego przez producenta gwarancji sterylności wynoszącej min. 90 dni dla papieru stosowanego do pakowania materiału sterylizowanego w dwie warstwy zgodnie z ISO 11607 cz. 2?  Wydłużony okres sterylności daje duże oszczędności dla szpitala poprzez ograniczenie resterylizacji niewykorzystanego materiału sterylnego ponieważ cena zakupu włókniny jest bardzo wysoka.

Odpowiedź nr 128

Papier o przedłużonym działaniu wymagany jest w poz 13. Zamawiajacy na etapie skadania ofert nie wymaga potwierdzenia.

Pytanie nr 129

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 wymaga aby oferowane testy , eliminowały możliwość uzyskania fałszywych wyników spowodowanych obecnością krwi, żółci lub niewłaściwą jakością wody bądź soli fizjologicznej stosowanej w testach mokrych ?

Odpowiedź nr 129

Zamawiając wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, Zamawiający  zmienia  termin związania z ofertą  na dzień 21 maja 2012r.

_________________________________________________

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego Zabrzu

dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz