Zabrze 4/09/2012

SM/DZ/2012/

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/12

NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4

Pytanie nr 1

Wg pkt.2. ppkt. 7) Załącznika nr 1 do SIWZ należy unikać stosowania nazw własnych proponowanych urządzeń, materiałów itp., a wg pkt.1 Załącznika nr 1 do SIWZ  projekt modernizacji instalacji c.w.u.: wymiana źródła ciepła, zastosowanie układu solarnego, 54 szt. kolektorów płaskich VITOSOL 200-F Viessmann o łącznej powierzchni 124,2 m2 podajecie państwo konkretny typ urządzeń i producenta. Czy w projekcie można zastosować układ solarny innego typu?

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w projekcie układu solarnego innego typu, lecz 
o parametrach nie gorszych, niż opisany w SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający przewiduje lokalizację 54 szt. kolektorów płaskich, czy jest ona „dowolna”.

Odpowiedź nr 2

Nie, Zamawiający nie przewiduje konkretnej lokalizacji pod ustawienie kolektorów płaskich. Lokalizacja jest dowolna.

Pytanie nr 3

Czy projekt modernizacji instalacji c.o.: wymiana źródła ciepła, wymiana grzejników, montaż TZG, wymiana rur, armatury i izolacji dotyczy tylko samego budynku głównego szpitala, czy też innych budynków wchodzących w kompleks szpitala  - czy są one zasilane z tego samego źródła ciepła?

Odpowiedź nr 3

Projekt modernizacji instalacji c.o. dotyczy tylko budynku głównego szpitala. Energia cieplna dostarczana jest do obiektów szpitalnych od „ TERMA-DOM” Sp. z o.o. ul. Bytomska 112a, 41-803 Zabrze.

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

.........................................................................

Dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz –

Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu