,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN//13

NA DZIERŻAWĘ:

- DWÓCH ANALIZATORÓW IMMUNOCHEMICZNYCH PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

- ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4: oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

- Załącznik nr 5: wzór umowy

POSTANOWIENIA WST(PNE

- Specyfikacja istotnych warunk(w zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawc(w ubiegaj(cych si( o zam(wienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiada( sk(adane oferty, a tak(e zasady prowadzenia post(powania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bli(szego jej okre(lenia, nale(y przez to rozumieć ustaw( z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zam(wienia publicznego Wykonawcy obowi(zani s( sk(ada( prawdziwe o(wiadczenia i dokumenty. Umy(lne przed(o(enie dokumentu sfa(szowanego lub stwierdzaj(cego nieprawd( albo z(o(enie nierzetelnych o(wiadcze( zagro(one jest odpowiedzialno(ci( karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon:    	032  277-61-00 wew.  107

telefon/ fax:    	032  277-61-00 wew. 210

działający w imieniu i na rzecz Gminy Zabrze, z siedzibą w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: administracja5@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch gotowych do pracy, immunochemicznych analizatorów parametrów krytycznych ( CPV 98 39 00 00 – 3)  wraz z sukcesywną dostawą odczynników (CPV 33 69 65 00 – 0, 33 10 00 00 – 1) i/lub oraz dzierżawa analizatora hematologicznego (CPV – 98 39 00 00 – 3, 33 10 00 00 – 1) wraz z sukcesywną dostawą odczynników (CPV – 33 69 65 00 – 0). Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwa) pakiety

Pakiet nr 1 –  dzierżawa dwóch analizatorów immunochemicznych wraz z dostawą odczynników

## Pakiet nr 2 – dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia:

  - dzierżawa analizatorów przez 24 miesiące licząc od dnia przekazania ich Zamawiającemu na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych przez przedstawicieli obu stron,

  - wydzierżawione/y

    - analizatory immunochemiczne należy dostarczyć po zawarciu umowy w terminie do  04. 07. 2013r. lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni,

    - analizator hematologiczny należy dostarczyć po zawarciu umowy w terminie do  28. 06. 2013r. lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni,

  - dostawy odczynników do wydzierżawionych analizatorów będą następowały sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faxem.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ze względu na specyfikę oraz wartość przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy żadnych warunków udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny ich spełnienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - Zgodnie z rozdziałem VI SIWZ Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 2 lit. b  SIWZ.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane towary wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy /załącznik nr 4 do SIWZ/ o tym, że wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym / załącznik nr 1 do SIWZ/ produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych.

UWAGA!!!.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy:

- wraz z dostawą urządzeń dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) instrukcję obsługi, konserwacji aparatów w języku polskim i dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

- wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz 322776100 wew. 115 i 210, fax. wew. 210 administracja5@szpitalzabrze.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj.

09 lipca 2013r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego

przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 4 podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 22/PN/13 na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników”

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.09. do dnia  10 czerwca 2013r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2013 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, w pokoju nr 1.07

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji.

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

  - Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

Kryterium oceny ofert stanowi

WARTOŚĆ DZIERŻAWY 		– 10 punktów

WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW	– 90 punktów

WARTOŚĆ DZIERŻAWY - 10 PKT

Oferta o najniższej , łącznej wartości dzierżawy w całym 19 miesięcznym okresie otrzyma 10 punktów

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 10 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW – 90 PKT

Oferta o najniższej, łącznej wartości dostaw odczynników w całym 19 miesięcznym okresie otrzyma 90punktów

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 90 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brana łączna suma punktów w obu kryteriach

Jest to wartość brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i inne jeżeli występują.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jeżeli wartość zamówienia jest niższa  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3 jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 nie odrzucono żadnej oferty

- w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego Wykonawcy

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 	może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  Rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

- Zamawiający w zakresie przedmiotu zamówienia

  - opisanego w Pakiecie nr 1 –  dzierżawa dwóch analizatorów immunochemicznych wraz z dostawą odczynników przewiduje możliwość dokonania zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 24 miesięcy od udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy wyłonionemu w przedmiotowym postępowaniu, co umożliwi Zamawiającemu rozszerzenie wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ  tj. w TABELI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH panelu zamawianych zestawów odczynnikowych o inne nie wskazane obecnie oznaczenia z grupy hormonów, markerów nowotworowych i markerów kardiologicznych, jeżeli ze względu na zapewnienie prawidłowości procedur leczenia zajdzie taka potrzeba – nowe terapie, procedury medyczne itp.

  - opisanego w Pakiecie nr 2 – dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący Komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik Działu Administracji, Zamówień i Logistyki	…………………………………

Członkowie Komisji

Halina Małota

Kierownika Laboratorium

Główny Użytkownik					…………………………………

Halina Hartel

St. Księgowy 						…………………………………

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz

St. Referent Działu Administracji  Zamówień i Logistyki…………………………………

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZA

.........................................................................

dr n. med. Mariusz Kazimierz  Wójtowicz

Prezes Zarządu  Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 22/PN/13

na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych

parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą

odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 22/PN/13 na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OŚWIADCZAMY, ŻE NIE NALEŻYMY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST 2 PKT 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU ZA CENĘ :

(jak w załączonych ……….. [ 2 pakietach]

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 22/PN/13

na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych

parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą

odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 1

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa dwóch analizatorów immunochemicznych parametrów krytycznych – max do 04 lipca 2013r. lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni

Czas trwania dzierżawy dwóch analizatorów immunochemicznych parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników –  24 miesięcy licząc od daty przekazania zamawiającemu na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczych potwierdzających przekazanie analizatorów

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

Obydwa urządzenia muszą spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ analizatora 1:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  ..........................................................................................................................................

Nazwa / typ analizatora 2:  ..................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  ..........................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH DOTYCZY OBU ANALIZATORÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwa gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów analizatory immunochemiczne parametrów krytycznych, wieloparametrowe, wykonujące oznaczenia co najmniej troponiny I, D-Dimerów, TSH, FT4, HBsAg, antyHBs oraz prokalcytoniny |  |
| 2 | Możliwość rozszerzenia zamówionego panelu oznaczeń o inne oznaczenia z grup: hormony markery nowotworowe markery kardiologiczne |  |
| 3 | Aparaty o zwartej kompaktowej budowie umożliwiającej ich postawienie na blacie laboratoryjnym o szerokości stołu 60 cm, nie wymagające szczególnych warunków pomieszczenia |  |
| 4 | Dwa aparaty ostro-dyżurowe, z których każdy posiada: zdolność do pracy przez 24 godziny na dobę, ze swobodnym dostępem – możliwość oznaczania troponiny w co najmniej 5 niezależnych próbkach/godzinę. |  |
| 5 | Funkcja automatycznego testowania się aparatu po włączeniu |  |
| 6 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim |  |
| 7 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim, w wersji papierowej |  |
| 8 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci – UPS min 15 min. |  |
| 9 | Firmowy serwis dostępny w ciągu 24 godzin w dni robocze, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godzin. |  |
| 10 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach |  |
| 11 | W okresie dzierżawy analizatorów Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis, przeglądy urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacją analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników |  |
| 12 | Zestawy odczynnikowe kompletne: wraz z kalibratorami i surowicami kontrolnymi na min dwóch poziomach |  |
| 13 | Zestaw dla troponiny w surowicy: czułość lepsza niż 0,02 μg/l |  |
| 14 | Zestaw dla D-Dimerów – wartość odcinająca dla żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej na poziomie 500ng FEU/ml |  |
| 15 | prokalcytonina – zestaw trzeciej generacji |  |
| 16 | TSH – zestaw trzeciej generacji |  |
| 17 | HBsAg – czułość lepsza niż 0,15 ng/ml: zdolność do wykrywania mutantów wirusa HBV |  |
| 18 | Minimalny termin przydatności do użycia odczynników wynosi trzy miesiące od daty dostawy. |  |
| 19 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i karty charakterystyki) dla aparatów i odczynników |  |

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS DWA URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za dwa analizatory  : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 22/PN/13

na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych

parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą

odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 1

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynników do oznaczania troponiny | 10 080 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw odczynników do oznaczania D-Dimerów | 2 880 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw odczynników do oznaczania prokalcytoniny | 300 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw odczynników do oznaczania TSH | 1 080 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw odczynników do oznaczania FT4 | 900 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw odczynników do oznaczania HBsAg | 5 760 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw odczynników do oznaczania przeciwciał anty - HBS | 300 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw odczynników do oznaczania CEA | 300 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Inne konieczne materiału eksploatacyjne (wymienić) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Czynsz dzierżawny za dwa analizatory | Dzierżawione przez 24 miesiące | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 24 miesiące dzierżawy |  | …….. 24 miesiące dzierżawy |
| RAZEM (POZYCJA OD 1 DO 11) |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 22/PN/13

na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych

parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą

odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 1

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

WARUNKI DODATKOWE:

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Dostawy odczynników realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą analizatorów dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

- Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 10 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 60) dni od daty jej otrzymania

Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionych analizatorów max do 04 lipca 2013r lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni

- dzierżawy analizatorów wraz z dostawą odczynników 24 miesiące

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 22/PN/13

na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych

parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą

odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 2

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa analizatora hematologicznego –  max do 28 czerwca 2013r. lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni

Czas trwania dzierżawy analizatora hematologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników –  24 miesięcy licząc od daty przekazania zamawiającemu na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazanie analizatora

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ analizatora 1:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  ..........................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator hematologiczny 3 -diff, min 18 parametrów z krwi – gotowy do pracy |  |
| 2 | Wydajność analizatora – min 55 próbek /godzinę |  |
| 3 | Odczynniki gotowe do użycia, bezcjankowe |  |
| 4 | Wielkość opakowania odczynnika rozcieńczającego i płuczącego nie mniej niż 10 l i nie więcej niż 20l |  |
| 5 | 18 parametrów morfologii krwi z rozdziałem leukocytów na 3 populacje oraz wydruk 3 histogramów WBC, RBC, PLT. Parametry oznaczone lub wyliczone: WBC, limfocyty (bezwzg. i wzgl) MID-y (bezwzgl i wzgl.), garnulocyty (bezwzg. i wzgl.), RBC, HGB, HCT, MCH, MCV, MCHC, RDW, PLT, PCT, MPV i PDW |  |
| 6 | Pomiar komórek metodą konduktometryczną w dwóch niezależnych kanałach pomiarowych, zabezpieczony przed wielokrotnym zliczaniem tych samych komórek |  |
| 7 | Możliwość oznaczania krwi z próbek otwartych – max objętość pobierania krwi 30l, oraz krwi włośniczkowej – max objętość pobierania krwi 40l |  |
| 8 | Automatyczne sprawdzenie przez analizator poziomu zlewek i monitorowanie objętości wszystkich odczynników |  |
| 9 | Wewnętrzna baza danych o pojemności min 10 000 pacjentów (wraz z danymi o pacjencie , zleceniodawcy, komentarzem i histogramami) nie wymaga komputera zewnętrznego |  |
| 10 | Możliwość wprowadzenia na wynik zakresów norm w min. 4 wariantach oraz nagłówka identyfikującego laboratorium |  |
| 11 | Wbudowany, zintegrowany z aparatem automatyczny program kontroli jakości (statystyka SD, CV) oparty na regułach Westgarda, stosujący wykresy Levey-Jenningsa oraz X- B- program średniej ruchomej Bulla |  |
| 12 | Kolorowy wbudowany w analizator monitor LCD o przekątnej min 10 cali |  |
| 13 | Zewnętrzna drukarka umożliwiająca wydruk wyników wraz z histogramami i flagami patologii |  |
| 14 | Generowanie raportu dziennego w formie zwartego wydruku wyników kolejnych próbek |  |
| 15 | Krew kontrolna na 3 poziomach, umożliwiająca udział w międzynarodowej kontroli badań hematologicznych (harmonogram co najmniej na 2013r. dołączyć do oferty) |  |
| 16 | Czas gotowości do pracy po włączeniu - max do 5 min |  |
| 17 | Automatyczne mycie igły wewnątrz i zewnątrz po pobraniu i rozdozowaniu próbki |  |
| 18 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci układ zasilania podtrzymujący pracę analizatora przez minimum 15 min |  |
| 19 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godzin |  |
| 20 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach |  |
| 21 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim, w wersji papierowej |  |
| 22 | W okresie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników |  |
| 23 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników |  |

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 22/PN/13

na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych

parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą

odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 2

TABELA ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ

Należy podać wszystkie niezbędne odczynniki (reakcyjne, płuczące, krew kontrolna itp.) umożliwiające wykonanie 55 200 badań w okresie trwania umowy – 24 miesięcy. Jeżeli wynikiem przeliczenia opakowań jest  liczba ułamkowa , należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń o okresie 24 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik rozcieńczający wielkość op. min 10 litrów max 20 litrów | 55 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik płuczący wielkość op. min 10 litrów max 20 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik lizujący bezcjankowy wielkość op. min 1litr l max 5 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik myjący op. min 100 ml max 200ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw krwi kontrolnej – 3 poziomy a` 4 fiolki a 2,5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Inne konieczne materiału eksploatacyjne (wymienić) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czynsz dzierżawny za analizator | Dzierżawione przez 24 miesiące | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 24 miesiące dzierżawy |  | …….. 24 miesiące dzierżawy |
| RAZEM (POZYCJA OD 1 DO 7) |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 22/PN/13

na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych

parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą

odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 2

WARUNKI DODATKOWE:

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Codzienna kontrola 3-poziomowa, dostarczana na podstawie swojego harmonogramu dostaw przez wykonawcę bez dodatkowych zamówień (harmonogram co najmniej na 2013r. dołączyć do oferty)

- Wykonawca zapewni udział w systemie oceny kontroli wewnętrznej (np. STANDLAB)

- wymagane świadectwa i atesty ( dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości , karty charakterystyki lub oświadczenia o  niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników  -  Wykonawca dołączy do oferty

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 10 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 60) dni od daty jej otrzymania

Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionych analizatorów max do 28 czerwca 2013r lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni

- dzierżawy analizatorów wraz z dostawą odczynników 24 miesiące

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 2

do SIWZ przetarg nieograniczony 22/PN/13

na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych

parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą

odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 22/PN/13

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, (e nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### data, miejscowość

##### Załącznik nr 3

do SIWZ przetarg nieograniczony 22/PN/13

na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych

parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą

odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr  22/PN/13

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIEU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 22 UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Data, miejscowość

##### Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony 22/PN/13

na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych

parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą

odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 22/PN/13

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca o(wiadcza, że

- oferowane w formularzu ofertowym produkty (jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek) dopuszczone są do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych;

- na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązujemy się do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ.U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych,

- zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą urządzeń dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP a także instrukcję obsługi w języku polskim.

- zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

##### data, miejscowość

## Załącznik nr 5

do SIWZ przetarg nieograniczony 22/PN/13

na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych

parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą

odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników

UMOWA  22/PN/13 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dzierżawę dwóch analizatorów immunochemicznych parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą

odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości  22 771 550,00zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa  Zarządu	– dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowi(y, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

( 1

- Zgodnie z ustaw( z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010R. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 22/PN/13, Zamawiający udziela zamówienia na dzierżawę dwóch immunochemicznych analizatorów parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników, i/ lub analizatora hematologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do wydzierżawienia Zamawiającemu dwóch immunochemicznych analizatorów parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i/ lub analizatora hematologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dzierżawę analizatorów  wraz z dostawą odczynników oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

( 3

- Umowa zostaje zawarta na czas określony  - tj.  na 24 miesięcy licząc od daty przekazania na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego Zamawiającemu dwóch immunochemicznych analizatorów parametrów krytycznych i/ lub analizatora hematologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników

- Zamawiaj(cy zastrzega sobie mo(liwo(( natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:

    - niewykonania lub nienale(ytego wykonania umowy,

    - po każdej podwyżce cen jednostkowych z zastrzeżeniem ( 7 ust 1 lit b umowy.

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI  REALIZACJI UMOWY

( 4

- Dostawa:

- dwóch immunochemicznych analizatorów parametrów krytycznych max do 04.07.2013r., lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni.

- analizatora hematologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników max do 28.06.2013r., lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni.

- odczynników będzie następowała sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faxem.

- Dostawa

- dzierżawionych analizatorów nastąpi do szpitalnego laboratorium przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu, transportem i na koszt Wykonawcy.

- odczynników nastąpi do magazynu szpitalnej apteki  przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu, transportem i na koszt Wykonawcy, w dni robocze tj od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400

- Analizatory zostaną przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Protokoły  zdawczo – odbiorczy podpisane zostaną po uruchomieniu analizatorów, przekazaniu  instrukcji obsługi sporządzonej  w języku polskim, oraz po przeprowadzeniu szkolenia.

- Dostawę analizatorów należy koordynować we współpracy z Kierownikiem Działu Techniczno – Gospodarczego –  Panią Barbarą Skiba : 032-277-61-00. wew. 123

- Czas trwania dzierżawy to 24 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego w/w analizatorów.

- Zamawiający w zakresie przedmiotu zamówienia:

- opisanego w Pakiecie nr 1 –  dzierżawa dwóch analizatorów immunochemicznych wraz z dostawą odczynników przewiduje możliwość dokonania zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 24 miesięcy od udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy wyłonionemu w przedmiotowym postępowaniu, co umożliwi Zamawiającemu rozszerzenie wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ  tj. w TABELI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH panelu zamawianych zestawów odczynnikowych o inne nie wskazane obecnie oznaczenia z grupy hormonów, markerów nowotworowych i markerów kardiologicznych, jeżeli ze względu na zapewnienie prawidłowości procedur leczenia zajdzie taka potrzeba – nowe terapie, procedury medyczne itp.

- opisanego w Pakiecie nr 2 – dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą analizatorów dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

- Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

- W okresie dzierżawy analizatorów Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis urządzeń i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatorów będzie ponosił tylko koszty odczynników

- Zamówienia okresowe będą składane w formie pisemnej, w tym przez wysłanie faksu. Zamówienie musi być zatwierdzone przez Kierownika zakładu.

WARUNKI PŁATNOŚCI

( 5

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... (min 60) dni od daty jej otrzymania

  - Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towar(w i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania

KARY UMOWNE

( 6

- W razie niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 3 % wartości brutto wskazanej w § 2 pkt 1 umowy. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3 % wartości wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie.

- W razie opóźnienia:

  - w realizacji dostawy analizatorów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 1% ogólnej wartości brutto czynszu dzierżawnego za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

  - w realizacji dostawy odczynników Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

( 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w ( 3 ust. 1 pełnej ilości dostaw odczynników, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu (w tym analizatorów) będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata..

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyjątkiem ust 1 lit a, d, e).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajduj( zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 				WYKONAWCA