SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 30/PN/13

NA DOSTAWY FILTRÓW  I USŁUGI W ZAKRESIE SERWISOWANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 3: wykaz usług

- Załącznik nr 4: oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik nr 5: oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Załącznik nr 6 i 6A: wzór umowy

POSTANOWIENIA WST(PNE

- Specyfikacja istotnych warunk(w zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawc(w ubiegaj(cych si( o zam(wienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiada( sk(adane oferty, a tak(e zasady prowadzenia post(powania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bli(szego jej okre(lenia, nale(y przez to rozumieć ustaw( z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zam(wienia publicznego Wykonawcy obowi(zani s( sk(ada( prawdziwe o(wiadczenia i dokumenty. Umy(lne przed(o(enie dokumentu sfa(szowanego lub stwierdzaj(cego nieprawd( albo z(o(enie nierzetelnych o(wiadcze( zagro(one jest odpowiedzialno(ci( karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon/ fax:    032  277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: administracja5@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

przedmiotem zamówienia są na dostawy filtrów (42514310 – 8) i/lub usługi w zakresie serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych (CPV 50 40 00 00 – 9),

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na  trzy pakiety

- Pakiet nr 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej

- Pakiet nr 2 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje klimatyzatorów

- Pakiet nr 3 – dostawa filtrów do urządzeń klimatyzacyjnych

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: na dostawy filtrów i/ lub usługi serwisowe – w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia określonego w zakresie:

- Pakietu 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej i/lub Pakietu  2 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje klimatyzatorów  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca dołączy do oferty dokumenty (zaświadczenia, zezwolenia, dopuszczenia, certyfikaty i itp.) potwierdzające, że dysponuje serwisem – posiada uprawnienia do prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych urządzeń będących przedmiotem zamówienia

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej dwie usługi o podobnym charakterze tj. przeglądy, serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i agregatu wody lodowej,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – dołączy do oferty dokumenty (uprawnienia, zaświadczenia certyfikaty, itp.) potwierdzające, że dysponuje osobami posiadającymi określone kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonywania czynności serwisowych będących przedmiotem zamówienia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Pakietu 3 – dostawa filtrów do urządzeń klimatyzacyjnych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia – ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w Rozdziale VII SIWZ, poprzez zastosowanie kryterium „spełnia/nie spełnia” tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w rozdz. VII SIWZ wymagania. Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 3 z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ,

- dokumenty (zaświadczenia, zezwolenia, dopuszczenia, certyfikaty i itp.) potwierdzające, że dysponuje serwisem – posiada uprawnienia do prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych urządzeń będących przedmiotem zamówienia (dotyczy pakietów 1 i 2)

- wykaz - stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ - co najmniej dwóch wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług o podobnym charakterze tj. przeglądy, serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i/ lub agregatu wody lodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dotyczy pakietów 1 i 2),

- oświadczenie wykonawcy/ów  o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 1 lit. e SIWZ.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE USŁUGI I/LUB DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

  - W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi w zakresie

    - Pakietu 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej i/lub Pakietu  2 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje klimatyzatorów wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty dokumenty (zaświadczenia, zezwolenia, dopuszczenia, certyfikaty i itp.) potwierdzające, że

      - dysponuje serwisem – posiada uprawnienia do prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych urządzeń będących przedmiotem zamówienia

      - dysponuje  personelem posiadającym uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonywania czynności serwisowych będących przedmiotem zamówienia.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy w zakresie;

    - Pakietu 3 – dostawa filtrów do urządzeń klimatyzacyjnych, wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ o tym, że wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym produkty posiadają odpowiednie atesty i dopuszczone są do obrotu i użycia na terenie RP

UWAGA!

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt posiada wymagany atest na podstawie, którego dopuszczony jest do obrotu i użycia w Polsce

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz  0322776100 wew. 115, fax 322776212  wew 210 , administracja5@szpitalzabrze.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. 04 września 2013r

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 30/PN/13 na dostawy filtrów i/lub usługi w zakresie serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych”.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.09. do dnia 06 sierpnia 2013 r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 sierpnia 2013 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pok. nr 1.07

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji,

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

2. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wy(szej cenie otrzymaj( proporcjonalnie mniej punkt(w wg wzoru:

|  | cena najni(sza |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i innych jeżeli występują.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni –jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4  jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH      UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik  Działu Administracji Zamówień i Logistyki	 	.............................................................

Członkowie Komisji:

Andrzej Gottwald

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych		.....................................................................

Barbara Skiba

Kierownik Działu Techniczno - Gospodarczego			....................................................................

Arkadiusz Niedźwiedź

Starszy Mistrz

Główny Użytkownik						...................................................................

Halina Hartel

Starsza Księgowa

Osoba z Działu Księgowości 				..................................................................

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz

St. Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki	  ...........................................................

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

..................................................................................................

Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 30/PN/13 do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13 na dostawy filtrów i usługi w zakresie serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

ogłoszonego w BZP na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:

jak w załączonych ……….. (trzech) pakietach

ZAŁĄCZNIK NR 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWYM

PAKIET NR 1

pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje central klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

serwisowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- Przedmiotową usługę  należy wykonać

- zgodnie z określonym w tabeli FORMULARZA OFERTOWO CENOWEGO CZĘŚĆ A wykazem asortymentowo ilościowym przeznaczonych do serwisowania central klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej w terminie 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w okresie

  - wiosennym tj. max do 30 kwietnia każdego roku

  - jesiennym tj. max do 30 listopada każdego roku

    - W zakres zaoferowanej ceny pojedynczego przeglądu serwisowania urządzeń wentylacyjnych i

Klimatyzacyjnych wchodzi konserwacja obejmująca następujące czynności:

      - bieżąca konserwacja rozdzielnic AKP i A,

      - zmiana parametrów sterowania centralami w ramach potrzeb eksploatacyjnych,

      - aktualizacja systemu operacyjnego sterowników

      - aktualizacja oprogramowania aplikacyjnego sterowników w ramach potrzeb,

      - doradztwo techniczne w ramach bieżącej obsługi central klimatyzacyjnych

      - okresowa kalibracja czujników,

      - synchronizacja pracy siłowników,

      - kontrola zadziałania elementów zabezpieczających centrale,

      - kontrola pracy nawilżaczy.

      - mycie i czyszczenie central wentylacyjnych

      - czyszczenie nagrzewnic i chłodnic central wentylacyjnych

      - kontrola działania przepustnic powietrza w centralach wentylacyjnych

      - czyszczenie jednostek wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora

      - sprawdzenie i uzupełnienie czynnika chłodniczego w klimatyzatorze

      - sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych we wszystkich urządzeniach wymienionych powyżej pięciu central wentylacyjnych z nawilżaczami.

      - pozostałe czynności zgodnie z zawartymi w instrukcji obsługi zaleceniami producenta

      - koszt związane z zakupem materiałów zużywalnych wykorzystanych podczas wykonywania prac przeglądowo – konserwacyjnych ponosi Wykonawca.

- Przedmiotową usługę  należy wykonać

  - zgodnie z podanym w tabeli FORMULARZA OFERTOWO CENOWEGO CZĘŚĆ B wykazem klimatyzowanych pomieszczeń,  w których Wykonawca wykona

    - pomiary  wydatku temperatury i wilgotności powietrza oraz przeprowadzi kalibrację urządzeń klimatycznych zabezpieczających potrzeby wymienionych w poz. 1 pomieszczeń sal operacyjnych i w poz. 2 pomieszczeń sterylizacji,

    - pomiary  wydatku powietrza oraz przeprowadzi kalibrację urządzeń klimatycznych zabezpieczających potrzeby wymienionych w poz. 7  pomieszczeń SOR-u,

    - pomiary wydatku powietrza urządzeń klimatycznych zabezpieczających potrzeby pozostałych pomieszczeń wymienionych w poz. 3; 4; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

części B w/w Formularza Ofertowo Cenowego.

      - Wymienione powyżej czynności należy realizować do 30 maja każdego roku w okresie obowiązywania umowy

        - Wykonawca dokona szkolenia i udzieli certyfikatu wskazanemu przez Zamawiającego personelowi w zakresie bieżącej obsługi przedmiotu zamówienia

        - W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy danego urządzenia Wykonawca dokonuje niezwłocznie bezpłatnej wyceny kosztów naprawy.

        - Po dokonaniu wyceny kosztów naprawy Wykonawca przedstawia pisemną ofertę, którą dostarcza do siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić zakres czynności, które należy wykonać oraz wykaz części zamiennych (Wykonawca zobowiązuję się, że wszystkie części wymienione podczas naprawy danego urządzenia spełniają wszystkie wymogi producenta).

        - Zamawiający może zaakceptować lub odrzucić ofertę naprawy. Ewentualna naprawa będzie przedmiotem osobnego zlecenia.

        - Koszty dojazdu serwisanta z i do siedziby Wykonawcy pokrywa Wykonawca

        - Po każdorazowym, przeprowadzonym przeglądzie, konserwacji, czy też innej czynności będącej przedmiotem umowy Serwisant Wykonawcy dokona potwierdzonego ten fakt wpisu do udostępnionego mu przez Zamawiającego paszportu technicznego serwisowanego urządzenia.

        - O konieczności usunięcia stwierdzonych w trakcie przeglądu przez Wykonawcę usterek  urządzeń  klimatyzacyjnych oraz agregatów wody lodowej Wykonawca niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego,

        - Każdorazowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy Zamawiający potwierdzi Wykonawcy w formie protokołu odbioru robót.

##### ……………………………………..

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

CZĘŚĆ A (PRZEGLĄDY)

| LP | URZĄDZENIE TYP/MODEL | ILOŚĆ | LOKALIZACJA | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO POJEDYNCZEGO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY | W OKRESIE 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |
| 1 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA NAWIEWNO – WYWIEWNA VTS CV – A2 | 1 | SOR IZBA PRZYJĘĆ SEGMENT A OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 2 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA VTS VS – 30 | 1 | BLOK OPERACYJNY SEGMENT C OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 3 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA VTS VS – 55 | 1 | BLOK OPERACYJNY SEGMENT C OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 4 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA VTS VS – 55 | 1 | BLOK OPERACYJNY SEGMENT C OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

CZĘŚĆ A (PRZEGLĄDY)

| LP | URZĄDZENIE TYP/MODEL | ILOŚĆ | LOKALIZACJA | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO POJEDYNCZEGO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY | W OKRESIE 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |
| 5 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA VTS VS – 40 | 1 | CENTRALNA STERYLIZACJA SEGMENT C OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 6 | CENTRALA CHŁODNICZA – NAWIEWNA C – VS 10 NR 1 | 1 | PROSEKTORIUM OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 7 | CENTRALA CHŁODNICZA – NAWIEWNA C – VS 10 NR 2 | 1 | PROSEKTORIUM OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 8 | KURTYNA POWIETRZNA | 2 | PROSEKTORIUM OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 12 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

CZĘŚĆ A (PRZEGLĄDY)

| LP | URZĄDZENIE TYP/MODEL | ILOŚĆ | LOKALIZACJA | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO POJEDYNCZEGO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY | W OKRESIE 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |
| 9 | KLIMAKONWEKTOR LENNOX | 3 | CENTRALNA STERYLIZACJA SEGMENT C OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 6 (raz na 6 miesięcy) | 18 |  |  |  |  |
| 10 | AGREGAT WODY LODOWEJ AERMEC NRL 800LO4 | 1 | BLOK OPERACYJNY CENTRALNA STERYLIZACJA SEGMENT C OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 11 | AGREGAT WODY LODOWEJ MULTI – CLIMA MACC 7 Z CH | 1 | SOR POMIĘDZY UPS SEGMENTAMI A; C; F OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM (pozycja 1 – 11) |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

CZĘŚĆ A (PRZEGLADY)

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

Zamawiający potwierdzi Wykonawcy –  uzgodnioną wcześniej telefonicznie przez obie strony –  dokładną datę wyznaczającą każdorazowe podjęcie przez niego prac serwisowych pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | LOKALIZACJA POIESZCZEŃ | ILOŚĆ POMIESZCZEŃ | WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZACYCH W ZAKRES POJEDNCZEGO POMIARU | ILOŚĆ POJEDYNCZYCH POMIARÓW | CENA JEDN NETTO POJEDYNCZEGO POMIARU | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY | W OKRESIE 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |
| 1 | SALA OPERACYJNA – SEGMET C OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 4 SALE | POMIAR WYDATKU TEMPERATURY, WILGOTNOŚCI , POWIETRZA ORAZ KALIBRACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI | 4 (raz na 12 miesięcy) | 12 |  |  |  |  |
| 2 | STERYLIZACJA – SEGMET C OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 3 POMIESZCZENIA |  | 3 (raz na 12 miesięcy) | 9 |  |  |  |  |
| 3 | RTG SEGMET E OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 3 PRACOWNIE | POMIAR WYDATKU POWIETRZA | 3 (raz na 12 miesięcy) | 9 |  |  |  |  |
| 4 | APTEKA SEGMET D OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 POMIESZCZENIA |  | 2 (raz na 12 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 5 | LABORATORIUM SEGMET D OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 PRACOWNIE |  | 2 (raz na 12 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |

CZĘŚĆ B (POMIARY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWETRZA W POMIESZCZENIACH KLIMATYZOWANYCH)

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

CZĘŚĆ B (POMIARY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWETRZA W POMIESZCZENIACH KLIMATYZOWANYCH)

| LP | LOKALIZACJA POIESZCZEŃ | ILOŚĆ POMIESZCZEŃ | WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZACYCH W ZAKRES POJEDNCZEGO POMIARU | ILOŚĆ POJEDYNCZYCH POMIARÓW | CENA JEDN NETTO POJEDYNCZEGO POMIARU | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY | W OKRESIE 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |
| 6 | ENDOSKOPIA SEGMET D OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 POMIESZCZENIA | POMIAR WYDATKU POWIETRZA | 2 (raz na 12 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 7 | SOR POMIĘDZY SEGMETEM A I SEGMENTEM F OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 4 POMIESZCZENIA | POMIAR WYDATKU POWIETRZA ORAZ KALIBRACJA URZADZEŃ KLIMATYZACJI | 4 (raz na 12 miesięcy) | 12 |  |  |  |  |
| 8 | OIOM SEGMET F OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 4 SALE | POMIAR WYDATKU POWIETRZA | 4 (raz na 12 miesięcy) | 12 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | LOKALIZACJA POIESZCZEŃ | ILOŚĆ POMIESCZEŃ | WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZACYCH W ZAKRES POJEDNCZEGO POMIARU | ILOŚĆ POJEDYNCZYCH POMIARÓW | CENA JEDN NETTO POJEDYNCZEGO POMIARU | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY | W OKRESIE 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |
| 9 | MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH BUDYNEK OBIEKTU PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 1 POMIESZCZENIE | POMIAR WYDATKU POWIETRZA | 1 (raz na 12 miesięcy) | 3 |  |  |  |  |
| 10 | AKUMULATOROWNIA SEGMET F OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 1 POMIESZCZENIE |  | 1 (raz na 12 miesięcy) | 3 |  |  |  |  |
| 11 | SZATNIA PERSONELU SEGMET B OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 6 POMIESCZEŃ |  | 6 (raz na 12 miesięcy) | 18 |  |  |  |  |

CZĘŚĆ B (POMIARY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWETRZA W POMIESZCZENIACH KLIMATYZOWANYCH)

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

CZĘŚĆ B (POMIARY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWETRZA W POMIESZCZENIACH KLIMATYZOWANYCH)

| LP | LOKALIZACJA POIESZCZEŃ | ILOŚĆ POMIESCZEŃ | WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZACYCH W ZAKRES POJEDNCZEGO POMIARU | ILOŚĆ POJEDYNCZYCH POMIARÓW | CENA JEDN NETTO POJEDYNCZEGO POMIARU | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY | W OKRESIE 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |
| 12 | PROSEKTORIUM BUDYNEKO BIEKTU PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 3 POMIESZCZENIA | POMIAR WYDATKU POWIETRZA | 3 (raz na 12 miesięcy) | 9 |  |  |  |  |
| 13 | MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH BUDYNEK OBIEKTU PRZY PL. TRAUGUTTA | 1 POMIESZCZENIE |  | 1 (raz na 12 miesięcy) | 3 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

CZĘŚĆ B (POMIARY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWETRZA W POMIESZCZENIACH KLIMATYZOWANYCH)

| LP | LOKALIZACJA POIESZCZEŃ | ILOŚĆ POMIESCZEŃ | WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZACYCH W ZAKRES POJEDNCZEGO POMIARU | ILOŚĆ POJEDYNCZYCH POMIARÓW | CENA JEDN NETTO POJEDYNCZEGO POMIARU | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY | W OKRESIE 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |
| 14 | MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH BUDYNEK OBIEKTU PRZY UL. JANIKA 18 | 1 POMIESZCZENIE | POMIAR WYDATKU POWIETRZA | 1 (raz na 12 miesięcy) | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM (pozycja od 1 – 14) |  |  |  |

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram okresowych pomiarów w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Zamawiający potwierdzi Wykonawcy –  uzgodnioną wcześniej telefonicznie przez obie strony –  dokładną datę wyznaczającą każdorazowe podjęcie przez niego prac pomiarowych pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje centrali klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

|  | PAKIET NR 1 | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY | VAT | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CZĘŚĆ A(PRZEGLADY) |  |  |  |
| 2 | CZĘŚĆ B (POMIARY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWETRZA W POMIESZCZENIACH KLIMATYZOWANYCH) |  |  |  |
|  | RAZEM (CZĘŚĆ 1; CZĘŚĆ 2) |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWYM

PAKIET NR 2

pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje klimatyzatorów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

serwisowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- Przedmiotową usługę  należy wykonać

  - zgodnie z określonym w tabeli FORMULARZA OFERTOWO CENOWEGO wykazem asortymentowo ilościowym przeznaczonych do serwisowania klimatyzatorów w terminie 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w okresie

  - wiosennym tj max do 30 kwietnia każdego roku

  - jesiennym tj max do 30 listopada każdego roku

    - W zakres zaoferowanej ceny pojedynczego przeglądu serwisowania urządzeń wentylacyjnych i

Klimatyzacyjnych wchodzi konserwacja obejmująca następujące czynności:

      - bieżąca konserwacja rozdzielnic AKP i A,

      - zmiana parametrów sterowania centralami w ramach potrzeb eksploatacyjnych,

      - aktualizacja systemu operacyjnego sterowników

      - aktualizacja oprogramowania aplikacyjnego sterowników w ramach potrzeb,

      - doradztwo techniczne w ramach bieżącej obsługi central klimatyzacyjnych

      - okresowa kalibracja czujników,

      - synchronizacja pracy siłowników,

      - kontrola zadziałania elementów zabezpieczających centrale,

      - kontrola pracy nawilżaczy.

      - mycie i czyszczenie central wentylacyjnych

      - czyszczenie nagrzewnic i chłodnic central wentylacyjnych

      - kontrola działania przepustnic powietrza w centralach wentylacyjnych

      - czyszczenie jednostek wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora

      - sprawdzenie i uzupełnienie czynnika chłodniczego w klimatyzatorze

      - sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych we wszystkich urządzeniach wymienionych powyżej pięciu central wentylacyjnych z nawilżaczami.

      - pozostałe czynności zgodnie z zawartymi w instrukcji obsługi zaleceniami warunkującymi dotrzymanie udzielonej na serwisowane urządzenia gwarancji tzn. prowadzenie konserwacji

      - Koszt związane z zakupem materiałów zużywalnych wykorzystanych podczas wykonywania prac przeglądowo – konserwacyjnych ponosi Wykonawca.

- Wykonawca dokona szkolenia i udzieli certyfikatu wskazanemu przez Zamawiającego personelowi w zakresie bieżącej obsługi przedmiotu Zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy danego urządzenia Wykonawca dokonuje niezwłocznie bezpłatnej wyceny kosztów naprawy.

- Po dokonaniu wyceny kosztów naprawy Wykonawca przedstawia pisemną ofertę, którą dostarcza do siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić zakres czynności, które należy wykonać oraz wykaz części zamiennych (Wykonawca zobowiązuję się, że wszystkie części wymienione podczas naprawy danego urządzenia spełniają wszystkie wymogi producenta).

- Zamawiający może zaakceptować lub odrzucić ofertę naprawy. Ewentualna naprawa będzie przedmiotem osobnego zlecenia.

- Koszty dojazdu serwisanta z i do siedziby Wykonawcy pokrywa Wykonawca

- Po każdorazowym, przeprowadzonym przeglądzie, konserwacji, czy też innej czynności będącej przedmiotem umowy Serwisant Wykonawcy dokona potwierdzonego ten fakt wpisu do udostępnionego mu przez Zamawiającego paszportu technicznego serwisowanego urządzenia.

- O konieczności usunięcia stwierdzonych w trakcie przeglądu przez Wykonawcę usterek  urządzeń  klimatyzacyjnych oraz agregatów wody lodowej Wykonawca niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego,

- Każdorazowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy Zamawiający potwierdzi Wykonawcy w formie protokołu odbioru robót

##### ……………………………………..

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 2 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje klimatyzatorów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE TYP/MODEL | ILOŚĆ | LOKALIZACJA | ILOŚĆ PRZEGLADÓW | CENA JEDN NETTO POJEDYNCZEGO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY | W OKRESIE 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |
| 1 | KLIMATYZATOR SPLIT SINCLAR ASH – 24 AQ | 1 | OIOM PRO-MORTE SEGMENT F OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 2 | KLIMATYZATOR SPLIT VIVAX COOL ACP 09 CH 25 AEG/0 | 2 | BUFET SEGMENT C OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 4 (raz na 6 miesięcy) | 12 |  |  |  |  |
| 3 | KLIMATYZATOR SPLIT YORK MOC 24N1 5BDCH | 1 | RTG SEGMENT E OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 4 | KLIMATYZATOR SPLIT ACSON A5LC28C – ACOOA-M | 1 | RTG SEGMENT E OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 2 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje klimatyzatorów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE TYP/MODEL | ILOŚĆ | LOKALIZACJA | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO POJEDYNCZEGO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W OKRESIE 36 MIESIĘCY OBOWIAZYWANIA UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY | W OKRESIE 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |
| 5 | KLIMATYZATOR SPLIT CALDO CTH12Z A5LC28C | 1 | RTG SEGMENT E OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 6 | KLIMATYZATOR SPLIT LG S12AT | 1 | POMIESZCZERNIE ZASILACZY UPS SEGMENT C OBIEKT PRZY UL ZAMKOWEJ 4 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 7 | KLIMATYZATOR SPLIT RAVANSON MSW 12- 1 AREN | 2 | POMIESZCZERNIE ZASILACZY UPS SEGMENT C OBIEKT PRZY PL. TRAUGUTTA 6 | 4 (raz na 6 miesięcy) | 12 |  |  |  |  |
| RAZEM (pozycja 1 do 7) |  |  |  |

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram okresowych pomiarów w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Zamawiający potwierdzi Wykonawcy –  uzgodnioną wcześniej telefonicznie przez obie strony –  dokładną datę wyznaczającą każdorazowe podjęcie przez niego prac pomiarowych pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 2 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje klimatyzatorów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 3 –  dostawa filtrów do klimatyzatorów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ ZAMAWIANA | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FILTR KIESZENIOWY 287 x 592 x 300 G7 | 36 SZT |  |  |  |  |
| 2 | FILTR KIESZENIOWY 592 x 592 x 300 G7 | 36 SZT |  |  |  |  |
| 3 | FILTR ABSOLUTNY KASETOWY 460 x 460 x 80 H13 | 117 SZT |  |  |  |  |
| 4 | FILTR KIESZENIOWY 428 x 428 x 300 G4 | 72 SZT |  |  |  |  |
| 5 | FILTR KIESZENIOWY 428 x 428 x 600 G9 | 36 SZT |  |  |  |  |
| 6 | FILTR KIESZENIOWY 592 x 592 x 300 G4 | 144 SZT |  |  |  |  |
| 7 | FILTR KIESZENIOWY 592 x 592 x 600 G9 | 72 SZT |  |  |  |  |
| 8 | FILTR KIESZENIOWY 490 x 490 x 300 G4 | 72 SZT |  |  |  |  |
| 9 | FILTR KIESZENIOWY 490 x 490 x 600 G9 | 36 SZT |  |  |  |  |
| 10 | FILTR ABSOLUTNY 457 x 457 x 78 H13 | 45 SZT |  |  |  |  |
| 11 | FILTR ABSOLUTNY 405 x 405 x 78 H13 | 18 SZT |  |  |  |  |
| 12 | FILTR ABSOLUTNY 575 x 575 x 78 H13 | 108 SZT |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

PAKIET NR 3 –  dostawa filtrów do klimatyzatorów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ ZAMAWIANA | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | FILTR KASETOWY 610 x 305 x 100 G4 | 9 SZT |  |  |  |  |
| 14 | FILTR KASETOWY 645 x 590 x 200 G4 | 6 SZT |  |  |  |  |
| 15 | FILTR KASETOWY 645 x 390 x 200 G4 | 6 SZT |  |  |  |  |
| 16 | FILTR KASETOWY 572 x 272 x 48 G4 | 18 SZT |  |  |  |  |
| RAZEM (pozycja 1 do 16) |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 2 do SIWZ

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, (e nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 3

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY PAKIETÓW 1 DO 2: Przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

#### WYKAZ USŁUG

| Lp. | Przedmiot usługi | Wartość usługi | Data wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA!!! DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE.

##### …………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

##### data, miejscowość

##### Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY PAKIETU 3: Przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym produkty posiadają odpowiednie atesty i dopuszczone są do obrotu i użycia na terenie RP

UWAGA!

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt posiada wymagany atest na podstawie, którego dopuszczony jest do obrotu i użycia w Polsce

##### …………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

##### Załącznik nr 5

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

OŚWIADCZENIE

o przynależności do grupy kapitałowej

My niżej podpisani ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Oświadczamy , iż Wykonawca:

- Nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

- Należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

## Załącznik nr 6

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

UMOWA 30/PN/13 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na usługi w zakresie serwisowania central klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej

i /lub urządzeń klimatycznych,

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 22 771 550  zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowi(y, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustaw( z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ((z 2010r nr 113, poz. 759 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 30/PN/13, Zamawiający udziela zamówienia na świadczenia usług w zakresie serwisowania central klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej i /lub urządzeń klimatycznych, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do serwisowania central klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej i /lub urządzeń klimatycznych

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy

### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do;

  - serwisowania central klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej i lub klimatyzatorów w terminie 36 miesięcy licząc od zawarcia umowy w okresie

    - wiosennym tj. do max do 30 kwietnia każdego roku

    - jesiennym tj. do max do 30 listopada każdego roku

  - wykonania w terminie 36 miesięcy licząc od zawarcia umowy w okresie  max do 30 maja każdego roku

  - pomiarów  wydatku temperatury i wilgotności powietrza oraz przeprowadzi kalibrację urządzeń klimatycznych zabezpieczających potrzeby 4 sal operacyjnych, 3 pomieszczeń sterylizatorni

  - pomiarów wydatku powietrza oraz przeprowadzi kalibrację urządzeń klimatycznych zabezpieczających 4 pomieszczeń SOR-u

  - pomiarów wydatku powietrza urządzeń klimatycznych zabezpieczających potrzeby pozostałych klimatyzowanych pomieszczeń

- Wykonawca wykona przegląd i konserwację centrali klimatyzacyjnych, agregatów wody lodowej  zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w załączniku nr1 do formularza ofertowego w części – opis przedmiotu zamówienia.

- O konieczności usunięcia stwierdzonych w trakcie przeglądu przez Wykonawcę usterek  urządzeń  klimatyzacyjnych oraz agregatów wody lodowej Wykonawca niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego,

- Każdorazowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy Zamawiający potwierdzi Wykonawcy w formie protokołu odbioru robót.

### OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

- Zamawiający potwierdzi Wykonawcy –  uzgodnioną wcześniej telefonicznie przez obie strony –  dokładną datę wyznaczającą podjęcie przez niego prac serwisowych pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem

- Zamawiający na czas wykonywania prac będących przedmiotem umowy zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do pomieszczeń w których zainstalowane są objęte przeglądem i konserwacją urządzenia

### OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

§ 4

- Umowa zostaje zawarta na czas określony –  12 miesięcy od daty jej podpisania tj. od ……………

do ……………….r

  - Zamawiaj(cy zastrzega sobie mo(liwo(( natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:

    - niewykonania lub nienale(ytego wykonania umowy,

    - po każdej podwyżce cen jednostkowych z zastrzeżeniem ( 8 ust 1 lit b umowy.

      - Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

      - Do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne imiennie:

- ze strony Wykonawcy ................................................................ tel .................................

- ze strony Zamawiającego Starszy Mistrz – Arkadiusz Niedźwiedź  tel.: 32 277 61 00 wew. 131

### WYNAGRODZENIE

§ 5

- Tytułem ceny za wykonanie przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ……………………….…. zł brutto , słownie:

…………………………….. zł  w tym netto  zł wraz z  …..% podatkiem od towarów i usług

### WARUNKI PŁATNOŚCI

( 6

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... dni (min 30 dni) od daty jej otrzymania

  - Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy   ………………………………………………………

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towar(w i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania

KARY UMOWNE

§ 7

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- Za opóźnienie w wykonaniu usługi będącej przedmiotem umowy w wysokości 0,5% wartości  brutto wskazanej w § 6 pkt 1 przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3 % wartości brutto wskazanej w § 6 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  za które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca  w wysokości 5% wartości brutto wskazanej w § 6 pkt 1 przedmiotu umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

( 8

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian,

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania zakresu usług stanowiącego przedmiot umowy,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata..

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyj. pkt 1 lit a, d).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajduj( zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania cenowego

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 		               WYKONAWCA

## Załącznik nr 6A

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

UMOWA  05/PN/13 – WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę filtrów do klimatyzatora

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości

22771550 zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa  Zarządu	– dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowi(y, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

( 1

- Zgodnie z ustaw( z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ((z 2010r nr 113, poz. 759 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 30/PN/13, Zamawiający udziela zamówienia na dostawę filtrów do klimatyzatorów, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu  filtrów do klimatyzatorów

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

( 3

      - Umowa zostaje zawarta na czas określony  - trzydziestu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy tj.

od ………………… do ………………………..

- Zamawiaj(cy zastrzega sobie mo(liwo(( natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:

  - niewykonania lub nienale(ytego wykonania umowy,

  - po każdej podwyżce cen jednostkowych z zastrzeżeniem ( 7 ust 1 lit b umowy.

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI  REALIZACJI UMOWY

( 4

- Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała systematycznie zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu filtry do klimatyzatorów  będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny do Magazynu Szpitala przy ul. Zamkowej nr 4 w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr ....................................

- Zamówienia okresowe będą składane w formie pisemnej, w tym przez wysłanie faksu. Zamówienie musi być zatwierdzone przez Kierownika zakładu.

WARUNKI PŁATNOŚCI

( 5

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... dni (min 30 dni) od daty jej otrzymania

  - Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towar(w i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania

KARY UMOWNE

( 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości zobowiązania  brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2  umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w §2 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 1 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

( 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w ( 3 ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyjątkiem ust 1 lit a, d i e).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajduj( zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 			WYKONAWCA