SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 31/PN/14

NA DZIERŻAWĘ:

- ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

- ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI I OCENY LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4: wykaz zrealizowanych dostaw

- Załącznik nr 5: oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

- Załącznik nr 6: oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 7: wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon:    	032  277-61-00 wew.  107

telefon/ fax:    	032  277-61-00 wew. 210

działający w imieniu i na rzecz Gminy Zabrze, z siedzibą w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: bgoncerz@szpitalzabrze.pl . W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa gotowego do pracy analizatora koagulologicznego (CPV 98 39 00 00 – 3) wraz z sukcesywną dostawą odczynników (CPV 33 69 65 00 - 0)  oraz gotowego do pracy analizatora do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów (CPV 98 39 00 00 – 3) wraz z sukcesywną dostawą odczynników (CPV 33 69 65 00 - 0)

Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dzierżawa gotowego do pracy analizatora koagulologicznego dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwa) pakiety;

Pakiet nr 1 –   dzierżawa analizatora analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników

## Pakiet nr 2 – dzierżawa analizatora  do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z 				dostawą odczynników

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia:

  - dzierżawa analizatorów przez 36 miesięcy licząc od dnia przekazania ich Zamawiającemu na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych przez przedstawicieli obu stron,

  - wydzierżawione/y analizatory należy dostarczyć po zawarciu umowy w terminie do  15. 12. 2014r. lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni,

  - dostawy odczynników do wydzierżawionych analizatorów będą następowały sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faxem.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące;

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 			nakładają obowiązek ich posiadania - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiając  		w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym 			nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie 		o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 				zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 		ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, 		(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej 2 (dwóch) zadań o 				podobnym charakterze tj.

  - dzierżawy analizatora koagulologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników

  - dzierżawy analizatora do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z sukcesywną dostawą odczynników

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  				zamówienia -  ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym				postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje 				sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o					spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 				zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający 			w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym 			nie 	opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie 		o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 				zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

Warunki będą ocenianie według formuły spełnia / nie spełnia

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

- Oświadczenie  Wykonawcy, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ  o spełnieniu warunków udziału w 			postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wykaz – stanowiący Załącznik nr 4 – wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — 	w tym 	okresie wykonania, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania) co najmniej 2 (dwóch) dostaw o podobnym charakterze tj. dzierżawy analizatora koagulologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z sukcesywną dostawą odczynników z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 	załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy 	te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII ust 2 pkt. 2  SIWZ.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane towary wymagań określonych przez Zamawiającego, 	Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy /Załącznik nr 5 do SIWZ/ o tym, że wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym / załącznik nr 1 do SIWZ/ produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych.

UWAGA!!!.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych.

- Foldery zawierające kolorowe zdjęcia i opis oferowanego analizatora koagulologicznego lub / i 	analizatora do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy:

- wraz z dostawą urządzeń dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) instrukcję obsługi, konserwacji aparatów w języku polskim i dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

- wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz tel. 32 277 61 15, fax  32 277 62 10, adres email-owy bgoncrz@szpitalzabrze.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj.  03 stycznia 2015r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

- Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez 	osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego 	załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Oświadczenia Wykonawcy  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 	22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Załącznika nr 4 do SIWZ – wykazu wykonanych dostaw podpisanego  przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 5  o spełnieniu przez oferowane dostawy

wymagań określonych przez Zamawiającego podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 6 o przynależności do grupy kapitałowej pod 		pisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych Wykonawców. Jeżeli oferta Wykonawców, występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed zawarciem umowy) może żądać umowy regulującej ich współpracę. Należy również dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo to powinno być udzielone (podpisane) przez podmioty występujące wspólnie.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 31/PN/14 na dzierżawę analizatora koagulologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji i oceny

lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z sukcesywną dostawą odczynników”

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, 	parter, pokój nr 1.09. do dnia  05 grudnia 2014r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 grudnia 2014 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, w pokoju nr 1.07

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

      - Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji.

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

      - Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami, którymi są

    - CENA 	„X”	– 60 punktów  na które to składa się

- WARTOŚĆ DZIERŻAWY  X1 	– 10 punktów

oferta o najniższej, łącznej wartości dzierżawy w całym 36 miesięcznym okresie otrzyma 10 pkt, a oferta o wyższej cenie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg  wzoru

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| (wartość dzierżawy) X1 = | ------------------------------------ | x 10 punktów |
|  | ceny badanej oferty |  |

- WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW X2 	– 90 punktów

oferta o najniższej, łącznej wartości dostaw odczynników w całym 36 miesięcznym okresie otrzyma 90 pkt, a oferta o wyższej cenie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg  wzoru

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| (wartość odczynników)X2 = | ------------------------------------ | x 90 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Przy ocenie ofert w zakresie kryterium CENA pod uwagę będzie brana łączna suma punktów w obu 	kryteriach cenowych ( X1 + X2)

Oferta o najniższej, CENIE w całym 36 miesięcznym okresie realizacji zamówienia otrzyma 60 pkt, a oferta o wyższej cenie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg  wzoru;

|  | punktacja oferty badanej ( X1 + X2) |  |
| --- | --- | --- |
| (CENA) X = | --------------------------------------------- | x 60 punktów |
|  | oferta z najwyższą punktacją ( X1 + X2) |  |

Jest to wartość brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i inne jeżeli występują.

    - WIEDZA I DOŚWIADCZENIE „Y”	– 40 punktów

Przy ocenie powyższego kryterium brana będzie pod uwagę ilość dołączonych przez Wykonawców do 	złożonych ofert referencji, potwierdzających wykonanie zadań o podobnym charakterze tj. 	dzierżawy analizatorów będących przedmiotem zamówienia wraz z dostawą odczynników w 	okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a 	jeżeli okres prowadzenia przez nich działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w 	przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania) zadania o podobnym charakterze, 	których liczbie przypisano  poniższą punktację

- oferta zawierająca wymagane dwa listy referencyjne otrzyma 		–   50 punktów

- oferta zawierająca trzy listy referencyjne otrzyma 					–   75 punktów

- oferta zawierająca cztery lub więcej listów referencyjnych otrzyma 	–  100 punktów

Oferta o największej, ilości listów referencyjnych  otrzyma 40 pkt, a oferta o mniejszej ich liczbie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg  wzoru;

|  | Punktacja badanej oferty |  |
| --- | --- | --- |
| Y = | ------------------------------------ | x 40 punktów |
|  | Punktacji oferty o największej liczbie referencji |  |

- Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brana łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawców w obu określonych kryteriach tj kryterium CENY i kryterium WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jeżeli wartość zamówienia jest niższa  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3 jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 nie odrzucono żadnej oferty

- w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego Wykonawcy

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  Rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący Komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik Działu Administracji, Zamówień i Logistyki	…………………………………

Członkowie Komisji

Halina Małota

Kierownika Laboratorium

Główny Użytkownik								…………………………………

Andrzej Ziółkowski

Kierownika Pracowni Bakteriologii

Główny Użytkownik								…………………………………

Celina Hołda

Specjalista 										…………………………………

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz

St. Referent Działu Administracji  Zamówień i Logistyki…………………………………

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZA

.........................................................................

Prezes Zarządu  Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 31/PN/14 na dzierżawę analizatora koagulologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji i oceny

lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z sukcesywną dostawą odczynników ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU ZA CENĘ :

(jak w załączonych ……….. [ 2 pakietach]

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 1

FORMULARZ OFERTOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa analizatora koagulologicznego  wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatora max do 15 grudnia 2014r. lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni

Czas trwania dzierżawy – 36  miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

Obydwa urządzenia muszą spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ analizatora:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  	..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH DOTYCZY OBU ANALIZATORÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny, gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów analizator koagulologiczny wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013r |  |
| 2 | Analizator posiada aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający jego sprawność – gotowość do pracy. |  |
| 3 | Analizator przystosowany do pracy ciągłej przez min 22 godziny na dobę w temperaturze otoczenia co najmniej 32oC |  |
| 4 | Analizator o wymiarach umożliwiających ustawienie go na betonowym stole o szerokości 60cm i długości 80cm |  |
| 5 | Panel oznaczeń jednoczesnych co najmniej w zakresie; 1. PT (czas, wskaźnik 2. APTT (czas, wskaźnik) 3. Fibrynogen (wyliczony z PT i met CLAUSSA) 4. D-Dimery w systemie pacjent za pacjentem |  |
| 6 | Wydajność analizatora min 60 oznaczeń PT / godzinę |  |
| 7 | Minimalny termin przydatności do użycia odczynników wynosi trzy miesiące od daty dostawy. |  |
| 8 | Oddzielne pipetory dla odczynników i próbek |  |
| 9 | Czujnik wykrywania poziomu dla próbek, odczynników i ścieków |  |
| 10 | Analizator pracujący w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe (1 oznaczenie = 1 kuweta), z funkcją automatycznego ładowana i rozładowywania. Minimalny, jednorazowy zasób kuwet – 70 szt. |  |
| 11 | Badania wykonywane z próbek pierwotnych systemu zamkniętego SARSTEDT o średnicy 10,5 – 11,5mm – w oznaczeniach pojedynczych (nie w dubletach) |  |
| 12 | Pomiary kompensowane w osoczach z lipemią, hemolizą i hiperbilirubinemią |  |
| 13 | Pokład odczynnikowy z chłodzonymi pozycjami |  |
| 14 | Odczynnik do PT: ISI max 1,00 lub niższe |  |
| 15 | APTT -odczynnik bez kwasu elagowego - stabilność w temp. lodówki min.14 dni |  |
| 16 | Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym |  |
| 17 | Możliwość pracy na więcej niż jednej serii danego odczynnika jednocześnie. |  |
| 18 | Wbudowany program kontroli jakości z automatycznym zapisem wyników z osoczy kontrolnych |  |
| 19 | Podgląd wyników oznaczeń na ekranie aparatu/komputera bez konieczności drukowania. |  |
| 20 | Zużycie wody destylowanej nie większe niż 15 l/dobę |  |
| 21 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim |  |
| 22 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim, w wersji papierowej |  |
| 23 | Aparat produkowany w warunkach nadzorowanych systemem jakości i normą ISO 13485-2003 |  |
| 24 | Aparat posiadający dokumenty dopuszczeniowe do obrotu i stosowania na terenie Polski. Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia w zakresie bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników. |  |
| 25 | Aparat możliwy do włączenia do szpitalnego systemu informatycznego INFOMEDICA- posiada interfejs zapewniający dwukierunkową komunikację |  |
| 26 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci – UPS min 15 min. |  |
| 27 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla od 2 do 10 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |
| 28 | W okresie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewnia serwis urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych. |  |
| 29 | Dostępność serwisu w dni robocze w ciągu 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godz. |  |
| 30 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego o co najmniej tych samych parametrach |  |
| 31 | Pakiet startowy materiałów: po 1 opak. odczynników do PT, APTT i Fibrynogenu + kuwety pomiarowe i płyny systemowe w ilości adekwatnej |  |

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego analizatora  : …................. zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIAJA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 1

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń / 36 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynników do oznaczania fibrynogenu met. Claussa bez wstępnego rozcieńczania osocza badanego | 6 500 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw odczynników do oznaczania PT | 52 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw odczynników do oznaczania APTT | 49 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw odczynników do oznaczania D - dimerów | 10 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Inne materiały eksploatacyjne – kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Osocze kontrolne normalne | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5b | Osocze kontrolne patologiczne | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 1

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5c | Osocze kalibracyjne | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5d | Bufor Owreana | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5e | kuwety reakcyjne do analizator | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5f | Cupsy do kalibratora | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5g | Płyny myjące (jeżeli wymagane) | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5h | INNE…........ | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5i | INNE…........ | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 1

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5j | INNE…........ | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd | INNE…........ | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czynsz dzierżawny | Dzierżawione przez 36 miesiące | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 36 miesiące dzierżawy |  | …….. 36 miesiące dzierżawy |
| RAZEM POZYCJE 1 DO 6 |  |  |  |

WARUNKI DODATKOWE:

- Odczynniki (pozycji 1 do 4) w ilości odpowiedniej dla pojedynczych próbek (nie w dubletach) oznaczanych w próbkach mikro. W liczbie oznaczeń uwzględniono badania kontrolne

- Ilość kalibratora odpowiednia dla kalibracji każdego badania przy każdej serii odczynników. Kalibratory dla D-dimerów jeśli są osobne, należy podać w pozycji 5 tj. „Inne materiały eksploatacyjne” przedmiotowej tabeli

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 1

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

- Ilość osoczy kontrolnych odpowiednia dla codziennej 1 – krotnej  kontroli poziomu prawidłowego i patologicznego.  Kontrole dla D-dimerów jeśli są osobne, należy podać w pozycji 5 tj. „Inne materiały eksploatacyjne” przedmiotowej tabeli

- Pozostałe materiały eksploatacyjne (kalibratory, kinhjtrole, płyny płuczące, kuwety, lampy, uszczelki itp., bez papieru do drukarki) w ilościach odpowiednich do ilości zamawianych oznaczeń i wymagań firmowej specyfikacji technicznej w okresie dzierżawy

- Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą analizatora dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 10 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 60) dni od daty jej otrzymania

Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionego analizatora max do 15 grudnia 2014r lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni

- dzierżawy analizatora wraz z dostawą odczynników przez 36 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ........................................................... Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 2

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa analizatora do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatora max do 15 grudnia 2014r. lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni

Czas trwania dzierżawy – 36  miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ analizatora:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  	..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów analizator - system inkubacyjno - pomiarowy do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 r. Sprzęt posiadający aktualny na dzień przekazania, udokumentowany przegląd techniczny. |  |
| 2 | Analizator posiada aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający jego sprawność – gotowość do pracy |  |
| 3 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań: etapy od napełnienia testów do usunięcia testów wykonywane przez aparat |  |
| 4 | Aparat zdolny do pracy ciągłej przez min. 22 godz. na dobę bez wyłączania w temp otoczenia co najmniej 32oC. |  |
| 5 | Aparat możliwy do ustawienia na betonowym stole o szer. 65 cm lub dostarczony wraz z odpowiednim stołem. |  |
| 6 | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych: nie mniej niż 12 |  |
| 7 | Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej kompatybilne z proponowanym aparatem |  |
| 8 | System wyposażony w zestaw komputerowy wraz z drukarką, UPS i czytnikiem kodów kreskowych |  |
| 9 | Urządzenie możliwe do włączenia w szpitalny system informatyczny INFOMEDICA - posiada interfejs zapewniający dwukierunkową komunikację |  |
| 10 | Identyfikacja i antybiogram - na osobnych testach |  |
| 11 | Po napełnieniu testy w aparacie szczelnie automatycznie zamykane; Brak możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym |  |
| 12 | System dokonujący identyfikacji i oceniający lekowrażliwość: bakterii G-, G+ i grzybów drożdżopodobnych |  |
| 13 | System dokonujący dodatkowo identyfikacji: bakterii z rodzajów Neisseria, Haemophilus i Corynebacterium |  |
| 14 | Sredni czas identyfikacji większości drobnoustrojów: 6-8 godz. |  |
| 15 | Średni czas oceny lekowrażliwości: 6-8 godz. |  |
| 16 | Potwierdzanie wydrukiem z aparatu identyfikacji mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC, AmpC, MBL |  |
| 17 | Metoda identyfikacji: kolorymetryczna bez konieczności dodawania dodatkowych odczynników |  |
| 18 | Metoda oceny lekowrażliwości: turbidymetryczna bez konieczności dodawania dodatkowych odczynników |  |
| 19 | Wynik lekowrażliwości w MIC i w postaci kategorii S,I,R |  |
| 20 | Wynik lekowrażliwości: interpretacja oparta o aktualne zalecenia CLSI i EUCAST |  |
| 21 | Możliwość wpisania w system wyników lekowrażliwości uzyskanych manualną metodą krążkową Kirby-Bauera |  |
| 22 | System ekspercki poszerzony o dane publikacyjne (nie tylko same proste reguły oporności) |  |
| 23 | Możliwość samodzielnego definiowania testów i wprowadzania komentarzy do systemu przez użytkownika. |  |
| 24 | Aparat posiadający dokumenty dopuszczeniowe do obrotu i stosowania na terenie Polski. Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia w zakresie bezopieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników. |  |
| 25 | Dostępność serwisu w dni robocze w ciągu 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godz. |  |
| 26 | W przypadku awarii trwajkącej dłużej niż 72 godziny dostarczenie urządzenia zastępczego o conajmiej tych samych parametrach |  |
| 27 | Pakiet startowy materiałów zużywalnych zapewniający uruchomienie aparatu |  |
| 28 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim |  |
| 29 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim, w wersji papierowej |  |
| 30 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci – UPS min 15 min. |  |
| 31 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla od 2 do 10 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |
| 32 | W okresie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewnia serwis urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych. |  |

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 2

TABELA ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej paneli oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń o okresie 36 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panele do identyfikacji bakterii Gram ujemnych | 1 700 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panele do identyfikacji bakterii Gram dodatnich | 1 700 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panele do identyfikacji Neisseria i Haemophilus | 120 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Panele do identyfikacji bakterii beztlenowych | 180 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panele do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 300 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Panele do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych | 900 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Panele do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich | 900 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Panele do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych | 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 2

TABELA ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń o okresie 36 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Inne materiały eksploatacyjne - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9a |  | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9b |  | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9c |  | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd | INNE…........ | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Czynsz dzierżawny za analizator | Dzierżawione przez 36 miesiące | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 36 miesiące dzierżawy |  | …….. 36 miesiące dzierżawy |
| RAZEM POZYCJA OD 1 DO 10 |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 2

TABELA ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

WARUNKI DODATKOWE:

- Pozostałe materiały eksploatacyjne  - w ilościach  odpowiednich do ilości zamówionych oznaczeń i wymagań specyfikacji technicznej urządzenia

- Materiały potrzebne do użytkowania ale nie wymienione w zestawieniu oferent dostarczy na własny koszt

- Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość, karty charakterystyki lub oświadczenia  o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla 	aparatu i odczynników oraz instrukcje odczynnikowe - należy dołączyć do oferty

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą analizatora dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po 	kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 10 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 60) dni od daty jej otrzymania

Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionego analizatora max do 15 grudnia 2014r lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni

- dzierżawy analizatora wraz z dostawą odczynników przez 36 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ........................................................... Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 2

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 31/PN/14

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### data, miejscowość

##### Załącznik nr 3

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr  31/PN/14

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIEU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 22 UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Data, miejscowość

##### Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 31/PN/14

WYKAZ   DOSTAW

| Lp. | Przedmiot dzierżawy z dostawą | Wartość dzierżawy z dostawą | Data wykonania zamówienia | Odbiorca zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

##### UWAGA!!

DO OFERTY NALEŻY DOŁACZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE, LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIED

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Data, miejscowość

##### Załącznik nr 5

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 31/PN/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że

- oferowane w formularzu ofertowym produkty (jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek) dopuszczone są do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych;

- na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązujemy się do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ.U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych,

- zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą urządzeń dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP a także instrukcję obsługi w języku polskim.

- zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawc

##### data, miejscowość

## Załącznik nr 6

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr   31 /PN/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Oświadczamy , iż Wykonawca:

- Nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   o ochronie konkurencji i 	konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

- Należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 	(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

……………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### data, miejscowość

## Załącznik nr 7

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

UMOWA  31/PN/14 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dzierżawę analizatora koagulologicznego  wraz z sukcesywną dostawą odczynników i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z sukcesywną dostawą odczynników

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości  31 942 450,00 zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa  Zarządu	– dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 31/PN/14, Zamawiający udziela zamówienia na

dzierżawę analizatora koagulologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i/lub dzierżawy 	anali	zatora do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z sukcesywną dostawą odczynników

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do wydzierżawienia Zamawiającemu analizatora koagulologicznego  wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużąywalnych i/lub wydzierżawienie analizatora do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z sukcesywną dostawą odczynników  i materiałów zużywalnych.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dzierżawę analizatorów  wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

- Umowa zostaje zawarta na czas określony  - tj.  na 36 miesięcy licząc od daty przekazania na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego Zamawiającemu  analizatora koagulologicznego i/lub analizatora do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:

    - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

    - po każdej podwyżce cen jednostkowych z zastrzeżeniem § 7 ust 1 lit b umowy.

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwili jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy bez podania uzasadnienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu jej wypowiedzenia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI  REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Dostawa:

- analizatora koagulologicznego i/lub analizatora do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów max do 15 grudnia 2014r., lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni.

- odczynników będzie następowała sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w drodze 	okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od 	daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faxem.

- Dostawa

- analizatorów nastąpi do szpitalnego laboratorium przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu, transportem i na koszt 	Wykonawcy.

- odczynników nastąpi do magazynu szpitalnej apteki  przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu, transportem i na koszt 	Wykonawcy, w dni robocze tj od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400

- Analizatory zostaną przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Protokoły  zdawczo – odbiorczy podpisane zostaną po uruchomieniu analizatorów, przekazaniu  instrukcji obsługi sporządzonej  w języku polskim, oraz po przeprowadzeniu szkolenia.

- Dostawę analizatorów należy koordynować we współpracy z Kierownikiem Działu Techniczno – Gospodarczego – 32-277-61-00. wew. 123

- Czas trwania dzierżawy to 36 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego w/w analizatorów.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą analizatorów dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

- Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

- W okresie dzierżawy analizatorów Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis urządzeń i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatorów będzie ponosił tylko koszty odczynników

- Zamówienia okresowe będą składane w formie pisemnej, w tym przez wysłanie faksu. Zamówienie musi być zatwierdzone przez Kierownika zakładu.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... (min 60) dni od daty jej otrzymania

- Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 3 % wartości brutto wskazanej w § 2 umowy. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3 % wartości wskazanej w § 2 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie.

- W razie opóźnienia:

  - w realizacji dostawy analizatorów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 1% ogólnej wartości brutto czynszu dzierżawnego za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

  - w realizacji dostawy odczynników Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w § 3 ust. 1 pełnej ilości dostaw odczynników, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu (w tym analizatorów) będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kacelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata..

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyjątkiem ust 1 lit a, d, e).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 				WYKONAWCA

# Text boxes

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy