SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/15

- NA DOSDTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

- DZIERŻAWĘ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

- DZIERŻAWA GAZOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

- DZIERŻAWA CZYTNIKA IMMUNOFLUORESCYJNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW DO ZAMÓWIONYCH BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH

- DZIERŻAWA SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁOŻY I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4: wykaz zrealizowanych dostaw

- Załącznik nr 5: oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

- Załącznik nr 6: oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 7: wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon:    	032  277-61-15

telefon/ fax:   032  277-62-10 wew. 210

działający w imieniu i na rzecz Gminy Zabrze, z siedzibą w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: bgoncerz@szpitalzabrze.pl . W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa odczynników laboratoryjnych (CPV – 33 69 61 00 – 6; 33 69 62 00 – 7; 33 69 65 00 – 0;  33 12 41 31 – 2; 33 69 81 00 – 0)  i materiałów zużywalnych (CPV – 31 51 00 00 – 4; 31 71 11 40 – 6; 19 52 00 00 –  7; 33 79 30 00 – 5;)  i/lub dzierżawa analizatora biochemicznego  (CPV 98 39 00 00 – 3; 33 10 00 00 – 1)  wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (CPV 33 69 65 00 – 0), lub /i dzierżawę gazometru (CPV 98 39 00 00 – 3; 33 10 00 00 – 1) wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (CPV 33 69 65 00 – 0), i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescencyjnego  (CPV 98 39 00 00 – 3; 33 10 00 00 – 1) wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (CPV 33 69 65 00 – 0),

i/lub dzierżawę systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych (CPV 98 39 00 00 – 3; 33 10 00 00 – 1)  wraz z sukcesywną dostawą podłoży i materiałów zużywalnych (CPV 33 69 65 00 – 0),

i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej (CPV 98 39 00 00 – 3, 33 69 65 00 – 0) wraz z sukcesywną dostawą podłoży i materiałów zużywalnych (CPV 33 69 65 00 – 0) i/lub dzierżawę systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych (CPV 98 39 00 00 – 3; 33 10 00 00 – 1) wraz z sukcesywną dostawą podłoży i materiałów zużywalnych (CPV 33 69 65 00 – 0)

Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ tj w poszczególnych pakietaqch

Minimalny termin przydatności do użycia odczynników wynosi trzy miesiące od daty dostawy, jeżeli w warunkach zawartych w poszczególnych pakietach nie zaznaczono inaczej.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 18 ( słownie; osiemnaście) pakietów

Pakiet nr 1 – 	Krwinki wzorcowe do serologii grup krwi wraz z książkami: „Prób Zgodności dla  Laboratoriów”, „Badań Grup Krwi dla Laboratoriów”, „Obrotu Krwią dla Szpitali”, „Książka   codziennej kontroli jakości zestawu diagnostycznego”

Pakiet nr 2 –  Odczynniki pomocnicze do serologii grup krwi

Pakiet nr 3  – Odczynniki monoklonalne do serologii grup krwi

Pakiet nr 4  – Odczynniki hematologiczne – analizator MYTHIC 18

Pakiet nr 5 –  Materiały zużywalne do analizatora biochemicznego ACCENT 300

Pakiet nr 6 –  Surowice kontrolne do oznaczeń biochemicznych

Pakiet nr 7  – Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu COBAS b221 - system zamknięty odczynnikowo

Pakiet nr 8  – Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu SUPER GL - system zamknięty odczynnikowo

Pakiet nr 9  – Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu EASY ELECTROLYTES – system odczynnikowo zamknięty

Pakiet nr 10  – Paski testowe do moczu oraz szybkie testy  i odczynniki do analityki ogólnej i cytologii

## Pakiet nr 11 –  Podłoża, krążki, testy lateksowe, odczynniki płynne i szczepy wzorcowe do bakteriologii

## Pakiet nr 12  – 	Drobny sprzęt  laboratoryjny do analityki

## Pakiet nr 13  – 	Drobny sprzęt  laboratoryjny do bakteriologii

## Pakiet nr 14  – 	Drobny sprzęt  pomiarowy

Pakiet nr 15  – Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów  zużywalnych

Pakiet nr 16  – Dzierżawa gazometru wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Pakiet nr 17 –  Dzierżawa czytnika immunofluorescyjnego wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych

Pakiet nr 18 – Dzierżawa systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą    podłoży i materiałów zużywalnych

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia:

  - PAKIETY 1 – 14 tj dostawy odczynników i materiałów zużywanych, będą realizowane sukcesywnie przez 12 miesięcy  licząc od daty zawarcia umowy w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcom, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

  - PAKIET 15 tj. dzierżawy analizatora biochemicznego przez 36 miesięcy licząc od dnia przekazania go Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli obu stron,

        - wydzierżawiony analizator należy dostarczyć w terminie do max trzech tygodni,

        - dostawy odczynników i materiałów zużywalnych będą realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

  - PAKIET 16 tj. dzierżawy analizatora do gazometrii przez 24 miesiące licząc od dnia przekazania go Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli obu stron,

        - wydzierżawiony analizator należy dostarczyć w terminie do max trzech tygodni,

        - dostawy odczynników i materiałów zużywalnych będą realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

  - PAKIET 17 dzierżawy czytnika immunofluorescencyjnego przez 12 miesięcy licząc od dnia przekazania go Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli obu stron,

        - wydzierżawiony czytnik należy dostarczyć w terminie do max trzech tygodni,

        - dostawy testów i materiałów zużywalnych będą realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego czytnika będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

  - PAKIET 18 dzierżawy systemu do monitorowania hodowli bakterii przez 24 miesiące licząc od dnia przekazania go Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli obu stron,

        - wydzierżawiony system należy dostarczyć w terminie do max do trzech tygodni.,

        - dostawy podłoży i materiałów zużywalnych będą realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego czytnika będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące;

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 	nakładają obowiązek ich posiadania - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiając  	w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym 	nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie 	o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 		zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej 2 (dwóch) zadania o podobnym charakterze tj.

  - dostawy odczynników i materiałów zużywalnych zgodnie (PAKIETY 1 - 14)

  - dzierżawy analizatora biochemicznego  wraz z sukcesywną dostawą odczynników (PAKIET 15)

  - dzierżawy aparatu do gazometrii wraz z sukcesywną dostawą odczynników (PAKIET 16)

  - dzierżawy czytnika immunofluorescencyjnego wraz z sukcesywną dostawą testów i materiałów zużywalnych (PAKIET 17)

  - dzierżawy systemu do monitorowania hodowli bakterii wraz z sukcesywną dostawą podłoży i materiałów zużywalnych (PAKIET 18)

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 	zamówienia  ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym 	postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje 	sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o 	spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 	zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający 	w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym 	nie 	opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa 	oświadczenie 	o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 	ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

Warunki będą ocenianie według formuły spełnia / nie spełnia

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

- Oświadczenie  Wykonawcy, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wykaz – stanowiący Załącznik nr 4 – wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — 	w tym okresie wykonania, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania) co najmniej 2 (dwóch) dostaw o podobnym charakterze tj. dostawy odczynników laboratoryjnych   i materiałów zużywalnych i/lub dzierżawy analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i/lub dzierżawy analizatora do gazometrii wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych i/lub dzierżawy czytnika immunofluorescencyjnego wraz z sukcesywna dostawą testów i materiałów zużywalnych i/lub systemu do monitorowania  hodowli bakterii wraz z sukcesywna dostawą podłoży i materiałów zużywalnych, podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy /ów o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy / ów o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII ust 2 pkt. 2  SIWZ.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane towary wymagań określonych przez Zamawiającego, 	(składając ofertę na PAKIETY od  1 do 14) 	Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy /Załącznik nr 5 do SIWZ/ o tym, że wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym / Załącznik nr 1 do SIWZ / produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą  z  20 maja 2010r (Dz.U. Nr 107 poz 697) o wyrobach medycznych.

WARUNKI DOTYCZACE POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW ZAWARTE SĄ BEZPOŚREDNIO POD KAŻDA TABELĄ. Zgodnie z ich zapisami Wykonawca dołączy do oferty wymagane przez Zamawiającego dokumenty, ulotki, instrukcje itp.

UWAGA!!!

Na  każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć

    - potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych.

    - Potwierdzenie, że dany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki opisane w i pod każdą tabelą formularza ofertowego

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane towary wymagań określonych przez Zamawiającego, 	(składając ofertę na PAKIET 15 – dzierżawę  analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą 	odczynników i materiałów zużywalnych, i/lub PAKIET 16 – na dzierżawę analizatora do gazometrii wraz 	z sukcesywna dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, i /lub PAKIET 17 –  dzierżawę  czytnika 	immunofluorescencyjnego wraz z dostawą testów, i/lub PAKIET 18 – dzierżawę systemu do 	monitorowania hodowli bakterii wraz z sukcesywną dostawą podłoży i materiałów zużywalnych) 	Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy /Załącznik nr 5a do SIWZ /o tym, że wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym / załącznik nr 1 do SIWZ /produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych.

UWAGA!!!

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych.

  - Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcia oraz opis oferowanego analizatora biochemicznego i/lub analizatora do gazometrii i/lub czytnika fluorescencyjnego 	i/lub systemu do monitorowania hodowli bakterii

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, dostarczy Zamawiającemu:

      - wraz z dostawą zaoferowanego urządzenia dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na 	terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) instrukcję obsługi, konserwacji aparatów w języku polskim i dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

      - wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom 	o szkodliwościach) dla odczynników

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane towary wymagań określonych przez Zamawiającego, 	(składając ofertę na PAKIET 3) Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy /Załącznik nr 5b do SIWZ /o tym, że;

      - zaoferowane odczynniki monoklonalne do oznaczania grup krwi spełniają wymagania w zakresie czułości i  specyficzności, określone przez upoważnioną na terenie naszego kraju jednostkę notyfikowaną tj. Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z siedziba w Warszawie, lub inną posiadającą równoważne uprawnienia jednostkę mającą siedzibę w naszym kraju bądź w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego

      - w przypadku gdy walidacja dostarczonej Zamawiającemu serii w/w odczynników nie potwierdzi obowiązujących zakresów wymaganej normy czułości i specyficzności zobowiązujemy się do pokrycia kosztów ich przesłania i przebadania w nadrzędnej, uprawnionej do tego jednostce opiniotwórczej.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane serwisowanie wymagań określonych przez 	Zamawiającego, (składający ofertę na PAKIETY 4; 5; 7; 8 i 9) Wykonawca składa niżej wymienione 	dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy / Załącznik nr 5c do SIWZ /o tym, że posiada on odpowiednie uprawnienia (certyfikaty itp.), przeszkolenia oraz możliwości techniczne do wykonania przeglądów, konserwacji sprzętu medycznego wymienionego w Załączniku nr 1 do SIWZ

UWAGA!!!

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentu uprawniające do wykonywania w/w określonej czynności serwisowej.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz tel. 32 277 61 15, fax  32 277 62 10, adres emailowy bgoncrz@szpitalzabrze.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. 18 marca  2015r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

- Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez 		osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiące			go załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Oświadczenia Wykonawcy  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 			22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ, podpisanego 			przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Załącznika nr 4 do SIWZ – wykazu wykonanych dostaw podpisanego  przez osobę/y/

uprawnioną /e/,

- Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 5  o spełnieniu przez oferowane dostawy

wymagań określonych przez Zamawiającego podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 6 o przynależności do grupy kapitałowej 			pod 	pisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych Wykonawców. Jeżeli oferta Wykonawców, występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed zawarciem umowy) może żądać umowy regulującej ich współpracę. Należy również dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo to powinno być udzielone (podpisane) przez podmioty występujące wspólnie.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 01/PN/15 na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych, i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, 	parter, pokój nr 1.09. do dnia 17 lutego 2015r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2015r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, w pokoju nr 1.07

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

      - Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji.

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

      - Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferty składane na PAKIETY 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 i 14  będą oceniane pod względem

- formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

- merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami, którymi są

  - CENA 	„X”							– 60 punktów

oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów

oferta o wyższej cenie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| CENA „X” = | ----------------------------------------- | X 60 punktów |
|  | ceny badanej oferty |  |

Jest to wartość brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem 	przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i inne jeżeli występują.

  - WIEDZA I DOŚWIADCZENIE„Y”	– 40 punktów

Przy ocenie powyższego kryterium brana będzie pod uwagę ilość dołączonych przez Wykonawców do złożonych ofert referencji, potwierdzających wykonanie zadań o podobnym charakterze tj. dostawie odczynników i materiałów zużywalonych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu,a jeżeli okres prowadzenia przez nich działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania) zadania o podobnym charakterze, których liczbie przypisano  poniższą punktację

- oferta zawierająca wymagane dwa listy referencyjne otrzyma 		–   50 punktów

- oferta zawierająca trzy listy referencyjne otrzyma 					–   75 punktów

- oferta zawierająca cztery lub więcej listów referencyjnych otrzyma 	–  100 punktów

oferta o największej, ilości listów referencyjnych  otrzyma 40 punktów

oferta o mniejszej ich liczbie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg  wzoru;

|  | Punktacja badanej oferty |  |
| --- | --- | --- |
| WIEDZA I DOŚWIADCZENIE „Y” = | ------------------------------------ | X 40 punktów |
|  | Punktacji oferty o największej liczbie referencji |  |

- Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brana ŁACZNA SUMA PUNKTÓW uzyskanych przez Wykonawców w obu określonych kryteriach tj. CENA „X” i kryterium WIEDZA I DOŚWIADCZENIE „Y”

- Oferta składane na PAKIETY 15; 16; 17  i  18 będzie oceniana pod względem

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami, którymi są

    - CENA 	„X”	– 60 punktów  na którą to składa się;

- WARTOŚĆ DZIERŻAWY  X1 	– 10 punktów

oferta o najniższej, łącznej wartości dzierżawy w całym okresie obowiązywania 10 punktów, a oferta o wyższej cenie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg  wzoru

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| (wartość dzierżawy) X1 = | ------------------------------------ | X 10 punktów |
|  | ceny badanej oferty |  |

- WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW X2 	– 90 punktów

oferta o najniższej, łącznej wartości dostaw odczynników w całym okresie realizacji zamówienia 90 pkt, a oferta o wyższej cenie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg  wzoru

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| (wartość odczynników)X2 = | ------------------------------------ | X 90 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Przy ocenie ofert w zakresie kryterium CENA pod uwagę będzie brana łączna suma punktów w obu 	kryteriach cenowych ( X1 + X2)

Oferta o najniższej, CENIE w całym okresie okresie realizacji zamówienia otrzyma 60 pkt, a oferta o wyższej cenie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg  wzoru;

|  | punktacja oferty badanej ( X1 + X2) |  |
| --- | --- | --- |
| (CENA) X = | --------------------------------------------- | X 60 punktów |
|  | oferta z najwyższą punktacją ( X1 + X2) |  |

Jest to wartość brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i inne jeżeli występują.

    - WIEDZA I DOŚWIADCZENIE „Y”	– 40 punktów

Przy ocenie powyższego kryterium brana będzie pod uwagę ilość dołączonych przez Wykonawców do złożonych ofert referencji, potwierdzających wykonanie zadań o podobnym charakterze tj. dzierżawy analizatorów będących przedmiotem zamówienia wraz z dostawą odczynników w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu,a jeżeli okres prowadzenia przez nich działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania) zadania o podobnym charakterze, których liczbie przypisano  poniższą punktację

- oferta zawierająca wymagane dwa listy referencyjne otrzyma 		–   50 punktów

- oferta zawierająca trzy listy referencyjne otrzyma 					–   75 punktów

- oferta zawierająca cztery lub więcej listów referencyjnych otrzyma 	–  100 punktów

oferta o największej, ilości listów referencyjnych  otrzyma 40 punktów

oferta o mniejszej ich liczbie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg  wzoru;

|  | Punktacja badanej oferty |  |
| --- | --- | --- |
| WIEDZA I DOŚWIADCZENIE Y = | ------------------------------------ | X 40 punktów |
|  | Punktacji oferty o największej liczbie referencji |  |

- Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brana ŁĄCZNA SUMA PUNKTÓW uzyskanych przez Wykonawców w obu określonych kryteriach tj kryterium CENY „X”  i kryterium WIEDZA I DOŚWIADCZENIE „Y”

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jeżeli wartość zamówienia jest niższa  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3 jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 nie odrzucono żadnej oferty

- w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego Wykonawcy

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  Rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący Komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik Działu Administracji, Zamówień i Logistyki		…………………………………

Członkowie Komisji

Halina Małota

Kierownika Laboratorium

Główny Użytkownik									…………………………………

Andrzej Ziółkowski

Kierownika Pracowni Bakteriologii

Główny Użytkownik									…………………………………

Celina Hołda

Specjalista 											…………………………………

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz

St. Referent Działu Administracji  Zamówień i Logistyki		…………………………………

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZA

.........................................................................

Prezes Zarządu  Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15 na dostawę odczynników

laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora

biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych,

i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz

z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 01/PN/15 na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych, i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU ZA CENĘ :

(jak w załączonych ……….. [18 pakietach] tabelach sporządzonych;

- w programie MIKROSOFT EXCELL dla PAKIETÓW DO 1 DO 14

- w programie MIKROSOFT WORD dla PAKIETU OD 15 DO 18

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15

FORMULARZ OFERTOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 15

Dzierżawa analizatora biochemicznego  wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatora max do trzech tygodni (21 dni) licząc od zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 36  miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo-odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

Przedmiot zamówienia musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ analizatora:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  	......................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH DOTYCZY ANALIZATORA | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów wolno- stojący analizator biochemiczny - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014r |  |
| 2 | Analizator posiada aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający jego sprawność – gotowość do pracy. |  |
| 3 | Metody pomiarowe; kinet., PK, turbi z użyciem lampy halogenowej |  |
| 4 | Możliwość uruchomienia oznaczeń ISE – co najmniej jony sodowe, potasowe i chlorkowe (możliwa wymiana pojedynczych elektrod) |  |
| 5 | Pełny automat o wydajności min 400 testów biochemicznych /godzinę w suroweicy, osoczu, moczu, płynach ustrojowych i w hemolizie krwu |  |
| 6 | Badania wykonywane w trybie pacjent po pacjencie |  |

| LP | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH DOTYCZY ANALIZATORA | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 7 | Aparat z automatycznym myciem kuwet, podłączony do wodociągu przez jonowymieniacz z min. podwójną filtracją wstępną wody o wydajności wody dejonizowanej adekwatnej do oferowanego analizatora.Stacja wody nie jest wymagana w przypadku zużycia wody mniejszego niż 5l/godz. |  |
| 8 | Automatyczne monitorowanie czystości kuwet |  |
| 9 | Wymiana kuwet nie częściej niż co 2 miesiące. |  |
| 10 | Próbki citowe - min. 10 wydzielonych miejsc - możliwe do zlecenia i uruchomienia podczas pracy aparatu (bez konieczności zatrzymywania analizatora) |  |
| 11 | Rotor próbkowy - min 85 miejscowy - oprócz pozycji na płyny myjące, kontrole i kalibratory. |  |
| 12 | Praca aparatu możliwa przy otwartym rotorze próbkowym |  |
| 13 | Próbki pierwotne krwi żylnej w monowetach typu SARSTEDT o średnicy 11-12 mm |  |
| 14 | Możliwość wykonania badań w próbkach noworodkowych - zaproponować gotowy system wstawiania próbek surowicy o obj. nie większej niż 80 ul - minimum 10 badań w jednoczesnej serii (mikroprobówki Eppendorf lub microcupsy Zamawiający zapewni sobie we własnym zakresie) |  |
| 15 | Minimum 12 długości fal w zakresie nie węższym niż 340 - 800nm |  |
| 16 | Rotory odczynnikowy i próbkowy z wewnętrznym czytnikiem kodów. Czytnik kodów próbkowych przystosowany do systemu informatycznego INFOMEDICA |  |
| 17 | Możliwość czytania kodów z próbek atypowych: np. pojemniki z moczem lub płynem ustrojowym, monowety 9,5 ml, mikropróbki itp. |  |
| 18 | Sonda próbkowa zaopatrzona w czujnik skrzepów |  |
| 19 | Automatyczne rozcieńczanie próbek w pierwszym jednorazowym rozcieńczeniu do wartości nie mniejszej niż 1:150 |  |
| 20 | Całkowicie otwarty system odczynnikowo-aplikacyjny |  |
| 21 | Rotor odczynnikowy - mnimum 70 dostępnych pozycji (oprócz pozycji płynów systemowych i pozycji serwisowych) Całkowicie otwarty system odczynnikowo-aplikacyjny |  |
| 22 | Monitorowanie ilości poszczególnych odczynników reakcyjnych z podaniem liczby badań możliwych do wykonania. |  |
| 23 | 2 sondy odczynnikowe z czujnikami poziomu odczyników |  |
| 24 | Chłodzenie rotora odczynnikowego w zakresie +4-+10oC. niezależnie od temperatury otoczenia |  |
| 25 | Możliwość utrzymania funkcji chłodzenia po zatrzymaniu aparatu i wylogowaniu z systemu (funkcja lodówki). |  |
| 26 | Możliwość tworzenia profili badań oraz konfigurowania testów wyliczeniowych |  |
| 27 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 28 | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych pacjenta i oddziału oraz generowanie blankietu wynikowego wraz z danymi nagłówkowymi szpitala. |  |

| LP | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH DOTYCZY ANALIZATORA | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 29 | Dokumentacja i archiwizacja danych pacjentów, wyników badań, kontroli i kalibracji |  |
| 30 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcję obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim, w wersji papierowej |  |
| 31 | Zewnętrzny zestaw komputerowy wraz z drukarką i UPS |  |
| 32 | Analizator wyposażony w interfejs wymiany danych przystosowany do współpracy z używanymi przez Zamawiającego programami medycznymi INFOMEDICA firmy ASSECO |  |
| 33 | Aparat posiadający dokumenty dopuszczeniowe do obrotu i stosowania na terenie Polski. Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia w zakresie bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników. |  |
| 34 | W przypadku ew. szkodliwości zamówionych odczynników do oferty dołączyć karty charakterystyki lub oświadczenie o ich dostępności na stonie internetowej Wykonawcy |  |
| 35 | W okresie dzierżawy Wykonawca zapewni serwis urządzenia oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego, Zamawiający będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych. |  |
| 36 | Dostępność serwisu w dni robocze w ciągu 48 godz.; usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godz. |  |
| 37 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego o co najmniej tych samych parametrach |  |
| 38 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do demonstracji analizatora w siedzibie zamawiającego. |  |
| 39 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla od 2 do 5 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |

Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w pakiecie 15 analizatora

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego analizatora  : …................. zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIAJA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość oznaczeń / 36 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal. | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oznaczania stężenia białka całkowitego /met; biuretowa | 10 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do oznaczania aktywności AspAT / met; IFCC bez fosf. pirydoksalu, | 18 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do oznaczania aktywności AlAT / met; IFCC bez fosf. pirydoksalu, | 18 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do oznaczania aktywności CK-NAC/met; IFCC | 8 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do oznaczania aktywności CK-MB/ met; immunoinhibitacji | 12 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do oznaczania stężenia glukozy / met; z oksydazą glukozową | 60 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do oznaczania stężenia bilirubiny całk / met;z wanadanem, | 15 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość oznaczeń / 36 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal. | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Zestaw do oznaczania stężenia bilirubiny bezpośredniej / ta sama metoda i producent co zestawu bilirubiny całkowitej | 1 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do oznaczania kreatyniny / met; enzymatyczna, | 54 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do oznaczania kwasu moczowego / met; enzymatyczna, | 3 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do oznaczania magnezu / met; z błękitem ksylidolu | 4 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do oznaczania stężenia mocznika / met; ureaza / GLDH | 5 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu całkowitego / met; esteraza i oksydaza cholesterolu | 9 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość oznaczeń / 36 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal. | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu HDL/ met; bezpośrednia, ten sam producent co zestawu do oznaczania cholesterolu całkowitego | 7 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do oznaczania cholesterolu LDL/ met; bezpośrednia, ten sam producent co zestawu do oznaczania cholesterolu całkowitego | 7 000ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do oznaczania stężenia triglicerydów / met; oksydaza glicerofosfor / POD | 7 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw do oznaczania stężenia żelaza / met; ferrozyną | 6 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw do oznaczania UIBC / zestaw tej samej firmy co żelazo | 4 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw do oznaczania stężenia fosforu / met; fosforomolib-denianem / UV | 4 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość oznaczeń / 36 miesięcymyla | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal. | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Zestaw do oznaczania aktywności amylazy/ z CNP G3 | 15 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw do oznaczania aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP)/ met; zgodnie z IFCC (z dodatkiem AMP) | 4 500 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw do oznaczania aktywności GGTP / met; z gamma-glutamylo-karboksy-nitro anilidem | 5 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw do oznaczania aktywności LDH / met; optymalizzowana wg DGKC | 2 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw do oznaczania stężenia allbuminy / met; z zielenią bromokrezolową | 2 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zestaw do oznaczania białka w moczu / met; z czerwienią pirogallolu | 3 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość oznaczeń / 36 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal. | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Zestaw do oznaczania etanolu / met; enzymatyczna | 7 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw do oznaczania wapnia / met; z odcz. Arsenazo III | 6 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw do oznaczania mikroalbuminy w PMR / met; immunoturbidymetryczna | 1 500 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zestaw do oznaczania lipazy | 1 500 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Zestaw do oznaczania transferyny / met; turbidymetryczna | 4 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Zestaw do oznaczania CRP / met; turbidymetryczna | 30 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Multikalibrator poziom normalny / ten sam producent co odczynników | 180 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość oznaczeń / 36 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal. | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Multikalibrator poziom podwyższony / ten sam producent co odczynników | 120 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Kalibrator CK-MB / max a 2 ml; patry niżej | 12 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kalibrator HLD / LDL / max a 2 ml; patry niżej | 12 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kalibrator mikroalbuminy / max a 2 ml; patry niżej | 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kalibrator białka w moczu / max a 2 ml; patry niżej | 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kalibrator transferazy / max a 2 ml; patry niżej | 30 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Zestaw kalibratorów CRP ultra/ min 3 poziomy; fiolka max a 2 ml | 9 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość oznaczeń / 36 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal. | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Zestaw kalibratorów etanolu / min 2 poziomy; fiolka max a 1 ml | 40 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Surowica kontrolna, biochemiczna, ludzka – poziom normalny / fiolka max a 5 ml | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Surowica kontrolna, biochemiczna, ludzka – poziom patologiczny / fiolka max a 5 ml | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Kontrola CK-MB poziom normalny / max a 3 ml; patry niżej | 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Mocznik kontrolny poziom normalny / max a 10 ml; | 150 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Kontrola mikroalbuminy / max a 2 ml | 12 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Kontrola transferyny / max a 2 ml | 12 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Kontrola etanolu / min 2 poziomy; max a 3 ml | 6 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość oznaczeń / 36 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal. | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48a | Kuwety pomiarowe do wielokrotnego, automat. mycia; 1 komplet = 1 rotor na min 3 miesiące | 14 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48b | Kubeczki na probówki dedykowane do aparatu; a 1 000 szt, lub w ilości równoważnej | 5 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48c | Lampa | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48d | INNE…........ | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itd. | INNE…........ | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość oznaczeń / 36 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal. | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH POZYCJE od 1 do 48 a,b,c,d....... |  |  |  |
| 49 | Czynsz dzierżawny | Dzierżawiona przez 36 miesiące | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 36 miesięcy dzierżawy |  | ……......... 36 miesięcy dzierżawy |
| RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO POZYCJE od 1 do 49 |  |  |  |

PAKIET NR 15

WARUNKI DODATKOWE:

- Wykonawca dostarczy odczynniki reakcyjne  i płyny myjące w butelkach dopasowanych do rotora aparatu lub zaoferuje takie butelki w ilości adekwatnej do zamawianych odczynników – jako osobne pozycje wycenione w powyższej tabeli. Przedmiotowe butelki  muszą pasować do analizator ACCENT 300

- Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne - ten sam producent

PAKIET NR 15

- Zagwarantowana ciągłość serii surowic kontrolnych normalnej i patologicznej (poz 41 i 42) na dwóch poziomach przez minimum 12 miesięcy obowiązywania umowy.

- Odczynniki powinny mieć również aplikacje na analizator ACCENT 300, które należy dołączyć do oferty.

- W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ozn  / ml przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów - należy podać ilość opakowań w 	liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".

- Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub 	oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą analizatora dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po 	kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 5 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

- Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 60) dni od daty jej otrzymania

- Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionego analizatora max do trzech tygodni licząc od zawarcia umowy

- dzierżawy analizatora wraz z dostawą odczynników przez 36 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 16

Dzierżawa aparatu  do gazometriii wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatora max do trzech tygodni (21 dni) licząc od zawarcia umowy lub

Czas trwania dzierżawy – 24  miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.do SIWZ przetarg nieograniczony nr 27/PN/14

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości

Nazwa  typ analizatora:  ............................................................................................................

Producent/Dostawca  ............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów gazometr do pomiaru pH, pCO2, i pO2 w pełnej krwi heparynowej (heparyna litowa) |  |
| 2 | Aparat posiada aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający jego sprawność – gotowość do pracy. |  |
| 3 | Parametry wyliczane: conamniej HCO3, TCO2, O-2SAT i BE |  |
| 4 | Próbka krwi pobierana z monowety gazometrycznej np. z Blood Gas systemu aspiracyjno-próżniowego SARSTEDT |  |

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 5 | Czas pomiaru nie dłuższy niż 3 minuty |  |
| 6 | Automatyczne mycie sondy i płukanie aparatu po każdym pomiarze. Kalibracja automatyczna oraz na życzenie |  |
| 7 | Aparat nie wymagający podłączania butli z gazami kalibracyjnymi. |  |
| 8 | Roztwory robocze wraz z kalibratorami zawarte w PAKU , do którego odprowadzane są ścieki |  |
| 9 | Elektrody bezobsługowe, możliwe do wymiany przez użytkownika |  |
| 10 | Aparat zdolny do pracy ciągłej przez min. 22 godz. na dobę bez wyłączania w temp otoczenia co najmniej 32oC. |  |
| 11 | Aparat możliwy do ustawienia na betonowym stole o szer. 60 cm. i dł. max. 80 cm. |  |
| 12 | Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym |  |
| 13 | Aparat wyposażony w interfejs wymiany danych przystosowany do współpracy z używanymi przez Zamawiającego programami medycznymi INFOMEDICA firmy ASSECO |  |
| 14 | Pakiet startowy materiałów na min. 100 oznaczeń |  |
| 15 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i ew. karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników - dołączyć do oferty |  |
| 16 | W okresie dzierżawy Wykonawca zapewni serwis urządzenia oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego Zamawiający będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych. |  |
| 17 | Dostępność serwisu w dni robocze w ciągu 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godz. |  |
| 18 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego o co najmniej tych samych parametrach |  |
| 19 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla od 2 do 5 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |

Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w pakiecie 16 gazometru

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET NR 16

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanego poniżej zapotrzebowania. Jeżeli wynikiem przeliczenia na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie 24 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł typu PACK; zawiera odczynniki, kalibratory oraz zbiornik ścieków | 24 PAKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór kontrolny na poziomie niskim; op a max 30 amp | 120 amp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roztwór kontrolny na poziomie normalnym; op. max. 30 amp. | 120 amp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roztwór kontrolny na poziomie wysokom; op. max. 30 amp. | 120 amp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda pH – trwałośc min 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiajacego | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda pO2 – trwałośc min 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiajacego | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda pCO2 – trwałośc min 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiajacego | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda referencyjna – trwałośc min 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiajacego | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw wężyków do pompy | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 16

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanego poniżej zapotrzebowania. Jeżeli wynikiem przeliczenia na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie 24 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Inne materiały eksploatacyjne - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10a |  | na 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10b |  | na 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10c |  | na 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd | INNE…........ | na 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH POZYCJE od 1 do 9 a,b,c,...... |  |  |  |
| 10 | Czynsz dzierżawny | Dzierżawione przez 24 miesiące | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 24 miesiące dzierżawy |  | …….. 24 miesiące dzierżawy |
| RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO POZYCJE od 1 do 10 |  |  |  |

PAKIET NR 16

WARUNKI DODATKOWE:

- Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość, karty charakterystyki lub oświadczenia  o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla 	aparatu i odczynników oraz instrukcje odczynnikowe.

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą aparatu dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po 	kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 5 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

- Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 60) dni od daty jej otrzymania

- Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionego analizatora max do trzech tygodni licząc od zawarcia umowy

- dzierżawy analizatora wraz z dostawą odczynników przez 24 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 17

Dzierżawa  czytnika immunofluorescencji  wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych

Dostawa czytnika w terminie do max trzech tygodni (21 dni) licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 12 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW CZYTNIKA

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa czytnika ..................................................................

Producent/ Dostawca.............................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy czytnika fluorescencji dedykowany do odczytu płytkowych testów immunofluorescencyjnych; HCG,RF, IgM, PROLAKTYNY, PSA, AFP,. HbA 1c |  |
| 2 | Sprzęt posiada aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający jego sprawność – gotowość do pracy. |  |
| 3 | System aparaturowo – odczynnikowy przeznaczony do badań dyżurowych : wykonywanie pojedynczych testów ilościowych, bez konieczności stosowania każdorazowo osobnych materiałów kalibracyjnych |  |
| 4 | Aparat do ustawienia na betonowym stole o szerokości 60cm i długości max 80 cm. |  |

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 5 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim, w wersji papierowej |  |
| 6 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i karty charakterystyki ) dla aparatu i odczynników |  |
| 7 | W okresie dzierżawy czytnika Wykonawca zapewnia serwis urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego, Zamawiający w związku z eksploatacją przedmiotowego sprzętu będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych |  |
| 8 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 48 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godzin. |  |
| 9 | W przypadku awarii trwającej powyżej 96 godzin dostarczenie na czas naprawy urządzenie zastępcze o co najmniej tych samych parametrach |  |

Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w pakiecie 17  czytnika immunofluorescencji

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET NR 17

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej testów oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia /warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test IF do oznaczania HCG/ liniowość testu w zakresie 5 - 50 000 mlU/ml bez konieczności rozcieńczania | 500 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test IF do oznaczania PSA całk. | 150 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test IF do oznaczania RF klasy IgM | 150 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test IF do oznaczania AFP | 75 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test IF do oznaczania PROLAKTYNY/ punkt odcięcia dla lokalnego zapalenia 0,500ng/ml | 150 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test IF do oznaczania HbA1c / liniowość pojedynczego oznaczenia do co najmniej 10% | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Inne materiały eksploatacyjne - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7a |  | na 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 17

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej testów oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia /warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7b |  | na 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd | INNE…........ | na 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH POZYCJE od 1 do 7 a,b,...... |  |  |  |
| 8 | Czynsz dzierżawny | Dzierżawione przez 12 miesiące | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 12 miesięcy dzierżawy |  | …….. 12 miesięcy dzierżawy |
| RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO POZYCJE od 1 do 8 |  |  |  |

WARUNKI DODATKOWE:

- Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość, karty charakterystyki lub oświadczenia  o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) 	dla 	aparatu i odczynników oraz instrukcje odczynnikowe.

PAKIET NR 17

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą aparatu dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po 	kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 5 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

- Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 60) dni od daty jej otrzymania

- Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionego analizatora max do trzech tygodni licząc od zawarcia umowy

- dzierżawy urządzenia wraz z dostawą odczynników przez 12 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 18

Dzierżawa dwóch systemów do monitorowania hodowli bakterii wraz z sukcesywną dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Dostawa systemów w terminie do max trzech tygodni (21 dni) licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 24 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego systemu

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego systemu będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW CZYTNIKA

Systemy muszą spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE  i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa systemu typ/model  1) ..................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  ...............................................................................................................................

Nazwa systemu typ/model (aparat backup-owy) 2) …....................................................................

..................................................................................................................................................................

Producent/ Dostawca ................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy system do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych |  |
| 2 | Aparat posiada aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający jego sprawność – gotowość do pracy. |  |
| 3 | Pojemność aparatu: 50-60 podłoży ustawiony na 5 dni inkubacji |  |
| 4 | Aparat back-upowy o pojemności 100-130 podłoży ustawiony na 14 dni inkubacji |  |

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 5 | Komunikacja z aparatami za pomocą wewnętrznych lub osobnych zewnętrznych stanowisk komputerowych z drukarkami i czytnikami kodów kreskowych |  |
| 6 | Oprogramowanie w jęz. polskim umożliwiające generację pełnego raportu z przebiegu inkubacji. |  |
| 7 | Aparat nie wymagający podłączania butli z gazami kalibracyjnymi.Odczyt stanu podłoży min. co 10 minut (monitorowanie) |  |
| 8 | Wynik dodatni podłoża natychmiastowo sygnalizowany na ekranie aparatu/komputera wraz z jednoczesnym sygnałwm dźwiękowym. |  |
| 9 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 3 osób oraz zapewni 2-tygodniowy okres konsultacyjny. |  |
| 10 | W okresie dzierżawy Wykonawca zapewni serwis zaoferowanego sprzętu i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego, Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty odczynników i materiałów wskazanych w ofercie. |  |
| 11 | Zabezpieczenie przed skokami napięcia w sieci: UPS min. 30 min. |  |
| 12 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nieprzekraczającym 72 godz. |  |
| 13 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godz. - dostarczonia na czas naprawy urządzenie zastępcze o pojemności 50-60 podłoży. |  |
| 14 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i ew. karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników - kopie dołączyć do oferty |  |
| 15 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w jęz. polskim, w wersji papierowej. |  |

Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w pakiecie 18  systemów do monitorowania hodowli bakterii

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET NR 18

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej podłoży oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia /warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1 200 but |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1 200 but |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże pediatryczne do hodowli drobnoustrojów - zakres objętości materiału badanego: 0,5-3,0 ml przydatne również do badania PMR | 300 but |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże do hodowli grzybów i drożdżaków z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii - możliwość skrócenia czasu hodowli poniżej 48 godz. | 100 but |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 18

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej podłoży oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia /warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Inne materiały eksploatacyjne - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a |  | na 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5b |  | na 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd | INNE…........ | na 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH POZYCJE od 1 do 5 a,b,...... |  |  |  |
| 6 | Czynsz dzierżawny | 2 aparaty | Dzierżawione przez 24 miesiące | ….......….. 1 miesiąc dzierżawy netto za 1 aparat | …......….. 1 miesiąc dzierżawy za 2 aparaty | …...... 24 miesiące dzierżawy |  | ….. 24 miesiące dzierżawy |
| RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO POZYCJE od 1 do 6 |  |  |  |

WARUNKI DODATKOWE:

- Przechowywanie zapasu podłoży w temperaturze pokojowej bez uszczerbku dla przydatności do badań

- Główki podłoży umożliwiają dodawanie płynów ustrojowych i pobieranie z nich próbek przy pomocy standardowych systemów zamkniętych pobierania krwi

- Możliwość przechowania inokulowanych podłoży do 48 godz. w temp. pokojowej bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów.

- Instrukcje podłoży w jęz. polskim - dołączyć do oferty instrukcje z zaznaczonymi informacjami o spełnieniu warunków granicznych

- Do oferty należy dołączyć karty charakterystyki dla podłoży lub oświadczenie o niepodleganiu przepisom o produktach niebezpiecznych

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą aparatu dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po 	kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 5 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

- Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 60) dni od daty jej otrzymania

- Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionego analizatora max do trzech tygodni licząc od zawarcia umowy

- dzierżawy urządzenia wraz z dostawą odczynników przez 12 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 2

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15 na dostawę odczynników

laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora

biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych,

i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz

##### z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 01/PN/15

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

…………………………………… data, miejscowość

Załącznik nr 3

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15 na dostawę odczynników

laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora

biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych,

i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz

##### z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr  01/PN/15

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIEU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 22 UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami,

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

…………………………………… data, miejscowość

Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15 na dostawę odczynników

laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora

biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych,

i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz

##### z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 01/PN/15 ,

WYKAZ   DOSTAW

| Lp. | Przedmiot dzierżawy z dostawą | Wartość dzierżawy z dostawą | Data wykonania zamówienia | Odbiorca zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

##### UWAGA!!

DO OFERTY NALEŻY DOŁACZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE, LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIED

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

…………………………………… data, miejscowość

Załącznik nr 5 ( dotyczy pakietów 1 do 14)

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15 na dostawę odczynników

laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora

biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych,

i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz

##### z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 01/PN/15

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że oferowane w formularzu ofertowym produkty (jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek) dopuszczone są do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych;

Na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązujemy się do dostarczenia:

- dokumentów potwierdzających, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ.U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych.

- dokumentów potwierdzających, że dany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki opisane w i pod każdą tabelą formularza ofertowego.

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

…………………………………… data, miejscowość

Załącznik nr 5a (dotyczy pakietów 15; 16; 17 i 18)

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15 na dostawę odczynników

laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora

biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych,

i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz

##### z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 01/PN/15

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że

- oferowane w formularzu ofertowym produkty (jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek ) dopuszczone są do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych;

- na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązujemy się do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ.U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych,

- zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą urządzeń dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP a także instrukcję obsługi w języku polskim.

- zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

…………………………………… data, miejscowość

Załącznik nr 5 b	(dotyczy pakietu 3)

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15 na dostawę odczynników

laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora

biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych,

i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz

##### z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 01/PN/15

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca  oświadcza, że;

- zaoferowane odczynniki monoklonalne do oznaczania grup krwi spełniają wymagania w zakresie czułości i  specyficzności, określone przez upoważnioną na terenie naszego kraju jednostkę notyfikowaną tj. Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z siedziba w Warszawie, lub inną posiadającą równoważne uprawnienia jednostkę mającą siedzibę w naszym kraju bądź w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego

- w przypadku gdy walidacja dostarczonej Zamawiającemu serii w/w odczynników nie potwierdzi obowiązujących zakresów wymaganej normy czułości i specyficzności zobowiązujemy się do pokrycia kosztów ich przesłania i przebadania w nadrzędnej, uprawnionej do tego jednostce opiniotwórczej.

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

…………………………………… data, miejscowość

Załącznik nr 5 c	(dotyczy pakietu 4, 5, 7, 8 i 9)

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15 na dostawę odczynników

laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora

biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych,

i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz

##### z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 01/PN/15

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia (certyfikaty itp.),  przeszkolenia oraz możliwości techniczne do wykonywania przeglądów, konserwacji sprzętu  medycznego wymienionego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Oświadczamy, że na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy dokumenty uprawniające do wykonywania określonej czynności

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

…………………………………… data, miejscowość

Załącznik nr 6

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15 na dostawę odczynników

laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora

biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych,

i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz

##### z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 01/PN/15

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Oświadczamy , iż Wykonawca:

- Nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

- Należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

…………………………………… data, miejscowość

Załącznik nr 7

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15 na dostawę odczynników

laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora

biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych,

i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz

##### z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

UMOWA  01/PN/15– WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dzierżawę analizatora

biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych,

i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz

##### z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

zawarta dnia…….........w  Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 31 942 450  zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa  Zarządu	– dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (z 2013r poz. 907 z późn. zm..), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 01/PN/15 Zamawiający udziela zamówienia na dzierżawę analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych, i/lub dzierżawę systemów do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do wydzierżawienia Zamawiającemu analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników (pakiet 15) i/lub  gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych (pakiet 16) i/lub  czytnika immunofluorescyjnegowraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych (pakiet 17) i/lub  systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych (pakiet 18)

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dzierżawę sprzętu  wraz z dostawą odczynników oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiety…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

- Umowa zostanie zawarta na czas określony i będzie obowiązywać

- przez okres 36 miesięcy licząc od daty przekazania na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego Zamawiającemu wydzierżawionego analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników (pakiet 15)

- przez okres 24 miesięcy licząc od daty przekazania na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego Zamawiającemu wydzierżawionego gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników (pakiet 15) i/lub systemów do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych (pakiet 18),

- przez okres 12 miesięcy licząc od daty przekazania na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego Zamawiającemu wydzierżawionego czytnika immunofluorescyjnego wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych (pakiet 17),

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:

    - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

    - po każdej podwyżce cen jednostkowych z zastrzeżeniem § 7 ust 1 lit b umowy.

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość wypowiedzenie umowy bez podania uzasadnienia z zachowaniem trzymiesiecznego okresu jej wypowiedezenia

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI  REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Dostawa analizatora biochemicznego, i/lub gazometru, i/lub czytnika immunofluorescyjnego, i/lubsystemów do monitorowanej hodowli bakterii max do 3 tygodni (21 dni), licząc od daty zawarcia umowy lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni, nastąpi transportem i na koszt Wykonawcy do szpitalnego laboratorium przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu

- Dostawa odczynników / testów i materiałów zużywalnych będzie następowała sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w drodze okresowych zamówień składanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych  od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faxem, nastąpi transportem i na koszt Wykonawcy do Apteki Szpitala przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu

- Dostawę przedmiotu umowy określonego w § 4 ustęp 1 należy koordynować we współpracy z Kierownikiem Działu Techniczno – Gospodarczego –  Panią Jolantą Papciak : 032-277-64

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsług.

- Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników.

- W okresie dzierżawy Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis urządzeń i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego. Zamawiający w związku z eksploatacją dzierżawionego sprzętu będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych

- Zamówienia okresowe będą składane w formie pisemnej, w tym przez wysłanie faksu. Zamówienie musi być zatwierdzone przez Kierownika zakładu.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... (min 60) dni od daty jej otrzymania

- Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający wezwie w pierwszej kolejności Wykonawcę do należytego wykonania umowy, a po bezskutecznym upływie wskazanego w wezwaniu terminu może żądać kary umownej w wysokości 3 % wartości niezrealizowanej części umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie

- W razie opóźnienia:

    - w realizacji dostawy sprzętu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 1% ogólnej wartości brutto czynszu dzierżawnego za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

    - w realizacji dostawy odczynników Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w § 3 ust. 1 a, b, c pełnej ilości dostaw odczynników, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu (w tym odczynnika, aparatu i/lub sprzętu) będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyjątkiem ust 1 pkt 1, 4 i 5).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 			WYKONAWCA

## Załącznik nr 7a

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15 na dostawę odczynników

laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora

biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych,

i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz

##### z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

UMOWA  01/PN/15 – WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 31 942 450  z zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa  Zarządu	– dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (z 2013r poz. 907 z późn. 	zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 01/PN/15, Zamawiający udziela zamówienia na 	dostawę odczynników laboratoryjnych  i/lub materiałów zużywalnych, a Wykonawca zobowiązuje się 	wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu  odczynników laboratoryjnych  i/lub materiałów zużywalnych.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiety …………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

      - Umowa zostaje zawarta na czas określony  - dwunastu miesięcy od dnia podpisania umowy tj.od …...

      - Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku

  - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

  - po każdej podwyżce cen jednostkowych z zastrzeżeniem § 7 ust 1 lit b umowy.

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość wypowiedzenie umowy bez podania uzasadnienia z zachowaniem trzymiesiecznego okresu jej wypowiedezenia

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI  REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała systematycznie zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu odczynniki laboratoryjne lub /i materiały zużywalne  będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny do Apteki Szpitala przy ul. Zamkowej nr 4 w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr ....................................

- Zamówienia okresowe będą składane w formie pisemnej, w tym przez wysłanie faksu. Zamówienie musi być zatwierdzone przez Kierownika zakładu.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... dni (min 60 dni) od daty jej otrzymania

- Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości zobowiązania  brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2  umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w §2 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 1 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w § 3 ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyjątkiem ust 1 pkt 1 i 5).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 			WYKONAWCA

# Text boxes

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy