WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i UST 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Pytanie 50 dotyczy pakietu nr 18
Prosimy o podanie na jakiej podstawie i jakich dokumentów powziął Zamawiający informacje i umieścił w poz.4 zapis : „Podłoże do hodowli grzybów i drożdżaków z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii - możliwość skrócenia czasu hodowli poniżej 48 godz.”, podczas gdy w instrukcji technicznej firmy Becton Dickinson do podłoży selektywnych dla grzybów i drożdżaków nie ma takiej informacji ,a dla szczepów wzorcowych wykorzystywanych do kontroli jakości czas niezbędny do ich wykrycia wynosił mniej lub równe 72 godziny? Czas hodowli grzybów z krwi pacjenta jest zależny od ilości komórek grzyba w pobranej próbce ,jego gatunku oraz stanu fizjologicznego drobnoustroju.
Odpowiedź 50
Zamawiający odstępuje od tego wymogu, tym samym wykreśla zamieszczony w PAKIECIE 18 pod TABELĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w punkcie 3 zapis;
„3.Możliwość przechowania inokulowanych podłoży do 48 godz. w temp. pokojowej bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów.”

SPROSTOWANIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZI NA PYTANIE 50

Odpowiedź 50
Zamawiający wprowadza sprostowanie do powyżej odpowiedzi zastępując je przytoczoną powyżej treść treścią jak poniżej;

Zamawiający odstępuje od tego wymogu, tym samym wykreśla zamieszczony w PAKIECIE 18 pod TABELĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w punkcie 3 zapis;
„3.Możliwość przechowania inokulowanych podłoży do 48 godz. w temp. pokojowej bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów.”

w TABELI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w punkcie 4 zapis;

4	Podłoże do hodowli grzybów i drożdżaków z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii - możliwość skrócenia czasu hodowli poniżej 48 godz	100 / 200 but

tym samym przywraca / aktualizuje – usunięty omyłkowo wcześniej wymóg zamieszczony pod TABELĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w punkcie 3 dotyczący
„3.Możliwość przechowania inokulowanych podłoży do 48 godz. w temp. pokojowej bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów.”

Uwzględniając powyższe Zamawiający upoważnia Wykonawców składających ofertę na pakiet 18 do wprowadzenia opisanej powyżej korekty do treści zmodyfikowanego pakiet 18A oraz do potwierdzenia tego faktu poprzez zaparafowanie wprowadzonej zmiany do pakietu przez osobę umocowaną prawnie do składania oferty.

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZA

.........................................................................
        Prezes Zarządu Szpital Miejskiego Sp. z o.o