Data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15 na dostawę odczynników

laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora

biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych,

i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz

z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 01/PN/15 na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę gazometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika immunofluorescyjnego wraz z sukcesywną dostawą odczynników do zamówionych badań immunochemicznych, i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU ZA CENĘ :

(jak w załączonych ……….. [18 pakietach] tabelach sporządzonych;

- w programie MIKROSOFT EXCELL dla PAKIETÓW DO 1 DO 14

- w programie MIKROSOFT WORD dla PAKIETU OD 15 DO 18

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 16 A

Dzierżawa aparatu  do gazometriii wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatora max do trzech tygodni (21 dni) licząc od zawarcia umowy lub

Czas trwania dzierżawy – 24  miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.do SIWZ przetarg nieograniczony nr 27/PN/14

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości

Nazwa  typ analizatora:  ...................................................................................................................................

Producent/Dostawca  ............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów gazometr do pomiaru pH, pCO2, i pO2 w pełnej krwi heparynowej (heparyna litowa) |  |
| 2 | Aparat posiada aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający jego sprawność – gotowość do pracy. |  |
| 3 | Parametry wyliczane: conamniej HCO3, TCO2, O-2SAT i BE |  |
| 4 | Próbka krwi pobierana z monowety gazometrycznej np. z Blood Gas systemu aspiracyjno-próżniowego SARSTEDT |  |

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 5 | Czas pomiaru nie dłuższy niż 3 minuty |  |
| 6 | Automatyczne mycie sondy i płukanie aparatu po każdym pomiarze. Kalibracja automatyczna oraz na życzenie |  |
| 7 | Aparat nie wymagający podłączania butli z gazami kalibracyjnymi. |  |
| 8 | Roztwory robocze wraz z kalibratorami zawarte w PAKU/MODUŁ , do którego odprowadzane są ścieki |  |
| 9 | Elektrody bezobsługowe, możliwe do wymiany przez użytkownika |  |
| 10 | Aparat zdolny do pracy ciągłej przez min. 22 godz. na dobę bez wyłączania w temp otoczenia co najmniej 32oC. |  |
| 11 | Aparat możliwy do ustawienia na betonowym stole o szer. 60 cm. i dł. max. 80 cm. |  |
| 12 | Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym |  |
| 13 | Aparat wyposażony w interfejs wymiany danych przystosowany do współpracy z używanymi przez Zamawiającego programami medycznymi INFOMEDICA/ AMMS firmy ASSECO |  |
| 14 | Pakiet startowy materiałów na min. 100 oznaczeń |  |
| 15 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i ew. karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników - dołączyć do oferty |  |
| 16 | W okresie dzierżawy Wykonawca zapewni serwis urządzenia oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego Zamawiający będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych. |  |
| 17 | Dostępność serwisu w dni robocze w ciągu 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godz. |  |
| 18 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego o co najmniej tych samych parametrach |  |
| 19 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla od 2 do 5 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |

Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w pakiecie 16 gazometru

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 16 A

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanego poniżej zapotrzebowania. Jeżeli wynikiem przeliczenia na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość ozn przedmiotu zamówienia w okresie 24 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł ; zawiera odczynniki, kalibratory oraz zbiornik ścieków | 12 000 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór kontrolny na poziomie niskim; op a max 30 amp | 100 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roztwór kontrolny na poziomie normalnym; op. max. 30 amp. | 100 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roztwór kontrolny na poziomie wysokom; op. max. 30 amp. | 100 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Inne materiały eksploatacyjne łącznie z elektrodami, wężykami itp - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a |  | na 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5b |  | na 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5c |  | na 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd | INNE…........ | na 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 16 A

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanego poniżej zapotrzebowania. Jeżeli wynikiem przeliczenia na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie 24 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH POZYCJE od 1 do 5 a,b,c,...... |  |  |  |
| 6 | Czynsz dzierżawny | Dzierżawione przez 24 miesiące | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 24 miesiące dzierżawy |  | …….. 24 miesiące dzierżawy |
| RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO POZYCJE od 1 do 6 |  |  |  |

WARUNKI DODATKOWE:

- Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość, karty charakterystyki lub oświadczenia  o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla 	aparatu i odczynników oraz instrukcje odczynnikowe.

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą aparatu dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po 	kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 5 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

- Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 60) dni od daty jej otrzymania

ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 16 A

- Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionego analizatora max do trzech tygodni licząc od zawarcia umowy

- dzierżawy analizatora wraz z dostawą odczynników przez 24 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  01/PN/15

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 18 A

Dzierżawa dwóch systemów do monitorowania hodowli bakterii wraz z sukcesywną dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Dostawa systemów w terminie do max trzech tygodni (21 dni) licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 24 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego systemu

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego systemu będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW CZYTNIKA

Systemy muszą spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE  i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa systemu typ/model  1) ..................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  ...............................................................................................................................

Nazwa systemu typ/model (aparat backup-owy) 2) …....................................................................

..................................................................................................................................................................

Producent/ Dostawca ................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy system do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych |  |
| 2 | Aparat posiada aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający jego sprawność – gotowość do pracy. |  |
| 3 | Pojemność aparatu: 50-60 podłoży ustawiony na 5 dni inkubacji |  |
| 4 | Aparat back-upowy o pojemności 100-130 podłoży ustawiony na 14 dni inkubacji |  |

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 5 | Komunikacja z aparatami za pomocą wewnętrznych lub osobnych zewnętrznych stanowisk komputerowych z drukarkami i czytnikami kodów kreskowych |  |
| 6 | Oprogramowanie w jęz. polskim umożliwiające generację pełnego raportu z przebiegu inkubacji. |  |
| 7 | Aparat nie wymagający podłączania butli z gazami kalibracyjnymi.Odczyt stanu podłoży min. co 10 minut (monitorowanie) |  |
| 8 | Wynik dodatni podłoża natychmiastowo sygnalizowany na ekranie aparatu/komputera wraz z jednoczesnym sygnałwm dźwiękowym. |  |
| 9 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 3 osób oraz zapewni 2-tygodniowy okres konsultacyjny. |  |
| 10 | W okresie dzierżawy Wykonawca zapewni serwis zaoferowanego sprzętu i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego, Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty odczynników i materiałów wskazanych w ofercie. |  |
| 11 | Zabezpieczenie przed skokami napięcia w sieci: UPS min. 30 min. |  |
| 12 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 48 godz .; usunięcie awarii w czasie nieprzekraczającym 72 godz. 5 dni roboczych |  |
| 13 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godz. 5 dni roboczych - dostarczone na czas naprawy urządzenie zastępcze o pojemności 50-60 podłoży. |  |
| 14 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i ew. karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników - kopie dołączyć do oferty |  |
| 15 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w jęz. polskim, w wersji papierowej. |  |

Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w pakiecie 18  systemów do monitorowania hodowli bakterii

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 18 A

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej podłoży oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia /warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie 12 24 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże bezwęglowe z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1 200 2 400 but |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże bezwęglowe z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1 200 2 400 but |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże pediatryczne do hodowli drobnoustrojów - zakres objętości materiału badanego: 0,5-3,0 ml przydatne również do badania PMR | 300 600 but |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże do hodowli grzybów i drożdżaków z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii - możliwość skrócenia czasu hodowli poniżej 48 godz. | 100 200 but |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 18A

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej podłoży oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia /warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie 12 24 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Inne materiały eksploatacyjne - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a |  | na 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5b |  | na 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd | INNE…........ | na 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH POZYCJE od 1 do 5 a,b,...... |  |  |  |
| 6 | Czynsz dzierżawny | 2 aparaty | Dzierżawione przez 24 miesiące | ….......….. 1 miesiąc dzierżawy netto za 1 aparat | …......….. 1 miesiąc dzierżawy za 2 aparaty | …...... 24 miesiące dzierżawy |  | ….. 24 miesiące dzierżawy |
| RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO POZYCJE od 1 do 6 |  |  |  |

ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 18A

WARUNKI DODATKOWE:

- Przechowywanie zapasu podłoży w temperaturze pokojowej bez uszczerbku dla przydatności do badań

- Główki podłoży umożliwiają dodawanie płynów ustrojowych i pobieranie z nich próbek przy pomocy standardowych systemów zamkniętych pobierania krwi

- Możliwość przechowania inokulowanych podłoży do 48 godz. w temp. pokojowej bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów.

- Instrukcje podłoży w jęz. polskim - dołączyć do oferty instrukcje z zaznaczonymi informacjami o spełnieniu warunków granicznych

- Do oferty należy dołączyć karty charakterystyki dla podłoży lub oświadczenie o niepodleganiu przepisom o produktach niebezpiecznych

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą aparatu dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po 	kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 5 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

- Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 60) dni od daty jej otrzymania

- Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionego analizatora max do trzech tygodni licząc od zawarcia umowy

- dzierżawy urządzenia wraz z dostawą odczynników przez 12 24 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy