Zabrze, dnia 15/06/2015r

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

### tel./fax. sekretariat (032) 271-69-00

### Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032) 277-62-12

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST 1 i 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/15

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wydzieli z pakiet nr 14 pozycję 1 i 3 i utworzy dla nich odrębny pakiet – rękawice chirurgiczne 14A?

Odpowiedź nr 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 14 pozycji 1 i 3. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 2

Pakiet 14 poz.4

Czy zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz bez polimeryzacji od strony roboczej?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 16, poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu medycznego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m2 w rozmiarze 210 cm x 140 cm. Dopuszczenia takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 16, poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnego podkładu medycznego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m2 w rozmiarze 210 cm x 140 cm. Dopuszczenia takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 15 dopuszcza:

Poz. 3 płytka stomijna hydrokoloidowa o rozmiarze do docięcia 70/10-65mm

Poz. 4 worek kompatybilny z płytką o rozmiarze 70mm

Poz. 5 worek jednoczęściowy do kolostomii, samoprzylepny o rozmiarze do docięcia 10-76mm

Poz. 6 worek stomijny, otwarty, samoprzylepny, cielisty o rozmiarze do docięcia 10-76mm

Poz. 6 worek stomijny, otwarty, samoprzylepny, cielisty o rozmiarze do docięcia 12-75mm

Poz. 7 worek stomijny, otwarty, samoprzylepny, przeźroczysty o rozmiarze do docięcia 10-76mm

Poz. 7 worek stomijny, otwarty, samoprzylepny, przeźroczysty o rozmiarze do docięcia 12-75mm

Poz. 9 cewnik zewnętrzny lateksowy, samoprzylepny o rozmiarze 30mm, 35mm

Poz. 9 cewnik zewnętrzny z silikonu medycznego, samoprzylepny o rozmiarze 31mm, 35mm

Odpowiedź nr 5

Ad. 1.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza płytki stomijnej hydrokoloidowej o rozmiarze do docięcia 70/10-65mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 3.

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie dopuszcza worka kompatybilnego z płytką o rozmiarze 70mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 4.

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie dopuszcza worka jednoczęściowego do kolostomii, samoprzylepnego o rozmiarze do docięcia 10-76mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 5.

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie dopuszcza worka stomijnego, otwartego, samoprzylepnego, cielistego o rozmiarze do docięcia 10-76mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 6.

Ad. 5

Tak, Zamawiający dopuści również worek stomijny, otwarty, samoprzylepny, cielisty o rozmiarze do cięcia 12-75mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 6.

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie dopuszcza worka stomijnego, otwartego, samoprzylepnego, przeźroczystego o rozmiarze do docięcia 10-76mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 7.

Ad. 7

Tak, Zamawiający dopuści również worek stomijny, otwarty, samoprzylepny, przeźroczysty o rozmiarze do docięcia 12-75mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 7.

Ad. 8

Nie, Zamawiający nie dopuści cewnika zewnętrznego lateksowego samoprzylepnego o rozmiarze 30 mm, 35mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 9.

Ad. 9

Tak, Zamawiający dopuści również cewnik zewnętrzny z silikonu medycznego, samoprzylepny o rozmiarze 31mm, 35mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 9.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odpowiedź nr 6

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie. Natomiast co do faktury to Zamawiający dopuszcza opcję drogą pocztową.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź nr 7

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych na płytki do stomii pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym tj. pozycja 1 i 3 w pakiecie nr 15.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody w zakresie pozycji nr 2,4,5-9 Zamawiający wymaga ilości zgodnie z SIWZ w pakiecie nr 15.

Pytanie nr 8

Pakiet 17

Poz 4. Czy Zamawiający dopuści test zgodny z SIWZ pakowany a’480 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź nr 8

Tak, Zamawiający dopuści test pakowany po 480 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając do pełnych opakowań w pakiecie nr 17 poz. 4.

Pytanie nr 9

Pakiet 17

5 i 6: Czy Zmawiający dopuści test zgodny z SIWZ pakowany a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odpowiedź nr 9

Tak, Zamawiający dopuści również testy pakowane a’ 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając w górę do pełnych opakowań w pakiecie nr 17 poz.5 i 6.

Pytanie nr 10

Pakiet 17

Poz. 5 i 6:  Ponieważ wskaźniki klasy 6 są jednym z najważniejszych elementów kontroli procesu sterylizacji, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o zgodności z normą ISO 11140-1, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną zarówno od producenta, jak i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniającą określone w dyrektywach wymagania, tj. jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź nr 10

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 maja 2010r  o wyrobach medycznych – (DZ. U. z 2010 r.  Nr 107, poz. 679).

Ponadto Wykonawca dołączy (w zakresie pakietów, których to dotyczy ) wymagane przez Zamawiającego w zapisach bezpośrednio pod tabelkami formularza ofertowego (pakietem) dokumenty, ulotki, instrukcje itp. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany  produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  w  tabelkach  formularza ofertowego.

Pytanie nr 11

Pakiet 17

Poz. 9    Ponieważ pakiety kontrolne Bowie&Dick są jednym z najważniejszych elementów kontroli procesu sterylizacji, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o zgodności z normą ISO 11140-4, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną zarówno od producenta, jak i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniającą określone w dyrektywach wymagania, tj. jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź nr 11

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 maja 2010r  o wyrobach medycznych – (DZ. U. z 2010 r.  Nr 107, poz. 679).

Ponadto Wykonawca dołączy (w zakresie pakietów, których to dotyczy ) wymagane przez Zamawiającego w zapisach bezpośrednio pod tabelkami formularza ofertowego (pakietem)  dokumenty, ulotki, instrukcje itp. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany  produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  w  tabelkach  formularza ofertowego.

Pytanie nr 12

Pakiet 17

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści test zgodny z SIWZ pakowany a’20 sztuk?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający dopuści również test w pakiecie nr 17 w poz. 9 w op.a’20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 13

Pakiet 17

Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści test zgodny z SIWZ pakowany a’ 100 sztuk?

Odpowiedź nr 13

Zgodnie z opisem w SIWZ Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 17 poz. 10 testów pakowanych a’ 100 szt.

Pytanie nr 14

Pakiet 17

Poz. 11. Czy opisany przez Zamawiającego test skuteczności mycia powinien zapewniać kontrolę skuteczności mycia z co najmniej dwóch różnych kierunków?

Odpowiedź nr 14

Tak, Zamawiający wymaga aby test skuteczności mycia w pakiecie nr 17 poz. 11 zapewniał kontrolę skuteczności mycia z co najmniej dwóch różnych kierunków.

Pytanie nr 15

Dotyczy Pakietu nr 20

Poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 350mmx100m lub 400mmx100m w miejsce rękawa o wymiarach 380mmx100m?

Odpowiedź nr 15

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 350mmx100m lub 400mmx100m w miejsce rękawa o wymiarach 380mmx100m w pakiecie nr 20 poz. 16, gdyż zgodnie z modyfikacją siwz z dnia 21./05/2015 na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, Zamawiający wymaga rękawa papierowo-foliowego z fałdą o wymiarach 300mmx100m.

Pytanie nr 16

Poz. 17 -  Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach  400mmx100m w miejsce rękawa o wymiarach 420mmx100m?

Odpowiedź nr 16

# Zamawiający dopuści również  rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach  400mmx100m w pakiecie nr 20 poz. 17

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe oznakowane były znakiem CE zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) tj. jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych a nie bezpośrednio na zgrzewie rękawa?

Odpowiedź nr 17

Tak Zamawiający wymaga aby rękawy papierowo-foliowe w pakiecie nr  20 oznakowane były znakiem CE zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) tj. jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych a nie bezpośrednio na zgrzewie rękawa.

Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający wymaga, aby oznaczenia: kierunek otwierania, rozmiar, Lot, nazwa producenta były umieszczone tak jak wskaźniki na papierze pod folią na linii fabrycznego zgrzewu?

Odpowiedź nr 18

Dotyczy pakietu nr 20

Tak Zamawiający wymaga, aby oznaczenia: kierunek otwierania, rozmiar, Lot, nazwa producenta były umieszczone tak jak wskaźniki na papierze pod folią na linii fabrycznego zgrzewu.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu nr 20

Czy w trosce o jakość wymaganych materiałów sterylizacyjnych, Zamawiający oczekuje rękawów o minimalnych parametrach papieru: wytrzymałość na rozciąganie na sucho CD-3,8 kN/m, MD-7,2 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD-1,3 kN/m, MD-2,4 kN/m;, wytrzymałość na przedarcie w obu kierunkach min. 700 mN?

Odpowiedź nr 19

Dotyczy pakietu nr 20

W trosce o jakość wymaganych materiałów sterylizacyjnych, Zamawiający oczekuje rękawów o minimalnych parametrach papieru: wytrzymałość na rozciąganie na sucho CD-3,8 kN/m, MD-7,2 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD-1,3 kN/m, MD-2,4 kN/m;, wytrzymałość na przedarcie w obu kierunkach min. 700 mN.

Pytanie nr 20

Pytanie 1 do pakietu nr 39

Czy zamawiający dopuści  do zaoferowania  produkt równoważny : mankiety zaciskowe wyposażone kompatybilne złącze z urządzaniem zamwiającego o poniższych wymiarach:

Lp.1: Opaska pojedyncza zaciskowa na udo o  rozmiarze: ( dł. robocza/dł. całkowita): 86cm x 12cm / 130cm x 13cm) ,

Lp.2  Opaska pojedyncza zaciskowa na rękę o  rozmiarze: ( dł. robocza/ dł. całkowita): 46cm x 8cm / 82cm x 9cm) ?

Odpowiedź nr 20

Ad. 1

Tak zamawiający dopuści również w pakiecie nr 39 poz. 1 opaskę pojedynczą zaciskową na udo o  rozmiarze: ( dł. robocza/dł. całkowita): 86cm x 12cm / 130cm x 13cm).

Ad. 2

Tak zamawiający dopuści również w pakiecie nr 39 poz. 2 opaskę pojedynczą zaciskową na rękę o  rozmiarze: ( dł. robocza/ dł. całkowita): 46cm x 8cm / 82cm x 9cm).

Pytanie nr 21

Pytanie 2 do pakietu nr 7 Lp.5.6

Czy zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności oraz wyboru spośród większej liczby oferentów zgodzi się na wyłącznie pozycji nr 4,5 ( rury silikonowe) do osobnego pakietu i dopuści je  ich sterylizację do 134 stopni C.  reszta parametrów zgodna z SIWZ ?

Odpowiedź nr 21

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji 5 i 6. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 22

Pytanie 3 do pakietu nr 4 Lp. 17,18

Czy zamawiający w celu zwikszenia liczby oferentów zgodzi się na wyłączenie pozycji 17 i 18 i dopuści  transparentne worki  w 100% silikonowe ( autokalwowalne) wielorazowego użytku z wzmocnionym mankietem 22mm z oczkiem do zawieszenia: i pojemności  2,3l  i  3 l ?

Odpowiedź nr 22

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji 17 i 18. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 23

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,  art. 8 pkt. 2 zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę wymaganego terminu płatności na 30 dni.

Odpowiedź nr 23

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §5 ust.1 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 24

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:„W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

Odpowiedź nr 24

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §6 ust.1 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 25

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:„W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto nienależycie wykonanej części umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.”

Odpowiedź nr 25

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §6 ust.2 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 26

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:„W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości jednorazowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.”

Odpowiedź nr 26

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §6 ust.3 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 27

Pakiet 25 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody nożowej do koagulacji prosta elastyczna, wielorazowa, o długości całkowitej 68mm?

Odpowiedź nr 27

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie elektrody nożowej do koagulacji prosta elastyczna, wielorazowa, o długości całkowitej 68mm w pakiecie 25 poz. 2

Pytanie nr 28

Pakiet 51 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sztywnej, prostej, nożowej elektrody monopolarnej, wielorazowej, długość 68mm?

Odpowiedź nr 28

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie sztywnej, prostej, nożowej elektrody monopolarnej, wielorazowej, długość 68mm w pakiecie 51 poz. 5

Pytanie nr 29

dotyczy Pakietu nr. 16

Czy Zamawiający dopuści aby w pakiecie nr 16 poz. 17 zaproponowano kieszeń jednokomorową o rozm. 60 x 60 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet 16 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający pisząc maska z trokami, osłona na oczy -  ma na myśli maskę z trokami i osłoną na oczy?

Odpowiedź nr 30

Tak, Zamawiający w pakiecie nr 16 poz. 3 i 4 ma na myśli maskę z trokami i osłoną na oczy.

Pytanie nr 31

Pakiet 16 poz. 8 i 9

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210cm x 160cm?

Odpowiedź nr 31

Tak, Zamawiający dopuści również prześcieradło w rozmiarze 210cm x 160cm, pozostałe parametry bez zmian w pakiecie 16 poz. 8 i 9.

Pytanie nr 32

Pakiet 16 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 50cm x 50cm?

Odpowiedź nr 32

Tak, Zamawiający dopuści również serwetę operacyjną w rozmiarze 50cm x 50cm w pakiecie 16 poz. 11.

Pytanie nr 33

Pakiet 16 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stolik Mayo w rozmiarze 78cm x 145cm?

Odpowiedź nr 33

Tak, Zamawiający dopuści również pokrowiec na stolik Mayo w rozmiarze 78cm x 145cm w pakiecie 16 poz. 12.

Pytanie nr 34

Pakiet 16 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 14cm x 250cm ?

Odpowiedź nr 34

Tak, Zamawiający dopuści również pokrowiec w rozmiarze 14cm x 250cm w pakiecie 16 poz. 13

Pytanie nr 35

Pakiet 16 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarze 2x20x30cm?

Odpowiedź nr 35

Tak, Zamawiający dopuści również kieszeń o wymiarze 2x20x30cm w pakiecie nr 16 poz. 14.

Pytanie nr 36

Pakiet 16 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedź nr 36

Tak, Zamawiający dopuści również kieszeń o wymiarze 30cm x 40cm w pakiecie nr 16 poz. 15.

Pytanie nr 37

Pakiet 16 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarze 50cm x 60cm?

Odpowiedź nr 37

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 38

Pakiet 24 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem?

Odpowiedź nr  38

Tak, Zamawiający wymaga aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem w pakiecie nr 24 poz. 1

Pytanie nr 39

Pakiet 24 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga testów mokrych?

Odpowiedź nr 39

# Zamawiający wymaga testów suchych w pakiecie nr 24.

Pytanie nr 40

Pakiet 15, pozycja 1: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie płytki w rozmiarze 55 mm?

Odpowiedź nr 40

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 41

Pakiet 15, pozycja 2: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka w rozmiarze 55 mm?

Odpowiedź nr 41

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 42

Pakiet 15, pozycja 3: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie płytki w rozmiarze 70 mm?

Odpowiedź nr 42

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 43

Pakiet 15, pozycja 4: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka w rozmiarze 70 mm?

Odpowiedź nr 43

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 44

Pakiet 15, pozycja 4: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w rozmiarze 13-60 mm?

Odpowiedź nr 44

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 45

Pakiet 15, pozycja 5: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w rozmiarze 13-60 mm?

Odpowiedź nr 45

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 46

Pakiet 15, pozycja 6: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w rozmiarze 13-60 mm?

Odpowiedź nr 46

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 47

Pakiet 15, pozycja 7: Zamawiający wymaga dostarczenia 180 g pasty - czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasty w opakowaniach jednostkowych po 100 g i ile opakowań jednostkowych należy wówczas zaoferować (2 opakowania = 200 g czy też 1 opakowanie = 100 g)?

Odpowiedź nr 47

Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie pasty w opakowaniach jednostkowych po 100 g. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając do pełnych opakowań w górę tj 2 op. po 100 g w pakiecie nr 15 poz. 7.

Pytanie nr 48

Pakiet 15, pozycja 8: uprzejmie prosimy o wydzielenie z obecnego pakietu nr 15 dwóch oddzielnych pakietów: pakiet ze sprzętem stomijnym (pozycje 1-8 obecnego pakietu 15) oraz pakiet z cewnikami męskimi zewnętrznymi (pozycja 9 obecnego pakietu 15).

Odpowiedź nr 48

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu nr 15. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 49

dotyczy pakietu 15

ad. 1,2,3,4 Czy Zamawiający dopuści system jednoczęściowy pooperacyjny 10-88mm zamiast dwuczęściowego?

ad. 6 Czy Zamawiający dopuści system jednoczęściowy  otwarty do colostomii 15-60mm?

ad. 7 Czy Zamawiający dopuści system jednoczęściowy  otwarty do ileostomijny 15-60mm?

ad. 9 Czy Zamawiający dopuści zewniki zewnętrzne bez pasków przylepnych, ale za to z klejem dzięki któremu kapturek idealnie dopasowuje się do ciała, nie spada i nie przecieka, w rozmiarze 25,29,32,36,41?

Odpowiedź nr 49

Ad.1, 2, 3, 4

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ w pakiecie 15 poz 1, 2, 3, 4

Ad. 6

Tak, Zamawiający dopuści również system jednoczęściowy  otwarty do colostomii 15-60mm w pakiecie 15 poz. 6.

Ad. 7

Tak, Zamawiający dopuści również system jednoczęściowy  otwarty do ileostomijny 15-60mm w pakiecie 15 poz. 9.

Ad. 9

# Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie cewników zewnętrznych  bez pasków  ale za to z klejem dzięki któremu kapturek idealnie dopasowuje się do ciała, nie spada i nie przecieka, w rozmiarze 29-36mm, w pakiecie nr 15 w pozycji nr 9.

Pytanie nr 50

Dotyczy Pakietu nr 20:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji posiadające oznaczenie „kierunku otwierania” w postaci piktogramu umieszczonego na papierze pod folią w obrębie fabrycznego zgrzewu?

Odpowiedź nr 50

Tak, Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji posiadające oznaczenie „kierunku otwierania” w postaci piktogramu umieszczonego na papierze pod folią w obrębie fabrycznego zgrzewu w pakiecie nr 20.

Pytanie nr 51

§3 ust.2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadkach:

    - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.”

Odpowiedź nr 51

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 3 ust 2.

Pytanie nr 52

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 „ Test ureazowy” wymaga aby oferowane testy , eliminowały możliwość uzyskania fałszywych wyników

spowodowanych obecnością krwi, żółci lub niewłaściwą jakością wody bądź soli fizjologicznej tak jak ma to miejsce w przypadku testów tzw. mokrych?

Uzasadnienie:

Testy suche są testami nowszej generacji eliminującymi wady testów mokrych takich jak:

występowanie wyników fałszywie dodatnich spowodowanych przez krew, żółć, niewłaściwą

jakość płynów, tzw. "blushing effect". Testy suche są też łatwiejsze w odczycie i interpretacji wyniku badania.

Są powszechnie stosowane w Polsce i na całym świecie od wielu lat.

Tzw. suche testy ureazowe powstały jako odpowiedź na uwagi i zastrzeżenia w stosunku do testów mokrych polskiego środowiska lekarzy gastroenterologów podczas kolejnych Warszawskich Spotkań Gastroenterologicznych czy Zjazdów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i są ich ulepszoną wersją.

Odpowiedź nr 52

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią nr 38 Zamawiający wymaga testów suchych w pakiecie nr 24.

Pytanie nr 53

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o średniej grubości (palec, dłoń, mankiet) 0,10-0,18 (mm) zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź nr 53

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawic o średniej grubości (palec, dłoń, mankiet) 0,10-0,18 (mm) w pakiecie nr 14 w pozycji nr 1.

Pytanie nr 54

Pakiet 14 poz. 1,3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to złożyć większą liczbę ofert w korzystnych cenach. Dzięki wydzieleniu powyższych pozycji powstanie oddzielny pakiet na rękawice chirurgiczne (jałowe)

Odpowiedź nr 54

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 14 pozycji 1 i 3 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 55

Pakiet 22 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod przedsercowych w jednym kolorze.

Odpowiedź nr 55

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody przedsercowe w jednym kolorze w pakiecie nr 22 w pozycji nr 3.

Pytanie nr 56

Pakiet 22 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych po 4 sztuki z jenoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 120 opakowań.

Odpowiedź nr 56

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody pakowane po 4 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 57

Pakiet 22 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm)

Odpowiedź nr 57

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody okrągłe „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm) w pakiecie nr 22 w pozycji nr 6.

Pytanie nr 58

Pakiet 22 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie modelu aparatu Ascard oraz zakończenie po stronie pacjenta: wtyk, klamra, zatrzask?

Odpowiedź nr 58

Mr Silwer, Mr Blue, Mr Red.

Zakończenie kabla po stronie Pacjenta ma być na wtyk bananowy 4 mm w pakiecie nr 22 w pozycji nr 7.

Pytanie nr 59

Pakiet 22 poz. 8

Jakie ma być zakończenie po stronie pacjenta (klamra, zatrzask, wtyk)?

# Odpowiedź 59

Zakończenie kabla po stronie pacjenta  ma być klamra w pakiecie nr 22 w pozycji nr 8.

Pytanie nr 60

Pakiet 22 poz. 8 i 12

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie odnośnie pozycji 8 i 12- czy te pozycje tworzą komplet( pozycja nr 8 przewody pacjenta a pozycja nr 12- kabel główny)

# Odpowiedź 60

Zamawiający wymaga aby pozycje nr 8 i 12 w pakiecie nr 22 tworzyły komplet.

Pytanie nr 61

Pakiet 43 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru do EEG o rozmiarze 420x300x2000 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 21 opakowań.

# Odpowiedź 61

Tak, Zamawiający dopuści również papier w składkach a’2000 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości w pakiecie nr 43 w pozycji nr 1.

Pytanie nr 62

Pakiet 43 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru Mitsubishi K70B o rozmiarze 216mm x 21m.

# Odpowiedź 62

Tak, Zamawiający dopuści również papieru Mitsubishi K70B o rozmiarze 216mm x 21m w pakiecie nr 43 poz. 3

Pytanie nr 63

Projekt umowy- §6 pkt. 1,2

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1 i 2 projektu umowy zamiast zwrotu „maksy,malnej wartości nominalnej zobowiązania brutto ” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 3% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

# Odpowiedź 63

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 6 ust 1 i 2

Pytanie nr 64

Projekt umowy- §7 pkt. 1f)

Prosimy o sprecyzowanie zapisu odnośnie podwyższenia cen w przypadku zmiany stawki VAT. Czy w przypadku podwyżki stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto (przy stałości cen netto)?

# Odpowiedź 64

Postanowienia umowy (załącznik nr 6 SIWZ –wzór umowy) § 7 ust.. 1 lit. f są jasne i nie wymagają wyjaśnień.

Pytanie nr 65

W zakresie Pakietu 38 prowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający będzie nabywał materiały jednorazowego użytku do wstrzykiwacza kontrastu firmy MEDRAD (obecnie: BAYER), Vistron CT (numer seryjny 55953).

Wspominane wyżej urządzenie objęte jest programem dorocznych przeglądów serwisowych i usług konserwatorskich, świadczonych przez autoryzowaną organizację serwisową producenta aparatu, ponoszącą w takim wypadku odpowiedzialność (merytoryczną oraz cywilno-prawną) za stan techniczny urządzenia oraz za jego prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie i jego wpływ na osoby postronne (Pacjenci oraz Personel placówki Zamawiającego).

Powołując się na zapisy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i o odpowiedź na poniższe pytanie, które dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy – Pakiet 38:

Pytanie 1

Czy Zamawiający będzie wymagać od wykonawców zaoferowania dopuszczonych przez producenta urządzenia lub/i jego organizację serwisową, materiałów eksploatacyjnych, które są w pełni kompatybilne z przedmiotowym aparatem i które nie spowodują usterek w działaniu eksploatowanego wstrzykiwacza Vistron CT, ani nie będą powodem wyłączenia praw gwarancji/rękojmi udzielanych standardowo po wszelkich interwencjach serwisowych dotyczących tego urządzenia (kompatybilność potwierdzona przez co najmniej jeden z w/w podmiotów, w dokumentach wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy, towarzyszących pierwszej dostawie transzowej nabywanego obecnie asortymentu)?

UZASADNIENIE:

Stosowanie podczas eksploatacji wstrzykiwaczy firmy Medrad (obecnie Bayer) wyłącznie materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w powyższym pytaniu, wyklucza ryzyko utraty pełnej asysty i wsparcia producenta urządzenia i jego autoryzowanego serwisu, w tym wsparcia merytorycznego (np. w sytuacjach incydentalnych) oraz cywilno-prawnej współodpowiedzialności w/w podmiotów za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie aparatury i jej wpływ na osoby trzecie (Pacjenci i Personel Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.), o czym jest mowa w załączonym do niniejszego pytania dokumencie pt. „Ewidencja napraw wstrzykiwaczy kontrastu Stellant CT D, Spectris Solaris EP i Vistron CT, eksploatowanych z użyciem nieautoryzowanych i niekompatybilnych z urządzeniami BAYER wkładów generycznych”.

Stosowanie podczas eksploatacji wstrzykiwaczy firmy BAYER (dawniej: MEDRAD) materiałów eksploatacyjnych, innych, niż te, o których mowa w powyższym pytaniu, stanowi zawsze o utracie pełnej asysty i wsparcia producenta urządzenia i jego autoryzowanego serwisu i o automatycznym odstąpieniu przez te podmioty od ponoszenia cywilno-prawnej współodpowiedzialności w/w podmiotów za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie aparatury i jej wpływ na osoby trzecie.

Stosowanie podczas eksploatacji wstrzykiwacza firmy Medrad (obecnie Bayer) materiałów eksploatacyjnych, innych, niż te, o których mowa w powyższym pytaniu, stanowić będzie o tym, iż powyżej wspomniana odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie aparatury BAYER/MEDRAD i jej wpływ na osoby trzecie, spoczywać będzie wyłącznie na Użytkowniku wstrzykiwacza kontrastu Vistron CT (s/n 55953) oraz na producencie/dostawcy materiałów eksploatacyjnych nieautoryzowanych przez producenta lub autoryzowany serwis tego urządzenia, z pełnymi tego konsekwencjami natury prawnej i finansowej.

Podkreślić również należy, że Zamawiający, nabywając sprzęt medyczny ingerujący w organizm osoby hospitalizowanej / diagnozowanej (tu: wkłady do wstrzykiwacza kontrastu Vistron CT), musi mieć gwarancję (a nie tylko – domniemanie, sugerowane przez nieautoryzowane do tego podmioty), że użyte produkty nie wyrządzą szkody i nie spowodują zaistnienia „incydentu medycznego”  [art. 5 ust. 2; art. 17  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 654 z późniejszymi zmianami oraz art. 2, 4, 6, 8, 13 i 17 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych; Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 102 poz. 586, Nr 113, poz. 657, z 2014 r. poz. 1138 z późniejszymi zmianami].

# Odpowiedź 65

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie punktów 1, 2 § 6 o treści (cyt.):

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej  w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej  z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3

i nada mu proponowany zapis:

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% niezrealizowanej części wartości nominalnej zobowiązania brutto, wynikającej z niniejszej umowy, wskazanej w § 2 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający, po bezskutecznym pisemnym upomnieniu Wykonawcy, może żądać kary umownej w wysokości 3% wartości brutto danego przypadku nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.

UZASADNIENIE:

Proponowany przez Zamawiającego poziom kar jest znacząco wygórowany. Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż nakładana na wykonawcę kara w żadnym wypadku nie może być naliczana od tej części umowy, która już wcześniej została rzetelnie i należycie zrealizowana.

# Odpowiedź 66

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu w § 6 ust. 1,2 wzoru umowy.

Pytanie nr 67

Pakiet nr 14, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawic chirurgiczne sterylne o grubości ścianek od min. 0,17mm do max. 0,22mm na palcach i dłoni oraz od min. 0,12 do max. 0,16mm w obrębie mankietu?

# Odpowiedź 67

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ w pakiecie nr 14 poz. 1.

Pytanie nr 68

Pakiet nr 16, poz. 3, 4, 17:

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Ewentualna zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty w ramach tego pakietu 
i pozwoli na udział większej ilości Wykonawców.

# Odpowiedź 68

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 16 pozycji 3, 4, 17 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 69

Pakiet nr 16, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści  prześcieradła w rozmiarze 210 x 160 cm?

# Odpowiedź 69

Tak, Zamawiający dopuści również prześcieradła w rozmiarze 210 x 160 cm w pakiecie nr 16 w pozycji nr 8.

Pytanie nr 70

Pakiet nr 16, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści  prześcieradła w rozmiarze 210 x 160 cm?

# Odpowiedź 70

Tak, Zamawiający dopuści również prześcieradła w rozmiarze 210 x 160 cm w pakiecie nr 16 w pozycji nr 9.

Pytanie nr 71

Pakiet nr 16, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści  serwety operacyjne w rozmiarze 40 x 60 cm?

# Odpowiedź 71

# Nie, Zamawiający nie dopuści serwet operacyjnych w rozmiarze 40 x 60 cm w pakiecie nr 16 w pozycji nr 11.

Pytanie nr 72

Pakiet nr 16, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 15 x 250 cm lub 13 x 244cm?

# Odpowiedź 72

Tak, Zamawiający dopuści również pokrowiec na przewody w rozmiarze 15 x 250 cm w pakiecie nr 16 w pozycji nr 13.

Pytanie nr 73

Pakiet nr 16, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści  kieszeń samoprzylepną dwukomorową  w rozmiarze 2x21x35cm?

# Odpowiedź 73

Tak, Zamawiający dopuści również kieszeń samoprzylepną dwukomorową w rozmiarze 2x21x35cm w pakiecie nr 16 w pozycji nr 14.

Pytanie nr 74

Pakiet nr 19:

Prosimy o zmianę zapisu dot. zgodności z normą 868-1, ponieważ norma  ta została zastąpiona przez normę ISO 11607-1:2006. Pozostałe części normy 868 pozostają aktualne i służą do wykazania zgodności poszczególnych wyrobów z ISO 11607-1?

# Odpowiedź 74

# Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą 868-1 w pakiecie nr 19.

Pytanie nr 75

Pakiet nr 20, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści  rękaw do sterylizacji w rozmiarze 380 mm x 200m?

# Odpowiedź 75

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ w pakiecie nr 20 poz. 9.

Pytanie nr 76

Pakiet nr 20, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści  rękaw do sterylizacji w rozmiarze 420 mm x 200m?

# Odpowiedź 76

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ w pakiecie nr 20 poz. 10.

Pytanie nr 77

Pakiet nr 20:

Czy Zamawiający dopuści, aby na rękawie był umieszczony znak handlowy wyrobu, w zamian za nazwę producenta? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z normą PN EN 868-5 pkt. 4.6.1.1. oznakowania torebek i rękawów powinny zawierać znak handlowy lub nazwę wytwórcy (pkt. C tej normy).

# Odpowiedź 77

Nie, Zamawiający nie dopuści, aby na rękawie był umieszczony znak handlowy wyrobu, 
a nie nazwa producenta w pakiecie nr 20.

Pytanie nr 78

Pakiet nr 20:

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji były oznakowane znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa i bezpośrednio na brzegu rękawa. Znak CE nie informuje o wysterylizowanej zawartości lecz o wprowadzonym do obrotu wyrobie. Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679) znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji użytkowania wyrobu i na opakowaniu handlowym wyrobu.

# Odpowiedź 78

Nie, Zamawiający wymaga aby rękawy do sterylizacji w pakiecie nr 20 były oznakowane znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa i bezpośrednio na brzegu rękawa jednakże znak CE winien być umieszczony w taki sposób, aby był widoczny, czytelny i nieusuwalny.

Pytanie nr 79

Pakiet nr 48:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do pielęgnacji noworodków w bardzo zbliżonym składzie:

- podkład chłonny 1 szt. (wym. 60x90cm)

- chłonna pielucha dla noworodka 3szt. (60x80cm) wykonana z chłonnej włókniny kompresowej

- chłonna ściereczka celulozowa 1 szt. (50*40cm)

- czapeczka 1 szt.

- kompres gazowy 5 szt. ( 7,5 cm *7,5 cm)

Zestaw będzie dostarczane w jałowym opakowaniu.

# Odpowiedź 79

Tak, Zamawiający dopuści również  zestaw do pielęgnacji noworodków w następującym składzie:

- podkład chłonny 1 szt. (wym. 60x90cm)

- chłonna pielucha dla noworodka 3szt. (60x80cm) wykonana z chłonnej włókniny kompresowej

- chłonna ściereczka celulozowa 1 szt. (50*40cm)

- czapeczka 1 szt.

- kompres gazowy 5 szt. ( 7,5 cm *7,5 cm)

Zestaw w jałowym opakowaniu w pakiecie nr 49.

Pytanie nr 80

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

# Odpowiedź 80

Za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu” zostało zastąpione wyrażeniem „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

# Odpowiedź 81

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej opisanych zmian do projektu umowy w § 3 ust. 2.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy wyrażenie „3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „3% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy była naliczana od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11, kara umowa to surogat odszkodowania i powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Kara umowna naliczana od wartości całej umowy byłaby nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, a nawet mogłaby przekraczać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

# Odpowiedź 82

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej opisanych zmian do projektu umowy.

Szpital pracując w systemie ostrodyżurowym przez 24 godziny na dobę jest jednostką, gdzie terminowe dostawy są szczególnie istotne. Każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji dostaw i stanów zgodnie z zasadą „just in time”. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw, oraz właściwe oszacowanie swoich możliwości logistycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar za nieterminowe dostawy.

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowa  „opóźnienia” zostały zastąpione  słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

# Odpowiedź 83

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu w § 6 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „1% wartości okresowego zamówienia” zostało zastąpione wyrażeniem „1% wartości produktów niedostarczonych w terminie”?

§ 6 ust. 3 wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna była naliczana od wartości towarów niedostarczonych w terminie.

# Odpowiedź 84

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu w § 6 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. g) o następującej (lub podobnej) treści: „oprócz przypadku opisanego w lit. f) podwyższenie cen jednostkowych może nastąpić także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dopisanie powyższego podpunktu w żaden sposób nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

# Odpowiedź 85

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w/w zapisów w § 7 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 86

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 7 ust. 1 lit. b) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

# Odpowiedź 86

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu w § 7 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 87

§6 punkt 1, 2 i 3:

Wnosimy o modyfikację Wzoru umowy dot. ww. punktów:

Obecny zapis:

1. W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

2. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3

3. W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

Wnioskowany zapis:

1. W przypadku rozwiązania  umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara  umowna w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.

2. W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości okresowego zamówienia.

Uzasadnienie:

Przypominamy, że wszelkie kary umowne muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnym przypadku nie powinny one przewyższać wielkości świadczenia, którego wykonanie mają zabezpieczać.

Tym samym wnosimy o zmianę § 6  w zakresie wnioskowanych zapisów i jednoznaczne określenie sytuacji, w ramach których naliczenie kary umownej mogłoby mieć miejsce. Da to pełną jasność ewentualnemu Wykonawcy, kalkulującemu ryzyko realizacji zobowiązań wynikających z umowy, które na siebie przyjmuje.

Wzór umowy, w zakresie § 6, w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia z uwagi na możliwość wielokrotnego naliczania kar umownych za jedno przewinienie, w zależności od subiektywnej oceny sytuacji przez Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający nie uwzględnił w projekcie umowy przyczyn obiektywnych opóźnień lub braku możliwości dostarczenia towaru, w wyniku wystąpienia tzw. siły wyższej,  tj. zaistnienia zdarzeń losowych jak pożar, powódź, wypadek w czasie transportu, warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminową realizację zamówienia, itp.

# Odpowiedź 87

Przyczyny obiektywne nie są podane, ale § 6 ust. 2 mówi o tym, że Zamawiający może naliczyć kary umowne, zatem przy ocenie przyczyny opóźnienia lub wielokrotnego nienależytego wykonania umowy niezbędne będzie wykazanie przez Wykonawcę, że w/w sytuacje nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych. Naliczenie kary umownej będzie miało zastosowanie w każdym przypadku, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tj. zgodnie z treścią SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia oraz treścią wzoru umowy załączonej do SIWZ. Wysokość kar jest adekwatna w stosunku do zagrożenia życia i zdrowia pacjenta.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości kar umownych.

Pytanie nr 88

Pakiet 1, poz. 6, 7, 8, 12, 32, 35, 54, 64:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. wymienionych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na start w postępowaniu większej ilości Wykonawców oraz uzyskanie konkurencyjnych cenowo ofert?

# Odpowiedź 88

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 6, 7, 8, 12, 32, 35, 54, 64. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 89

Pakiet 1, poz. 39:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o pojemności 3 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

# Odpowiedź 89

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawki o pojemności 3 ml w pakiecie nr 1 w pozycji nr 39.

Pytanie nr 90

Pakiet 1, poz. 49:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaciskaczy mikrobiologicznie czystych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

# Odpowiedź 90

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 91

Pakiet 21, poz. 16-17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w. pozycjach jednakowych pojemników plastikowych o pojemności 3,5l?

# Odpowiedź 91

# Tak, Zamawiający dopuści również pojemniki plastikowe o pojemności 3,5 l w  pakiecie nr 21 poz. 16.

Pytanie nr 92

Pakiet 43, poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru w rozmiarze 57mmx25m z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 12 rolek, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

# Odpowiedź 92

# Tak, Zamawiający dopuści również papier w rozmiarze 57mmx25m z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 12 rolek w pakiecie nr 43 w pozycji nr 8.

Pytanie nr 93

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści taśmę ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej o szerokości 19mm?

# Odpowiedź 93

Tak, Zamawiający dopuści również taśmę ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej o szerokości 19mm w pakiecie nr 17 poz. 2

Pytanie nr 94

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona, a ilość opakowań zaokrąglona w górę do pełnego opakowania.

# Odpowiedź 94

Tak, Zamawiający dopuści również testy pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając w górę do pełnych opakowań w pakiecie nr 17 poz. 9.

Pytanie nr 95

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 10: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

# Odpowiedź 95

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 17 w poz. 10. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 96

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 14: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

# Odpowiedź 96

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 17 poz. 14. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 97

Dotyczy Pakietu 18: Czy Zamawiający dopuści etykiety dwukrotnie przylepne z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – data procesu i numer sterylizatora, w rzędzie drugim – data ważności i numer cyklu, w rzędzie trzecim – numer operatora i kod procesu, w przypadku użyczenia na czas trwania umowy metkownicy trzyrzędowej firmy Blitz z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet, kompatybilnej z oferowanymi etykietami?  W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o określenie ile metkownic Wykonawca będzie zobowiązany użyczyć?

# Odpowiedź 97

# Nie, Zamawiający nie dopuści etykiet dwukrotnie przylepnych z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – data procesu i numer sterylizatora, w rzędzie drugim – data ważności i numer cyklu, w rzędzie trzecim – numer operatora i kod procesu, oraz użyczenia na czas trwania umowy metkownicy trzyrzędowej firmy Blitz z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet, kompatybilnej z oferowanymi etykietami w pakiecie nr 18.

Pytanie nr 98

Dotyczy Pakietu 18: Czy Zamawiający dopuści etykiety w opakowaniu 1 rolka = 500 sztuk etykiet. Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona, a na każde 18 rolek etykiet Wykonawca dostarczy 1 rolkę tuszującą.

# Odpowiedź 98

# Tak, Zamawiający dopuści również etykiety w opakowaniu 1 rolka = 500 sztuk etykiet z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, a 1 wałek tuszujący 1 op=12 rolek a 1 rol.= 750 szt. lub 1 wałek tuszujący na 18 rolek a 1 rol.= 500 szt. w pakiecie nr 18.

Pytanie nr 99

Dotyczy Wzoru umowy § 6, ust.1 i 2: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianych kar umownych do 3% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy?

# Odpowiedź 99

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu w § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 100

Dotyczy Wzoru umowy § 6, ust.3: Uprzejmie prosimy o wykreślenie z niniejszego paragrafu zapisu „jednak nie mniej niż 10zł”. W przypadku niewielkich zamówień kara w takiej wysokości mogłaby się okazać rażąco wysoka.

# Odpowiedź 100

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu w § 6 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 101

Pakiet 8

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert, umożliwiając Zamawiającemu uzyskanie żądanego przedmiotu zamówienia w niższej cenie.

# Odpowiedź 101

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 1 i 2 z pakietu nr 8 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 102

Pakiet 22

Prosimy o wydzielenie poz. 7, 8, 12 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert, umożliwiając Zamawiającemu uzyskanie żądanego przedmiotu zamówienia w niższej cenie.

# Odpowiedź 102

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 7, 8, 12  z pakietu nr 22 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 103

Pakiet 30

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 3, 7 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert, umożliwiając Zamawiającemu uzyskanie żądanego przedmiotu zamówienia w niższej cenie.

# Odpowiedź 103

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 1, 3, 7 z pakietu nr 30 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 104

Pakiet 47

Prosimy o podanie modelu strzygarki do której mają pasować ostrza

# Odpowiedź 104

# Dotyczy pakietu nr 47

# Zamawiający posiada strzygarki model Care Fusion.

Pytanie nr 105

Pakiet nr 44

W związku z pojawieniem się na polskim rynku filmów do kamer laserowych marki Carestream 
d. Kodak o nieznanym pochodzeniu, prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymagane jest oświadczenie producenta o kompatybilności oferowanych błon do posiadanej przez Zamawiającego kamery laserowej Kodak Dry  View 8150. Nadmieniamy iż, stosowanie oryginalnych błon do drukarek jest warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy i serwisowania używanych urządzeń w których stosowane są błony DVB.

# Odpowiedź 105

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 maja 2010r  o wyrobach medycznych – (DZ. U. z 2010 r.  Nr 107, poz. 679).

Ponadto Wykonawca dołączy (w zakresie pakietów, których to dotyczy ) wymagane przez Zamawiającego w zapisach bezpośrednio pod tabelkami formularza ofertowego (pakietem) dokumenty, ulotki, instrukcje itp. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany  produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  w  tabelkach  formularza ofertowego.

Pytanie nr 106

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 14, w pozycji nr 4 dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe , Posiadające rolowany mankiet ułatwiający zakładanie oraz uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń. Teksturowane tylko na palcach oraz chlorowane od wewnątrz, długość min 240 mm, spełniające normę EN455, EN374 w opakowaniu 100 szt. (dopuszczalne opakowanie po 200 szt)?

# Odpowiedź 106

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ w pakiecie 14 poz. 4

Pytanie nr 107

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 14, w pozycji nr 4 dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe , Posiadające rolowany mankiet ułatwiający zakładanie oraz uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń. Posiadające powierzchnie mikroteskturowaną oraz dodatkowo teksturowane końcówki palców oraz polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min 240 mm, spełniające normę EN455, EN374 w opakowaniu 100 szt. (dopuszczalne opakowanie po 200 szt)?

# Odpowiedź 107

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ w pakiecie 14 poz. 4

Pytanie nr 108

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 14, w pozycji nr 1 dopuści rękawice chirurgiczne, sterylne o kształcie anatomicznym, lekko pudrowane grubość ścianek od min 0,19 mm do max 0,24 mm /palec, dłoń/ oraz mankiet od 0,15 do 0,16mm; rozmiar od 6,0 do 9,0, sterylizowane radiacyjne , pakowane parami, faktura dłoni lekko porowata

# Odpowiedź 108

Tak, Zamawiający dopuści również rękawice chirurgiczne, sterylne o kształcie anatomicznym, lekko pudrowane grubość ścianek od min 0,19 mm do max 0,24 mm /palec, dłoń/ oraz mankiet od 0,15 do 0,16mm; rozmiar od 6,0 do 9,0, sterylizowane radiacyjne , pakowane parami, faktura dłoni lekko porowata w pakiecie nr 14 poz. 1.

Pytanie nr 109

Pakiet 14, poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie grubości rękawic: palec: 0,21-0,22mm, dłoń: 0,18-0,192mm, mankiet: 0,16-0,165mm.

2. Prosimy o dopuszczenie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu.

# Odpowiedź 109

Tak, Zamawiający dopuszcza również  rękawice o grubości: palec: 0,21-0,22mm, dłoń: 0,18-0,192mm, mankiet: 0,16-0,165mm, pozostałe parametry zgonie z opisem w SIWZ w pakiecie 14 poz. 1.

Pytanie nr 110

Pakiet 14, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rękawic chlorowanych nie pokrytych polimerem.

# Odpowiedź 110

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ w pakiecie 14 poz. 4

Pytanie nr 111

Pakiet 14, poz. 4-5

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu dla rękawic diagnostycznych

# Odpowiedź 111

# Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 4-5 z pakietu nr 14 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 112

dotyczy pakietu nr 1 poz. 2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników z powierzchnią zmrożoną

# Odpowiedź 112

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ w pakiecie nr 1 poz. 2,3.

Pytanie nr 113

dotyczy pakietu nr 1 poz. 2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników z cyfrowym oznaczeniem rozmiaru na cewniku ?

# Odpowiedź 113

Tak, Zamawiający dopuści również cewniki z cyfrowym oznaczeniem rozmiaru na cewniku w pakiecie nr 1 poz. 1,2.

Pytanie nr 114

dotyczy pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników z lateksowym portem, pakowanych w podwójne opakowanie foliowe, sterylizowane radiacyjnie ?

# Odpowiedź 114

Tak, Zamawiający dopuści również cewniki z lateksowym portem, pakowane w podwójne opakowanie foliowe, sterylizowane radiacyjnie w pakiecie nr 1 poz. 4.

Pytanie nr 115

dotyczy pakietu nr 1 poz. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem o pojemności 300ml?

# Odpowiedź 115

Tak, Zamawiający dopuści również zestaw z pojemnikiem o pojemności 300ml w pakiecie nr 1 poz. 33.

Pytanie nr 116

dotyczy pakietu nr 1 poz. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu ? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

# Odpowiedź 116

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 35 z pakietu nr 1. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 117

dotyczy pakietu nr 1 poz. 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z końcówkami uniwersalnymi nie wymagającymi przycięcia ?

# Odpowiedź 117

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 118

dotyczy pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul z cewnikiem z teflonu FEP ?

# Odpowiedź 118

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 119

dotyczy pakietu nr 10, poz. 8,9

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z nazwą producenta naniesioną bezpośrednio na wyrobie ?

# Odpowiedź 119

Tak, Zamawiający dopuści również przyrządy z nazwą producenta naniesioną bezpośrednio na wyrobie w pakiecie nr 10 poz. 8,9.

Pytanie nr 120

dotyczy pakietu nr 21, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stazy w opakowaniu bez graficznej instrukcji użycia ?

# Odpowiedź 120

Tak, Zamawiający dopuści również stazy w opakowaniu bez graficznej instrukcji użycia w pakiecie nr 21 poz. 11.

Pytanie nr 121

dotyczy pakietu nr 21, poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 3,5L lub 5L ?

# Odpowiedź 121

Tak, Zamawiający dopuści również pojemniki o pojemności 3,5L w pakiecie nr 21 poz. 17.

Pytanie nr 122

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

# Odpowiedź 122

Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pytanie nr 123

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

# Odpowiedź 123

# Tak, Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.

Pytanie nr 124

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

# Odpowiedź 124

# Zgodnie z opisem w SIWZ załącznik nr 6- wzór umowy § 4 ust 2.

Pytanie nr 125

dotyczy SIWZ

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

# Odpowiedź 125

Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pytanie nr 126

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia?

# Odpowiedź 126

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 127

Pakiet 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami naprzemianległe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

# Odpowiedź 127

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 128

Pakiet 1 poz.4, 6-8

Czy Zamawiający dopuści opakowanie podwójne?

# Odpowiedź 128

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 129

Pakiet 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z gumowym portem do napełniania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

# Odpowiedź 129

# Tak, Zamawiający dopuści cewniki Foleya z gumowym portem do napełniania pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ w pakiecie nr 1 poz. 4,.

Pytanie nr 130

Pakiet 1 poz.16

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 1,6x60 z regulacją 22-47mm?

# Odpowiedź 130

# Nie, Zamawiający nie dopuści igły do punkcji mostka 1,6x60 z regulacją 22-47mm w pakiecie nr 1 w pozycji nr 16.

Pytanie nr 131

Pakiet 1 poz.16

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 1,6x73 z regulacją 35-60mm?

# Odpowiedź 131

# Nie, Zamawiający nie dopuści igły do punkcji mostka 1,6x73 z regulacją 35-60mm w pakiecie nr 1 w pozycji nr 16.

Pytanie nr 132

Pakiet 1 poz.17, 20-26, 36-40

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100szt. z przeliczeniem ilości?

# Odpowiedź 132

# Tak, Zamawiający dopuści  również opakowania 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w pakiecie nr 1 poz. 17, 20-26, 36-40.

Pytanie nr 133

Pakiet 1 poz.33

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z butelką o pojemności 400ml?

# Odpowiedź 133

# Nie, Zamawiający nie dopuści przyrządu z butelką o pojemności 400ml w pakiecie nr 1 w pozycji nr 33.

Pytanie nr 134

Pakiet 1 poz.35

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstekena od CH 16 do CH 20, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

# Odpowiedź 134

Tak, Zamawiający dopuści  również sondy Sengstekena od CH 16 do CH 20 pozostałe wymogi zgodne z SIWZ w pakiecie nr 1 poz. 35.

Pytanie nr 135

Pakiet 1 poz.37

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 20ml, z dokładniejszą skalą co 0,5ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

# Odpowiedź 135

Tak, Zamawiający dopuści również strzykawki trzyczęściowe 20ml, z dokładniejszą skalą co 0,5ml, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ w pakiecie nr 1 poz. 37.

Pytanie nr 136

Pakiet 1 poz.38

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 10ml, z dokładniejszą skalą co 0,2ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

# Odpowiedź 136

Tak, Zamawiający dopuści  również strzykawki trzyczęściowe 10ml, z dokładniejszą skalą co 0,2ml, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ w pakiecie nr 1 poz. 38.

Pytanie nr 137

Pakiet 1 poz.57

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki bez linii RTG?

# Odpowiedź 137

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 138

Pakiet 1 poz.64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

# Odpowiedź 138

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 64 z pakietu nr 1 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 139

Pakiet 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 200ml?

# Odpowiedź 139

# Nie, Zamawiający nie dopuści butelki/butelek o pojemności 200ml w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1.

Pytanie nr 140

Pakiet 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści dren Redona z otworami drenującymi na odcinku 14cm?

# Odpowiedź 140

Nie, Zamawiający nie dopuści drenu Redona z otworami drenującymi na odcinku 14cm w pakiecie nr 2 
w pozycji nr 2. Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 141

Pakiet 2 poz.4, 6, 17, 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

# Odpowiedź 141

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 4, 6, 17-18 z pakietu nr 2 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 142

Pakiet 2 poz.19

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia bez grotu do cięcia skóry, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

# Odpowiedź 142

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 143

Pakiet 4 poz. 1-3, 11-15, 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

# Odpowiedź 143

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 1-3, 11-15, 19 z pakietu nr 4 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 144

Pakiet 4, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z tworzywa PE?

# Odpowiedź 144

# Tak, Zamawiający dopuści również rurki Guedel wykonanej z tworzywa PE w pakiecie nr 4 w pozycji 6.

Pytanie nr 145

Pakiet 4 poz.8

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone niesilikonowane wykonane z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

# Odpowiedź 145

# Tak, Zamawiający dopuści również rurki intubacyjnej zbrojonej niesilikonowanej wykonanej z PCV, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni w pakiecie nr 4 w pozycji 8.

Pytanie nr 146

Pakiet 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane wykonane z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

# Odpowiedź 146

# Tak, Zamawiający dopuści rurki intubacyjnej zbrojonej niesilikonowanej wykonanej z PCV, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni w pakiecie nr 4 w pozycji 9.

Pytanie nr 147

Pakiet 4 poz.10

Czy Zamawiający dopuści rurę karbowaną z możliwością cięcia co 45cm?

# Odpowiedź 147

# Tak, Zamawiający dopuści  również rurki karbowane  z możliwością cięcia co 45cm w pakiecie nr 4 w pozycji nr 10.

Pytanie nr 148

Pakiet 4 poz. 17-18

Czy Zamawiający dopuści worki oddechowe bezlateksowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte 
w SIWZ?

# Odpowiedź 148

Tak, Zamawiający dopuści również worki oddechowe bezlateksowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte 
w SIWZ w pakiecie nr 4 w pozycji nr 17-18.

Pytanie nr 149

Pakiet 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne z optycznym wskaźnikiem pozycji, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

# Odpowiedź 149

# Tak, Zamawiający dopuści również kraniki trójdrożne z optycznym wskaźnikiem pozycji, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ w pakiecie nr 10 poz .4.

Pytanie nr 150

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic chirurgicznych o grubości ścianek na palcu 0,17 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

# Odpowiedź 150

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie rękawic chirurgicznych o grubości ścianek  na palcu 0,17 mm w pakiecie nr 14 w pozycji nr 1.

Pytanie nr 151

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic chirurgicznych o grubości ścianek na dłoni 0,12 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

# Odpowiedź 151

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 152

Pakiet 14 poz. 4

Czy pisząc w SIWZ "rękawice zgodne z normami (...) EN 374 " Zamawiający oczekuje zgodnie z wymaganiami normy rękawic, które zostały przebadane na co najmniej 3 substancje chemiczne wymienione w załączniku A do normy EN 374-1 oraz osiągnęły min. 2 poziom ochrony co ma być potwierdzone badaniami dołączonymi do oferty oraz oryginalnym nadrukiem na opakowaniu? Wymaganie to jest szczegółowo opisane w normie jako obligatoryjne do spełnienia by rękawice były bezpieczne w kontakcie z substancjami chemicznymi.

# Odpowiedź 152

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 maja 2010r  o wyrobach medycznych – (DZ. U. z 2010 r.  Nr 107, poz. 679).

Ponadto Wykonawca dołączy (w zakresie pakietów, których to dotyczy ) wymagane przez Zamawiającego w zapisach bezpośrednio pod tabelkami formularza ofertowego (pakietem)  dokumenty, ulotki, instrukcje itp. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany  produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  w  tabelkach  formularza ofertowego.

Pytanie nr 153

Pakiet 14 poz. 4

Z uwagi na to, iż w szpitalu stosuje się wiele środków na bazie alkoholu, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadających odporność na co najmniej 2 najczęściej stosowane alkohole (tj. alkohol izopropylowy oraz alkohol etylowy 100%) przez co najmniej 10 minut potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta?

# Odpowiedź 153

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 154

Pakiet 14 poz. 1-5

Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania o dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów SIWZ?

# Odpowiedź 154

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 maja 2010r  o wyrobach medycznych – (DZ. U. z 2010 r.  Nr 107, poz. 679).

Ponadto Wykonawca dołączy (w zakresie pakietów, których to dotyczy ) wymagane przez Zamawiającego w zapisach bezpośrednio pod tabelkami formularza ofertowego (pakietem)  dokumenty, ulotki, instrukcje itp. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany  produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  w  tabelkach  formularza ofertowego.

Pytanie nr 155

Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowany na całej powierzchni, spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?

# Odpowiedź 155

Tak, Zamawiający dopuści również fartuch podfoliowany na całej powierzchni w poz. 1 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 156

Pakiet 16 poz. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania?

# Odpowiedź 156

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 3,4 z pakietu nr 16 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 157

Pakiet 16 poz. 8,9

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło włókninowe  w rozmiarze 210x160cm, spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?

# Odpowiedź 157

Tak, Zamawiający dopuszcza również prześcieradło o rozmiarze 210x160 cm. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ w poz. 8, 9 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 158

Pakiet 16 poz. 8,9

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło włókninowe o gramaturze 25g/m2, spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?

# Odpowiedź 158

Nie, Zamawiający nie dopuści prześcieradeł o gramaturze 25g/ m² w poz. 8, 9 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 159

Pakiet 16 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową o wymiarach 15x30 i 25x30, spełniającą pozostałe wymagania w SIWZ?

# Odpowiedź 159

Tak, Zamawiający dopuści również kieszeń o wymiarze 15x25x30 cm. Zamawiający wymaga kieszeni dwukomorowej zgodnie z opisem w SIWZ w pakiecie nr 16 w pozycji nr 14.

Pytanie nr 160

Pakiet 16 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową o wymiarach 60x50 cm , spełniającą pozostałe wymagania w SIWZ?

# Odpowiedź 160

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 161

Pakiet 16 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

# Odpowiedź 161

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 17 z pakietu nr 16 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 162

Pakiet 21 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

# Odpowiedź 162

Zamawiający dopuści również kieliszki w op.a’75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości w pakiecie nr 21 poz. 6.

Pytanie nr 163

Pakiet 21 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

# Odpowiedź 163

Zamawiający dopuści również opaski identyfikacyjne w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości w pakiecie nr 21 poz. 8.

Pytanie nr 164

Pakiet 21 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści patyczki higieniczne w op.a’200szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

# Odpowiedź 164

# Zamawiający dopuści również patyczki higieniczne w op.a’200szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości w pakiecie nr 21 poz. 13

Pytanie nr 165

Pakiet 21 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 3,5l, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

# Odpowiedź 165

# Tak, Czy Zamawiający dopuści również pojemnik 3,5l, spełniający pozostałe wymagania SIWZ w pakiecie nr  21 poz. 17.

Pytanie nr 166

Pakiet 37 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w op.a’1szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

# Odpowiedź 166

# Tak, Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w op.a’1szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości w pakiecie nr 37 poz. 1.

Pytanie nr 167

Pakiet 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści papier EEG 420x300x2000 do aparatu Medicor 16 kanałowy. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

# Odpowiedź 167

# Zamawiający dopuści papier EEG 420x300x2000 do aparatu Medicor 16 kanałowy. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości w pakiecie nr 43 poz. 1.

Pytanie nr 168

Pakiet 43 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego?

# Odpowiedź 168

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga papieru oryginalnego w pakiecie 43 poz. 4.

Pytanie nr 169

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 5 dni na 10 dni?

# Odpowiedź 169

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy z 5 dni na 10 dni.

Pytanie nr 170

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 1% na 0,5% za każdy dzień opóźnienia w dostawie?

# Odpowiedź 170

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 6 ust 3.

Pytanie nr 171

Pak 10 poz. 1

Czy zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości dostarczanego asortymentu  będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą badań klinicznych na potwierdzenie biokompatybilności materiału z jakiego zostały wykonane cewniki kaniul?

# Odpowiedź 171

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 maja 2010r  o wyrobach medycznych – (DZ. U. z 2010 r.  Nr 107, poz. 679).

Ponadto Wykonawca dołączy (w zakresie pakietów, których to dotyczy ) wymagane przez Zamawiającego w zapisach bezpośrednio pod tabelkami formularza ofertowego (pakietem)  dokumenty, ulotki, instrukcje itp. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany  produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  w  tabelkach  formularza ofertowego.

Pytanie nr 172

Pak 10 poz. 1

Czy zamawiający poprzez zapis „z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem” ma na myśli plastikowy element zabezpieczający?

# Odpowiedź 172

Tak, zamawiający poprzez zapis „z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem” ma na myśli plastikowy element zabezpieczający w pakiecie nr 10 poz. 1.

Pytanie nr 173

Pak 10 poz. 1

Czy zamawiający wymaga aby „zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem” było wyposażone w system kapilar chroniących personel przed przypadkową ekspozycją na krew po dokonaniu wkłucia i zabezpieczeniu ostrza przed zakłuciem?

# Odpowiedź 173

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 174

Pak 10 poz. 1

Czy zamawiający poprzez zapis „twarde opakowanie” ma na myśli opakowanie z warstwą zrywalną Tyvec chroniące kaniulę przed utratą jałowości?

# Odpowiedź 174

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 175

Pakiet 10  poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu zachowania pełnej kompatybilności Zamawiający będzie wymagał aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta?

# Odpowiedź 175

# Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1-4 pochodziły od jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności.

Pytanie nr 176

Pak 10 poz. 2

Czy zamawiający opisując „kaniula bez portu bocznego” miał na myśli kaniulę z zdejmowalnym elementem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli eliminującym po zdjęciu jakiekolwiek elementy wystające powyżej złącza luer oprócz skrzydełek stabilizujących?

# Odpowiedź 176

Tak, Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 2 miał na myśli kaniulę z zdejmowalnym elementem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli eliminującym po zdjęciu jakiekolwiek elementy wystające powyżej złącza luer oprócz skrzydełek stabilizujących.

Pytanie nr 177

Pak. 10 poz. 4

Czy zamawiający oczekuje kranika trójdrożnego wykonanego z materiałów pozwalających na przetaczanie lipidów i chemioterapeutyków.

# Odpowiedź 177

Tak, zamawiający dopuszcza również kraniki trójdrożne wykonanego z materiałów pozwalających na przetaczanie lipidów i chemioterapeutyków w pakiecie nr 10 poz. 4.

Pytanie nr 178

Pak. 10 poz. 4

Czy zamawiający oczekuje karników trójdrożnych posiadających minimalną objętość wypełnienia 0,22ml.

# Odpowiedź 178

Tak, zamawiający dopuszcza również kraniki trójdrożne posiadające minimalną objętość wypełnienia 0,22ml w pakiecie nr 10 poz. 4.

Pytanie nr 179

Pak 10 poz. 9

Czy zamawiający wymaga aby przyrządy były pozbawione ftalanów?

# Odpowiedź 179

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 180

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli bezpiecznych jednego producenta w następujących długościach:

G22 - 0,9x25mm

G20 - 1,1x32mm i 1,1x25mm

G18 - 1,3x45 i 1,3x32mm

G17 - 1,5x45mm

G16  -1,7x45mm?

# Odpowiedź 180

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 181

Pakiet nr 10, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul do żył obwodowych dla noworodków i dzieci wykonanych z FEP w rozmiarach 24G 0,7x19 mm i 26G 0,6x19 mm, tego samego producenta co kaniule w pozycji 1?

# Odpowiedź 181

# Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1-4 pochodziły od jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności.

Pytanie nr 182

Pakiet  22, Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego kompletu elektrod w jednym kolorze spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

# Odpowiedź 182

Zamawiający dopuści również elektrod w jednym kolorze spełniające pozostałe wymogi SIWZ w pakiecie nr 22 poz. 3.

Pytanie nr 183

Pakiet  22, Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych elektrod w rozmiarze 50mm x 89mm spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

# Odpowiedź 183

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 184

Pakiet 8, poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia, czy maska krtaniowa ma być wielorazowa?

# Odpowiedź 184

Tak, maska krtaniowa ma być wielorazowa w pakiecie nr 8 w pozycji 3-4.

Pytanie nr 185

Pakiet 10, poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w sztywne opakowanie nie zawierające celulozy, zabezpieczające przed utratą jałowości? Pragniemy nadmienić, iż zwykły papier medyczny może łatwo ulegać mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  może nie gwarantować  pełnej  sterylności produktu.

# Odpowiedź 185

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 186

Pakiet 10, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, Zamawiający oczekuje kaniul bezpiecznych, które zabezpieczają  przed zakłuciem, zranieniem lub przeniesieniem zakażenia?

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule bezpieczne - jako urządzenia zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie - nie mogą stwarzać innego zagrożenia bezpieczeństwa lub stanowić źródła ekspozycji na krew?

# Odpowiedź 186

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 187

Pakiet 10, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu zachowania pełnej kompatybilności Zamawiający będzie wymagał aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta?

# Odpowiedź 187

# Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1-4 pochodziły od jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności.

Pytanie nr 188

Pakiet 10, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy objętość wypełnienia kranika ma wynosić max. 0,22ml, czy 0,23ml?

# Odpowiedź 188

# Objętość wypełnienia kranika ma wynosić maksymalnie 0,22 ml.

Pytanie nr 189

Pakiet 14 , poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lekko pudrowanych o grubości ścianek 0,14 mm na mankiecie, 0,16mm na dłoni i 0,21mm na palcu, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

# Odpowiedź 189

# Tak, Zamawiający dopuści również rękawice chirurgiczne, lekko pudrowane o grubości ścianek 0,14 mm na mankiecie, 0,16mm na dłoni i 0,21mm w pakiecie nr 14 w pozycji 1, pozostałe parametry przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 190

Pakiet 14 , poz. 3

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezlateksowych, bezpudrowych wykonanych z poliizoprenu, który odznacza się tymi samymi właściwościami fizycznymi, co lateks naturalny: największa elastyczność i siła zrywająca, przy niskim naprężeniu, a jednocześnie w pełni eliminuje problem alergii na lateks.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy półsyntetycznej, całkowicie syntetycznej w obszarze styku z powierzchnią dłoni użytkownika.

# Odpowiedź 190

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 191

Pakiet 14 , poz. 4

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu polimeryzowania od strony roboczej. Dodatkowy polimer wewnątrz rękawicy ma ułatwiać zakładanie, czyli poślizg, natomiast zewnętrzna powierzchnia rękawicy ma mieć zwiększoną chwytność. Dodatkowa warstwa polimerowa od strony roboczej może powodować, iż rękawica będzie bardziej śliska, co utrudnia wykonywanie czynności. W razie odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o uzasadnienie powyższego wymogu.

# Odpowiedź 191

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 192

Pakiet 31 , poz. 1

1/ Zwracamy się z prośbą o możliwość podania ceny za 50 ml iż odpowiednim przeliczeniem ilości w  formularzu cenowym. W innym wypadku nie można w sposób jednoznaczny wybrać najtańszej oferty, ponieważ różni producenci produkują różną pojemność wody np. 500 ml i 650 ml, stąd też oferta w drugim przypadku będzie droższa, co nie jest spowodowane wyższą ceną przypadającą na 1 ml, tylko zaoferowaniem większej ilości wody w pojemniku, co za tym idzie możliwością nawilżenia większej ilości pacjentów z jednego opakowania wody.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy pojemniki z wodą destylowaną mają posiadać potwierdzoną badaniami klinicznymi możliwość zastosowania  wody przez okres 30 dni u wielu pacjentów?

# Odpowiedź 192

# Ad1.

# Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

# Ad2.

# Pojemniki z wodą destylowaną mają posiadać potwierdzoną badaniami klinicznymi możliwość zastosowania  wody przez okres 30 dni u wielu pacjentów.

Pytanie nr 193

Do SIWZ

Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przełożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ. Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

# Odpowiedź 193

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 maja 2010r  o wyrobach medycznych – (DZ. U. z 2010 r.  Nr 107, poz. 679).

Ponadto Wykonawca dołączy (w zakresie pakietów, których to dotyczy ) wymagane przez Zamawiającego w zapisach bezpośrednio pod tabelkami formularza ofertowego (pakietem) dokumenty, ulotki, instrukcje itp. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  w  tabelkach  formularza ofertowego.

Pytanie nr 194

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oferujący asortyment w Pakiecie Nr 38 podpisał oświadczenie                                      o następującej treści:

„Oświadczamy, że zaproponowane produkty równoważne wskazują w 100% cechy produktu oryginalnego i są kompatybilne w 100% z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem  kontrastu Medrad Viston CT (nr seryjny 55953). Jednocześnie  gwarantujemy całkowite bezpieczeństwo ich stosowania  bez ryzyka powstania  zagrożenia dla zdrowia Pacjentów, bądź Personelu medycznego szpitala, jak również bezpiecznego stosowania bez ryzyka uszkodzenia ww wstrzykiwacza kontrastu.”

Uprzejmie informujemy, że nawet producent asortymentu oryginalnego nie jest w stanie zagwarantować, że każdy wyprodukowany egzemplarz produktu jest w 100% zgodny z innym egz. produktu oryginalnego, tym bardziej nie może 100% równoważności cech produktu oryginalnego zagwarantować producent asortymentu równoważnego. W związku z tym faktem prosimy o modyfikację tego oświadczenia w następujący sposób:

„Oświadczamy, że zaproponowane produkty równoważne wskazują w 100% cechy produktu oryginalnego i są kompatybilne w 100% z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem  kontrastu Medrad Viston CT (nr seryjny 55953). Jednocześnie gwarantujemy całkowite bezpieczeństwo ich stosowania  bez ryzyka powstania  zagrożenia dla zdrowia Pacjentów, bądź Personelu medycznego szpitala, jak również bezpiecznego stosowania bez ryzyka uszkodzenia ww wstrzykiwacza kontrastu.”

# Odpowiedź 194

# Zamawiający modyfikuje zapis pod tabelą formularza ofertowego (pakietem) załącznik nr 1 do SIWZ w pakiecie 38:

# Z:Oświadczamy, że zaproponowane produkty równoważne wskazują w 100% cechy produktu oryginalnego  i są kompatybilne

# w 100% z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem  kontrastu Medrad Viston CT ( nr seryjny 55953).

# Jednocześnie gwarantujemy całkowite bezpieczeństwo ich stosowania  bez ryzyka powstania  zagrożenia dla zdrowia

# Pacjentów, bądź Personelu medycznego szpitala, jak również bezpiecznego stosowania bez ryzyka uszkodzenia w/w

# wstrzykiwacza kontrastu

# Na: Oświadczamy, że zaproponowane produkty równoważne są kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego

# wstrzykiwaczem  kontrastu Medrad Viston CT ( nr seryjny 55953). Jednocześnie gwarantujemy całkowite

# bezpieczeństwo ich  stosowania bez ryzyka powstania  zagrożenia dla zdrowia Pacjentów, bądź Personelu medycznego

# szpitala, jak również bezpiecznego stosowania bez ryzyka uszkodzenia w/w wstrzykiwacza kontrastu

# W załączeniu - formularz ofertowy po zamianach.

Pytanie nr 195

1. Dot. § 3 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY ust. 2 - Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadkach:

a)	niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przez co Strony rozumieją brak realizacji Umowy przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego, pisemnego wezwania do realizacji umowy, wysłanego w odstępie co 7 dni,

b)	po każdej podwyżce cen jednostkowych, z wyjątkiem przypadku opisanego w § 7 ust. 1 ppkt. f).”

oraz o wykreślenie zdania pierwszego:

„Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu                       w tym celu.”

# Odpowiedź 195

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 3 ust 2.

Pytanie nr 196

Dot. § 6 KARY UMOWNE – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

2. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,3% 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.

3. W razie opóźnienia zwłoki w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia zwłoki w dostawie.

oraz o dodanie następujących ustępów:

4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

- w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad          3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia  dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

- w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekraczający 30 dni ponad termin płatności określony w § 5 ust. 1 umowy,

5. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

# Odpowiedź 196

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 6 .

Pytanie nr 197

Dot. § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust. 1 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

a) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym                                         i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

d) Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek, że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

e) Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.

f) podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

g) zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

- ze względu na procedury nie zależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające dłużej niż terminy określone przepisami

- przekroczenia czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu specjalistycznego.

- ze względu na niezależne od Wykonawcy przekroczenie terminów uzyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie sprzętu.

- ze względu na zmniejszenie ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy,

h) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej lub tej samej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zastanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej lub tej samej cenie,

i) zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe,  wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”,

j)	zmiany warunków płatności: terminu płatności,

k)	zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego,

l)	zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa,

ł)	zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy,

m)	zmiany w zakresie przedmiotowym:  numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, produkt zamienny, w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego         o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.”

# Odpowiedź 197

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 7 ust 1.

Pytanie nr 198

Pytanie 1 pakiet 17 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny testy pakowane po 20 szt. lub 100 szt. Z odpowiedni przeliczeniem ilości?

# Odpowiedź 198

# Tak, Zamawiający dopuści również testy pakowane po 20 szt. lub 100 szt. Z odpowiedni przeliczeniem ilości w pakiecie nr 17 poz. 7.

Pytanie nr 199

Pytanie 2 pakiet  17 pozycja 9

Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia umieszczony był na stalowej blaszce? Materiał symuluje mycie narzędzi stalowych.

# Odpowiedź 199

Zamawiający nie wymaga aby test kontroli mycia umieszczony był na stalowej blaszce? Materiał symuluje mycie narzędzi stalowych w pakiecie 17 poz. 9.

Pytanie nr 200

Pytanie 3 Pakiet 18 pozycja 15

Czy Zamawiający oczekuje etykiety neutralnej bez wskaźnika?

# Odpowiedź 200

# Zamawiający wymaga etykiety neutralnej bez wskaźnika w pakiecie 18 poz. 15.

Pytanie nr 201

Pytanie 4 Pakiet 18 pozycja 16

Czy Zamawiający nie pomylił się określając przedmiot zamówienia i czy etykieta ma być neutralna czy ze wskaźnikiem do formaldehydu?

# Odpowiedź 201

# Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 202

Pytanie 5 Pakiet 20 pozycje 1-17

Czy Zamawiający wymaga aby Znak CE umieszczony był wyłącznie na opakowaniu zbiorczym a nie bezpośrednio na rękawie co jest niezgodne z ustawą o wyrobach medycznych?

# Odpowiedź 202

# Tak, Zamawiający wymaga aby Znak CE umieszczony był wyłącznie na opakowaniu zbiorczym a nie bezpośrednio na rękawie  w pakiecie nr 20 poz. 1-17.

Pytanie nr 203

Pytanie 6 Pakiet 20 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw o szerokości 350mm zamiast 380mm

# Odpowiedź 203

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 350mmx100m zamiast rękawa o wymiarach 380mmx100m w pakiecie nr 20 poz. 16, gdyż zgodnie z modyfikacją siwz z dnia 21./05/2015 na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, Zamawiający wymaga rękawa papierowo-foliowego z fałdą o wymiarach 300mmx100m.

Pytanie nr 204

Pytanie 7 Pakiet 20 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw o szerokości 400mm zamiast 420mm?

# Odpowiedź 204

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 205

Pytanie 8 Pakiet 20 pozycje 1-17

Czy Zamawiający wymaga aby na rękawie wskaźniki sterylizacji były opisane jak mają wyglądać przed

i po procesie sterylizacji wyklucza to pomyłkę interpretacyjną?

# Odpowiedź 205

Zamawiający wymaga aby na rękawie wskaźniki sterylizacji były opisane jak mają wyglądać przed

# i po procesie sterylizacji w pakiecie nr 20 poz. 1-17.

Pytanie nr 206

Pytanie 9 Pakiet 20 pozycje 1-17

Czy Zamawiający wymaga aby na rękawie umieszczony był piktogram skreślonej dwójki oznaczający wyrób jednorazowego użytku?

# Odpowiedź 206

Nie, Zamawiający wymaga aby na rękawie umieszczony był piktogram skreślonej dwójki oznaczający wyrób jednorazowego użytku w pakiecie nr 20 poz. 1-17.

Złączniki:

1.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy po zmianach

.................................................................................

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.