ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (dotyczy pakietów od 1 do 68)

##### przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. świadczeniodawca zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych kontroli urządzeń zgodnie z instrukcją użytkowania oraz do posiadania dokumentacji wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych.

- Przedmiotową usługę  należy wykonać zgodnie z określonym w tabeli SZCZEGÓŁOWEGO FORMULARZA OFERTOWO CENOWEGO wykazem asortymentowo ilościowym przeznaczonego do serwisowania sprzętu medycznego wyspecyfikowanego w pakiecie / pakietatach ……………….  w terminie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

- Zakres przeglądu technicznego oraz konserwacji w ilości uwzględnionej w danym pakiecie obejmuje;

- czynności serwisowe wymienione w dokumentacji technicznej serwisowanego sprzętu (DTR) – które zalecanie i wymogane przez producenta należy okresowo wykonać celem zapewnienia bezpiecznej eksploatacji przedmiotowego sprzętu

- wymianę wszystkich elementów wchodzące w skład pakietu serwisowego, zgodnie z zapisami DTR, których koszt należy uwzględnić w cenie usługi

- Po przeprowadzonym przeglądzie, konserwacji Wykonawca przedstawia protokół w którym określi

- zakres wykonach prac

- wykaz wymienionych elementów wchodzące w skład pakietu serwisowego

- stan technicznym danego urządzenia

oraz dokonuja wpisu do paszportu technicznego

- Przeglądy i konserwacje odbywać będą się w miejscu pracy urządzenia na terenie placówek Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach po pisemnych ustaleniach z Zamawiającym przegląd, konserwacja będzie mogła się odbyć w siedzibie Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy danego urządzenia Wykonawca dokonuje niezwłocznie bezpłatnej wyceny kosztów naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy urządzenia z przyczyn technicznych lub ekonomicznych Wykonawca sporządzi  bezpłatnie odpowiednie orzeczenie techniczne

- Po dokonaniu wyceny kosztów naprawy Wykonawca przedstawia pisemną ofertę, którą dostarcza do siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić zakres czynności, które należy wykonać oraz wykaz części zamiennych (Wykonawca zobowiązuję się, że wszystkie części wymienione podczas naprawy danego urządzenia spełniają wszystkie wymogi producenta).

- Zamawiający może zaakceptować lub odrzucić ofertę naprawy. Ewentualna naprawa będzie przedmiotem osobnego zlecenia.

- Telefoniczne udzielanie porad w przypadkach w których Technik Elektroniki Medycznej może samodzielnie usunąć usterkę.

- Koszty dojazdu serwisanta, przesłania urządzeń celem wykonania czynności serwisowych z i do siedziby Wykonawcy pokrywa Wykonawca

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania urządzenia z eksploatacji, tym samym zaprzestanie zlecania jego serwisowania. O przedmiotowym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

………………dnia, ……………			 	………………………………………
							podpis i pieczątka Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje pomp infuzyjnych i pomp do żywienia pozajelitowego

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW W OKRESIE 24 MIESIĘCY | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | dla jednego urządzenia | dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | Pompa infuzyjna strzykawkowa 2012 rok-4szt 2016rok-1szt | BRAUN | PERFUSOR SPACE | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Pompy do żywienia pozajelitowego 2007 rok – 5 szt | BRAUN | INSUFOMAT SPACE | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 2 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje diatermii chirurgicznej

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | DIATERMIA CHIRURGICZNA Rok produkcji 1992 | FAMED | GT 55 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 3 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje pompy infuzyjnej

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA Rok produkcji 2012 | FRESENIUS KABI AG | INJECTOMAT | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 4 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje pomp infuzyjnych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | POMPA INFUZYJNA Rok produkcji; 2004 – 4 szt. 2006 – 1 szt. 2007 – 47 szt. 2008 – 7 szt. 2011 – 2 szt. | ASCOR | AP 22 | 61 | 1 | 122 |  |  |  |  |
| 2 | POMPA INFUZYJNA Rok produkcji 2004 | ASCOR | AP 12 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | POMPA INFUZYJNA Rok produkcji 2008 – 10 szt 2014 – 4 szt | ASCOR | AP 14 | 14 | 1 | 28 |  |  |  |  |
| 4 | POMPA INFUZYJNA Rok produkcji 1994 | ASCOR | SEP 11 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 5 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów do znieczulenia i respiratorów

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO ZNIECZULEŃ Rok produkcji -2007 | DRAGER | FABIUS GS | 2 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 8 |  |  |  |  |
| 2 | APARAT DO ZNIECZULEŃ Rok produkcji -2008 | DRAGER | FABIUS TRIO | 2 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 8 |  |  |  |  |
| 3 | APARAT DO ZNIECZULEŃ Rok produkcji -2000 | DRAGER | FABIUS CE | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 4 |  |  |  |  |
| 4 | RESPIRATOR Rok produkcji -2001 | DRAGER | EVITA 2 DURA | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 4 |  |  |  |  |
| 5 | RESPIRATOR Rok produkcji -2002 | DRAGER | OXYLOG 1000 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | APARAT DO ZNIECZULEŃ Rok produkcji -1998 | DRAGER | TITUS | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 6 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do znieczulenia i respiratora

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO ZNIECZULEŃ Rok produkcji -2017 | DRAGER | PRIMUS | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 4 |  |  |  |  |
| 2 | APARAT DO ZNIECZULEŃ Rok produkcji -2017 | DRAGER | CARINA | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 7 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje kardiomonitorów i defibrylatorów

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | KARDIOMONITORY 2007-2008-12szt 2000-2001-6szt | EMTEL | FX 2000 | 18 | 1 | 36 |  |  |  |  |
| 2 | KARDIOMONITORY 2007r-13szt 2008r-5szt 2009r-2szt 2011r-2szt | EMTEL | FX 2000 MD | 22 | 1 | 44 |  |  |  |  |
| 3 | KARDIOMONITORY 2013r | EMTEL | FX 3000 MD | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | KARDIOMONITORY 2013r.,2017r | EMTEL | FX 2000P | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | CENTRALE KARDIOMONITORÓW 2007-1 szt. 2005-1 szt. | EMTEL | FX 2000 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 7 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje kardiomonitorów i defibrylatorów

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 6 | DEFIBRYLATOR 2009-1szt 2011-2szt | EMTEL | DEFIMAX BIPHASIC | 3 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 8 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje defibrylatorów

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | DEFIBRYLATOR 2000-1szt 2002-1szt 2006-1szt | MEDTRONIC | LIFE PAK | 3 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | DEFIBRYLATOR 2007-1szt | MEDTRONIC | LIFE PAK | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | DEFIBRYLATOR 2014-1szt | MEDTRONIC | LIFE PAK | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 9 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje diatermii chirurgicznych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | DIATERMIA CHIRURGICZNA 2006-1szt | EMED | ES 350 ARGON | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | DIATERMIA CHIRURGICZNA 2007-1szt | EMED | ES 400 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | DIATERMIA CHIRURGICZNA 2008-1szt 2016-1szt | EMED | ES 120 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 10 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów USG

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT USG 2003-1szt | ALOKA | SDD - 1000 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | APARAT USG 2006-1szt 2011-1szt | ALOKA | SDD - 1000 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | APARAT USG 2007-1szt | ALOKA | SDD - 1000 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | APARAT USG 2017-1szt | HITAHI ALOKA | ARIETTA V60 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 10 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów USG

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 5 | APARAT USG 2017-1szt | HITAHI ALOKA | ALPHA 7 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 11 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów USG

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT USG 1998-1szt | SIEMENS | SONOLINE LX | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | APARAT USG 1994-1szt | SIEMENS | SONOLINE 250 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | APARAT USG 1997-1szt | HEWLET PACCARD | IMAGE POINT | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 12 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów USG

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT USG 2013-1szt | GM MEDICAL | VOLUSON E6 BT13 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | APARAT USG 2013-1szt | GM MEDICAL | LOGIQ C5 PREMIUM BT12 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 13 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów USG

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT USG 2017-1szt | SAMSUNG | HS70A | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 14 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja spirometru

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | SPIROMETR 2000-1szt | SCHILLER | SP1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 15 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja lamp terapeutycznych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | LAMPY TERAPEUTYCZNE 2006-4szt | SCHULCE& BOHNE GME | MEDISON | 4 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

- Oferujący usługę serwisową w w/w przedmiocie Wykonawca musi dysponować miernikami do pomiaru świetlówek w wartościach J/m3 koniecznymi do prawidłowego wykonania przeglądu technicznego przedmiotowych lamp terapeutycznych

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 16 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja inkubatorów noworodkowych i stanowisk do resuscytacji

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | INKUBATOR NOWORODKOWY 2007- 1 szt 2014- 1 szt | DRAGER | CALEO | 2 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 8 |  |  |  |  |
| 2 | INKUBATOR NOWORODKOWY 2014- 1 szt | DRAGER | C 2000 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | STANOWISKO DO RESUSCYTACJI 2014- 2 szt | DRAGER | RESUSCITARE RW82 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 17 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja inkubatora noworodkowego

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | INKUBATOR NOWORODKOWY 2011- 1 szt | MEDICAL CORP | ATOMINCU 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 18 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja respiratorów

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | RESPIRATOR 2003- 1 szt | EVENT MEDICAL | INSPIRATON | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | RESPIRATOR 2000- 1 szt | PARA MEDICA | P 200D/CF | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | RESPIRATOR 2015- 1 szt | O – TWO MEDICAL TECHNOLOGIES | CAREVENT ALS+ | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 19 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja lampy terapeutycznej

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | LAMPY TERAPEUTYCZNEJ 2007- 1 szt | NZ TECHNO | NEO BLU | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 20 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja defibrylatora

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | DEFIBRYLATOR 2010- 1 szt | GS ELEKTROMED GERAETE G. STEMPLE GmbH / TEHAND | CORPULUS | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 21 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja diatermii z przystawką argonową

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | DIATERMIA 2014- 1 szt | BOWA | ARC 400 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | PRZYSTAWKA ARGONOWA 2014- 1 szt | BOWA | ARC PLUS | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 22 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatów KTG

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APART KTG 1993- 1 szt 1988- 1 szt | OXFORD | SONICAID | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | APART KTG 1993- 1 szt | REISINGMED | RMF 300A/1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | APART KTG 2006- 2 szt 2008- 1 szt | PHILIPS | AVOLON FM - 20 | 3 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | TELEMETRIA PŁODU 2014 – 1szt | PHILIPS | PHILIPS AVOLON CL 866074 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 23 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja kardiomonitorów

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | KARDIOMONITOR 2009- 2 szt | ITAM | MIP - 801 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 24 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja respiratora

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | RESPIRATOR 2001 - 1 szt | HAMILTON MEDICAL | RAPHAEL | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 25 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatu do znieczulenia

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO ZNIECZULENIA 1997 - 1 szt wraz z kalibracją MONITORA GAZÓW RGM 5250 | OHMEDA | EXEL 210SE | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 26 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja diatermii chirurgicznych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | DIATERMIA CHIRURGICZNA 2003 - 1 szt | VALLEYLAB | FRCE EZ-8C | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | DIATERMIA CHIRURGICZNA 2003 - 1 szt | VALLEYLAB | LIGASHURE 8 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 27 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja kardiomonitora

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | KARDIOMONITORA 2003 - 1 szt | HEWLET PACKARD | 78352 COPT | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 28 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja endoskopów

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | GASTROSKOP 2006 - 2 szt | OLYMPUS | GIF Q 165 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | VIDEOGASTROSKOP 2013 - 1 szt | OLYMPUS | GIF H180J | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | VIDEOKOLONOSKOP 2006 - szt | OLYMPUS | CFQ 165L | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | VIDEOKOLONOSKOP 2013 - 1 szt | OLYMPUS | GIF H180AL | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | VIDEODUODENOSKOP 2009 - 1 szt | OLYMPUS | TFJ | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 28 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja endoskopów

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 6 | MYJNIA ENDOSKOPOWA | OLYMPUS | ETD 3 BASIC GA | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 29 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja laparoskopu i artroskopu

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | ZESTAW LAPAROSKOPOWY 1988 rok | STRYKER | 784 MEDICAL | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY |  | TRINITOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KAMERA | ACKERMAN | LAPARO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | VIMEX | LV – 400LED |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSUFLATOR | STRYKER | PNEUMOSURE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZESTAW ARTROSKOPOWY 2006 rok | STRYKER | 1088 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY |  | VISION 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONSOLA KAMERY |  | 1088 CCD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 2013 rok |  | L 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REJESTRATOR MEDYCZNY |  | CDC HD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONSOLA DO ELEKTONARZĘDZI |  | CORE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONSOLA SERFAS ENERGY |  | 0279000000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPA ARTROSKOPOWA |  | FLO CONTROL 350 – 600 - 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SHAKER ARTROSKOPOWY |  | 03757045COE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GŁOWICA KAMERY |  | 1088 CCD |  |  |  |  |  |  |  |
| RAEM |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 29 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja laparoskopu i artroskopu

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 30 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatów EKG, holterów EKG i rejestratorów RR

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT EKG 2006 rok – 3 szt 2008 rok – 1 szt 2005 rok – 1 szt | ASPEL | ASCARD MR SILVER | 5 | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | APARAT EKG 2015 rok – 1 szt | ASPEL | ASCARD MR SILVER 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | APARAT EKG 2008 rok – 4 szt | ASPEL | ASCARD MR BLUE | 4 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 4 | APARAT EKG 2010 rok – 1 szt 2005 rok – 1 szt | ASPEL | ASCARD MR RED | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | APARAT EKG 2016 rok – 1 szt 2017 rok – 3 szt | ASPEL | ASCARD GREY | 4 | 1 | 8 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 30 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatów EKG, holterów EKG i rejestratorów RR

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 6 | APARAT EKG 2005 rok – 2 szt 2009 rok – 1 szt 2017 rok – 2 szt | ASPEL | HOLOCARD CR 07 | 5 | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | HOLTER 2005 rok – 4 szt 2017 rok – 2 szt | ASPEL | ASCARD MR SILVER | 6 | 1 | 12 |  |  |  |  |
| 8 | APARAT EKG 2000 rok – 1 szt | ASPEL | ASCARD A 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | EKG WYSIŁKOWE 2000 rok – 1 szt | SCHILLER | AT 104 PL | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 31 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja stołów operacyjnych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | STÓŁ OPERACYJNY 2003 rok – 1 szt 2009 rok – 1 szt | MAQUET | 1131.12 BO | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | STÓŁ OPERACYJNY 2009 rok – 2 szt | MAQUET | 1118.01.XO | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | STÓŁ OPERACYJNY 2008 rok – 1 szt | MAQUET | 1425.01 AO | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 32 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja stołów operacyjnych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | STÓŁ OPERACYJNY 2003 rok – 1 szt 2002 rok – 1 szt 2001 rok – 1 szt | FAMED | SU – 02.0 | 3 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | STÓŁ OPERACYJNY 2002 rok – 2 szt | FAMED | SZ – 01.0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 33 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja stołów operacyjnych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | STÓŁ OPERACYJNY 2006 rok – 2 szt 2007 rok – 3 szt | PURITAN BENETT CIRP | BENETT 840 | 5 | 1 | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 34 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja nebulizatorów

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | NEBULIZATOR 2015 rok – 2 szt | AEROGEN | AEROGEN B PRO | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 35 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja respiratorów

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | RESPIRATOR 2011 rok – 1 szt 2007 rok – 1 szt | DRAGER | BABYLOG 8000+ | 2 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 36 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja respitratorów i anoskopu

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | REKTOSKOP 1999 rok – 1 szt | PRECOPTIC | 150W HALOGEN | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | REKTOSKOP 2014 rok – 1 szt | BOB TECHNIKA ŚWIATŁOWODOWA | BOB – R OM LED | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ANOSKOP 2010 rok – 1 szt | HEINE | E – 18.098 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 37 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja kolonoskopu

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | KOLONOSKOP 2008 rok – 1 szt | HADECO | AL. 102 S | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 38 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja myjki ultradźwiękowej

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA 2006 rok – 1 szt | POLSONIC | SONIC 6d | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA 2010 rok – 1 szt | POLSONIC | SONIC 33 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 39 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja myjki ultradźwiękowej

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 2006 rok – 1 szt | OLYMPUS | CLV 180 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | PROCESOR WIZYJNY 2006 rok – 1 szt | OLYMPUS | CV 180 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | POMPA DO SPŁUKIWANIA 2006 rok – 1 szt | OLYMPUS | OFP- M2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | SSAK 2006 rok – 1 szt | OLYMPUS | SSU – 2 N/S | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | WÓZEK ENDOSKOPOWY 2006 rok – 1 szt | OLYMPUS | WM-NP1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 39 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja myjki ultradźwiękowej

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 6 | WÓZEK ENDOSKOPOWY 2009 rok – 1 szt | OLYMPUS | WM-NP1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | WIDEOPROCESOR 2009 rok – 1 szt | OLYMPUS | CV - 165 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 2009 rok – 1 szt | OLYMPUS | CLE 165 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | DIATERMIA ENDOSKOPOWA 2009 rok – 1 szt | OLYMPUS | CLV 180 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 40 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja lampy terapeutycznej

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | LAMPA TERAPEUTYCZNA 1993 rok – 1 szt | AMEDA | FTL | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 41 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja inkubatora noworodkowego

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | INKUBATOR NOWORODKOWY 1993 rok – 2 szt | AMEDA | AMECARE | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 42 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatu KTG

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARATU KTG 2014 rok – 2 szt | GE | COROMETRICS 172 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 43 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń do zabiegów fizykoterapeutycznych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO ELEKTROTERAPII 2002 rok – 1 szt | COSMOGAMMA | ST 30 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | WIRÓWKA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH 2003 rok – 1 szt | TECHNOMEX | 1114 T | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYNY DOLNEJ 2005 rok – 1 szt | TECHNOMEX | 1115 T | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | APARAT DO ELEKTROTERAPII 2002 rok – 1 szt | ASTA ABR | ASTYM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 43 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń do zabiegów fizykoterapeutycznych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 5 | APARAT DO ELEKTROTERAPII 2007 rok – 1 szt | ASTA ABR | ASTERINT | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | APARAT DO ELEKTROTERAPII 1987 rok – 1 szt |  | INTERDYNAMIC ID 3T | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | ELEKTROSTYMULATOR 2014 rok – 1 szt | TECHNOMEX | EV – 806ATENS/EMS | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | APARAT DO ULTRADŹWIĘKÓWE 2009 rok – 1 szt 2008 rok – 1 szt | METLER ELEKTRONICS | SONICATOR 740 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | APARAT DO ELEKTROSTYMULACJI 2009 rok – 2 szt 2015 rok – 2 szt | EMILDUE | FIRING EVO 2 | 4 | 1 | 8 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 43 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń do zabiegów fizykoterapeutycznych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 10 | APARAT DO TERAPII LASEROWEJ ZE SKANEREM 2009 rok – 1 szt | EMILDUE | LASER TR – 1 HP | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | LAMPA TERAPEUTYCZNA 2009 rok – 2 szt | ASTER ABR | SOLUX LUMINA | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | ZESTAW DO BIOSTYMULACJI LASEROWEJ 2008 rok – 1 szt 2015 rok – 1 szt | EMILDUE | LP 50 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | ZESTAW DO BIOSTYMULACJI LASEROWEJ 2000 rok – 1 szt | ACCURRO | TERAPULS | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 43 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń do zabiegów fizykoterapeutycznych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 14 | LAMPA TERAPEUTYCZNA 2002 rok – 1 szt | BIOTRON | AG BIOTRON | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | LAMPA TERAPEUTYCZNA 1986 rok – 4 szt | ZALIMP | SOLUX | 4 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 16 | LAMPA TERAPEUTYCZNA 2015 rok – 2 szt | P.E.M. WARSZAWA | LS – 2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | APARAT DO ELEKTROTERAPII 2015 rok – 1 szt | FAMED | STYMAT S - 300 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | ZESTAW DO ULTRADŹWIĘKÓW 2002 rok – 1 szt | METELER ELEKTRONICS | SONICATOR 730 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 43 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń do zabiegów fizykoterapeutycznych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 19 | APARAT DO ELEKTROTERAPII 1978 rok – 1 szt 1984 rok – 1 szt | FAMED | STYMAT S - 110 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | APARAT DO ELEKTROTERAPII 1998 rok – 1 szt | MARP ELEKTRONIC | STIM D 15 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | APARAT DO ELEKTROTERAPII 1985 rok – 1 szt | FAMED | STYMAT S - 200 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | APARAT DO ELEKTROTERAPII 1985 rok – 1 szt | FAMED | STYMAT S - 210 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | APARAT DO ELEKTROTERAPII 1985 rok – 1 szt | FAMED | STYMAT S - 120 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 43 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń do zabiegów fizykoterapeutycznych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 24 | ZESTAW DO MAGNETOTERAPII 2007 rok – 1 szt | COSMOGAMMA | MAGNETIC R 980 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | APARAT DO ELEKTROTERAPII 1998 rok – 1 szt | MARP ELEKTRONIC | MADYN D11 TYP B | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | APARAT DO MAGNETOTERAPII 2007 rok – 2 szt | EMILDUE | BH | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 27 | SZYNA DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYN DOLNYCH 2005 rok – 1 szt | TECHNOMEX | FISIOTEK 2000TS | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 43 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń do zabiegów fizykoterapeutycznych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 28 | LAMPA DO NAŚWIETRLEŃ 2008 rok – 2 szt | P.E.M | SOLUX LS - 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 29 | ZESTAW DO MASAŻU UCISKOWEGO 2014 rok – 1 szt | DEASUNG MAREF CO. LTD | MK 400 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 44 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja pulsoksymetrów

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | PUSOKSYMETR 2009 rok – 1 szt | BEIJING CHOICE ELEKTRONIC | MD 2000A | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | PUSOKSYMETR 2014 rok – 1 szt 2016 rok – 2 szt | BEIJING CHOICE ELEKTRONIC | M 700 | 3 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | PUSOKSYMETR 2014 rok – 1 szt | SCHILLER | ARGUS OXM C | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 45 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja mierników bilirubiny

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | MIERNIK BILIRUBINY 2013 rok – 1 szt 2007 rok – 1 szt | DRAGER | JM - 103 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 46 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja respiratora

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | RESPIRATOR 1993 rok – 1 szt | BEAR | BEAR 2001 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 47 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatu do hemodializy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARATU DO HEMODIALIZY 2008 rok – 1 szt | GAMBRO PRISMAFLEX | PA 4600 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 48 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatu do kriochirurgii

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARATU DO KRIOCHIRURGII 2006 rok – 1 szt 2008 rok – 1 szt | KRIOSYSTM | KS - 2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 49– pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń okulistycznych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | LAMPA SZCZELINOWA 2015 rok – 1 szt | NETZ | NSL – 5Z | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | AUTOREFRAKTOMETR 2014 rok – 1 szt | HRK – 7000 | HUVITZ | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | PERYMETR KOMPUTEROWY 2015 rok – 1 szt | OPTOPOL | PTS – P10 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 50– pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatów do rozmrażania osocza

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO ROZMRAŻANIA OSOCZA 2007 rok – 2 szt | TRANSMED SARSTEDT GRUPPE | SAHARA II | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 51 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja mikroskopu

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | MIKROSKOP 2007 rok – 1 szt | OLYMPUS | CX 31 RBSF | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 52 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja mikroskopu

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | MIKROSKOP 2015 rok – 1 szt | OPTA TECH | MB – 200 Z KAMERĄ | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | MIKROSKOP 2015 rok – 1 szt | OPTA TECH | MB - 200 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 53 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja glukometru

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | GLUKOMETR 2013 rok – 1 szt | NOVA BIO MEDICA | START STRIP XPRESS | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 54 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja kardiomonitora noworodkowego

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | KARDIOMONITOR NOWORODKOWY 2013 rok – 1 szt | DUTCHMED | COMPACT 9 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 55 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja lampy operacyjnej

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | LAMPA OPERACYJNA 2010 rok – 1 szt | BERTCHOLD | D540; D660 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 56 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja lamp operacyjnych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | LAMPA OPERACYJNA 2010 rok – 2 szt 2009 rok – 1 szt | KLS MARTIN | MARLUX | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 57 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja diatermii chirurgicznych

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | DIATERMIA CHIRURGICZNA 2003 rok – 2 szt | ERBE | ACC - 450 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | DIATERMIA CHIRURGICZNA 2006 rok – 1 szt | ERBE | ICC - 300 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 58 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatu do elektrokoagulacji

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO ELEKTROKOAGULACJI 2007 rok – 1 szt | BIOMAX AMS | SYSTEM QUANTUM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 59 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatu do EEG

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | ELEKTROENCEFALOGRAF 2016 rok – 1 szt | CONTEC MEDICAL | KT 88 - 3200 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 60 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja zintegrowanej sali laparoskopowej

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA XENON 2014 rok – 1 szt | KARL STORZ ENDOSKOPE | XENON 75 - 20132120 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED 2014 rok – 1 szt | KARL STORZ ENDOSKOPE | POWER LED 175 - 20161420 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | TOR WIZYJNY HD 2014 rok – 1 szt | KARL STORZ ENDOSKOPE | IMAGE – ITH 100 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | POMPA LAPAROSKOPOWO HISTEROSKOPOWA 2014 rok – 1 szt | KARL STORZ ENDOSKOPE | ENDOMAT HAMOU 26331020 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | MORCELATOR 2014 rok – 1 szt | KARL STORZ ENDOSKOPE | UNIDRIWE SIII20701020 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 60 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja zintegrowanej sali laparoskopowej

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 6 | HISTEROSKOP DIAGNOSTYCZNY 2014 rok – 1 szt | KARL STORZ ENDOSKOPE | TELEPAK | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 61 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja defibrylatora

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | DEFIBRYLATORA 2008 rok – 1 szt | PHILIPS | HEART START MRX | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 62 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatu do elektrochirurgii

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO ELEKTROCHIRURGII 2008 rok – 1 szt | KLS MARTIN | ME 402 MAXIUM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 63 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja diatermii

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | DIATERMIA 1995 rok – 1 szt | COMMED | SABRE 2400 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 64 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatów RTG

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT RTG 2001 rok – 1 szt | SIEMENS | SIREMOBIL COMPACT RAMIE „C” | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | APARAT RTG 2017 rok – 1 szt | SIEMENS | CIOS SELECT | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 65 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja wanny porodowej

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | WANNA PORODOWA 2014 rok – 1 szt | DELTOM | WPC – 220BMH | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 66 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatu do znieczulenia i respiratora

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO ZNIECZULEŃ 2017 rok – 1 szt | DRAGER | PRIMUS | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 4 |  |  |  |  |
| 2 | RESPIRATOR 2017 rok – 1 szt | DRAGER | CARINA | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 67 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatu do badania słuchu u noworodków

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY dla jednego urządzenia | W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO BADANIA SŁUCHU NOWORODKA 2015 rok – 1 szt 2009 rok – 1 szt | OTICON | OTO SCREENER | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 68– pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja sterylizatorów i myjni

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STERYLIZATOR FORMALDEHYDOWY 2010 rok – 1 szt. | MMM | FORMOMAT PL 349 – 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | STERYLIZATOR PAROWY PRZELOTOWY 2010 rok – 1 szt. | MMM | SELEKTOMAT PL 636 – 2VR | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | STERYLIZATOR PAROWY PRZELOTOWY 2010 rok – 1 szt. | MMM | SELEKTOMAT PL 669 – 2VL | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | MYJNIA DO ENDOSKOPÓW 2010 rok – 1 szt. | MMM | INNOVA E3 BHT | 1 | 2 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a

##### do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/19

PAKIET NR 68– pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja sterylizatorów i myjni

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | URZĄDZENIE ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW W OKRESIE 24 MIESIĘCY dla wszystkich urządzeń | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | MYJNIA DO NARZĘDZI 2010 rok – 1 szt. | MMM | INNOVA E3 BHT | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | MYJNIA DEZYNFEKTOR 2010 rok – 1 szt. | MMM | INNOVA E4 – 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

…………………………………………………………

Podpis osoby upoważninionej do działania w imieniu Wykonawcy